甘环发〔2023〕4号

甘孜州生态环境局

关于《康定市康巴情人食品有限责任公司

入河排污口设置论证报告》的批复

康定市康巴情人食品有限责任公司：

你单位报送的《康定市康巴情人食品有限责任公司入河排污口设置论证报告》（以下简称“报告”）及相关资料已收悉。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《入河排污口监督管理办法》等规定，现批复如下。

- 一、建设项目概况

- 康定市康巴情人食品有限责任公司位于康定市炉城街道龙洞沟，由于历史原因，本次入河排污口论证为补办手续。设计污水处理规模为50m3/d，日均排水量为28.07m3/d，收集厂区生活污水和生产废水，经处理水质达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3中畜类屠宰加工一级标准后排入康定河，入河排污口位于康定市喇嘛咀桥上游约138m处康定河右岸（东经：102°02′2.14″，北纬：N30°05′23.81″），排污口类型为工业废水排污口，排放方式为其他间歇排放。

- 你单位委托四川锦美环保股份有限公司编制的“报告”，经专家审查，基本符合《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）和《入河排污口设置论证基本要求（试行）》的要求，对项目现状及受纳水域的分析评价符合实际，对污水处理后的排污影响预测基本合理，结论基本可行。

二、论证范围

本工程运行后，入河污染物总量符合限排总量要求，对水生态及第三方取水基本无影响。论证范围为项目已建排污口至下游康定河康定保留区止点——康定河河口，全长约16.757km。入河排污口所在康定河水功能区，属于康定河康定保留区，该水功能区水质管理目标为Ⅱ类。项目的建设符合水功能区管理和水环境保护要求。根据你单位提供的资料及入河排污口设置管理规定，同意你单位将处理达标的污水排入康定河。

- 三、污水浓度及总量排放控制要求

排放量不超过0.842万t/a，出水主要污染物执行《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3中畜类屠宰加工一级标准，主要污染物出水水质浓度：COD≤80mg/L、NH3-N≤15mg/L、BOD5≤25mg/L、SS≤60mg/L、动植物油≤15mg/L、氯化物≤60mg/L，主要污染物最大年排放量：COD 0.674t/a、NH3-N 0.126t/a、BOD5 0.211t/a、SS 0.505t/a、动植物油0.126t/a、氯化物0.505t/a。

四、工作要求

（一）你单位应加强污染防治设施运行维护，确保稳定达标排放。严格落实环境风险对策及措施，防止发生水污染事故。按国家有关要求和监测规范开展自行监测工作。加强入河排污计量及水质监测设施运行维护，做好相关环境信息公开工作，并适时将在线排水计量与水质检测结果报送州、县生态环境局。

（二）为便于入河排污口的监督管理，须在排污管道（厂区外、入河前）留出观察窗口，并按照国、省关于入河排污口规范化设置有关要求，规范设置标识标牌、安装监控设施。入河排污口涉河构（建）筑物建设应按规定取得地方水行政主管部门同意。

（三）入河排污设施建成后，你单位应对项目开展自主验收，合格后再投入运行。若该入河排污口设置地点、排放方式、排放量和主要污染物发生变化，需重新进行入河排污口设置论证和办理相关审批手续；入河排污口暂停使用、永久封闭或者排污情况发生较大变化的，应当及时向属地生态环境部门报告。

（四）你单位应在收到本批复15个工作日内，将批复后的“报告”送达甘孜州康定生态环境局备案，并接受各级生态环境部门的监督管理。

甘孜州生态环境局

2023年1月11日

信息公开选项：依申请公开

抄送：甘孜州康定生态环境局。

甘孜州生态环境局办公室                   2023年1月11日印发