甘环发〔2023〕6号

甘孜州生态环境局

关于《泸定县产城融合发展示范项目-教育园区污水处理厂入河排污口设置论证报告》的批复

（项目代码：2203-513300-17-01-179160）

四川泸定城交建设投资有限责任公司：

你单位关于对《泸定县产城融合发展示范项目-教育园区污水处理厂入河排污口设置论证报告书》（以下简称“报告书”）进行审批的申请及专家组审查意见收悉。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《入河排污口监督管理办法》等规定，现批复如下。

- 一、建设项目概况

- 泸定县产城融合发展示范项目-教育园区污水处理厂位于泸定县冷碛镇甘露寺村，大渡河左岸。2022年5月30日项目可行性研究报告经甘孜州发展和改革委员会批复（甘发改〔2022〕296号），2022年9月8日项目环境影响评价报告表经甘孜州泸定生态环境局批复（泸环发〔2022〕124号），该项目为新建项目，服务范围为大坝、挖角、塘坊、甘露寺等村，服务人口约为4万人（远期）。本项目排污量为6000m3/d，排污口设置在潘沟汇入大渡河汇口上游3533米，大渡河左岸（东经102°12′41.82″，北纬29°48′50.39″），排放方式：连续排放。你单位委托四川国投环保科技有限公司编制的“报告书”，经专家审查，基本符合《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）和《入河排污口设置论证基本要求（试行）》的要求，对项目现状及受纳水域的分析评价符合实际，对污水处理后的排污影响预测基本合理，结论基本可行。

二、论证范围

本工程运行后，入河污染物总量符合限排总量要求，对水生态及第三方取水基本无影响。论证范围为入河排污口至排污口下游硬梁包水电站闸坝址处，论证范围总长10.69km。入河排污口所在水功能区为大渡河甘孜、雅安、乐山保留区，该水功能区水质管理目标为Ⅱ~Ⅲ类。项目的建设符合水功能区管理和水环境保护要求。根据你单位提供的资料及入河排污口设置管理规定，同意你单位将处理达标的污水排入大渡河。

- 三、污水浓度及总量排放控制要求

- 排放量不超过6000m3/d，出水主要污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标；主要污染物出水控制浓度：COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L、BOD5≤10mg/L、TP≤0.5mg/L，主要污染物最大年排放量：COD 109.5t/a、NH3-N 10.95t/a、BOD5 21.9t/a、TP1.095t/a。

四、工作要求

（一）你单位应加强污染防治设施运行维护，确保稳定达标排放。严格落实环境风险对策及措施，防止发生水污染事故。按国家有关要求和监测规范开展自行监测工作。加强入河排污计量及水质监测设施运行维护，做好相关环境信息公开工作，并适时将在线排水计量与水质检测结果报送州、县生态环境局。

（二）为便于入河排污口的监督管理，须在排污管道（厂区外、入河前）留出观察窗口，并按照国、省关于入河排污口规范化设置有关要求，规范设置标识标牌、安装监控设施。入河排污口涉河构（建）筑物建设应按规定取得地方水行政主管部门同意。

（三）入河排污设施建成后，你单位应对项目开展自主验收，合格后再投入运行。若该入河排污口设置地点、排放方式、排放量和主要污染物发生变化，需重新进行入河排污口设置论证和办理相关审批手续；入河排污口暂停使用、永久封闭或者排污情况发生较大变化的，应当及时向属地生态环境部门报告。

（四）你单位应在收到本批复15个工作日内，将批复后的“报告”送达甘孜州泸定生态环境局备案，并接受各级生态环境部门的监督管理。

甘孜州生态环境局

2023年1月11日

信息公开选项：依申请公开

抄送：甘孜州泸定生态环境局。

甘孜州生态环境局办公室                  2023年1月11日印发