# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类送审本）

项目名称：      九龙县垃圾处理厂改扩建工程

建设单位：        九龙县住房和城乡建设局

编制日期：             2021年08月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 九龙县垃圾处理厂改扩建工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 鲁杰 | 联系方式 | 17780367170 |
| 建设地点 | 甘孜州九龙县呷尔镇扎日村桥棚子组 |
| 地理坐标 | 经度：101度 32 分 52.28 秒；纬度： 28 度 52 分 46.2 秒 |
| 国民经济 行业类别 | N7820环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十八、106 生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 438.99 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 34.17 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3678.63 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、与四川省“三线一单”符合性分析 根据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9 号）、《四川省生态保护红线方案》（川府发〔2018〕24 号）。本项目不在四川省生态保护红线范围内。本项目与“三线一单”的符合性分析见下表： 表1-1 本项目与四川省“三线一单”符合性分析一览表 序号 项目 具体要求 本项目情况 1 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于九龙县呷尔镇扎日村桥棚子组，根据《九龙县林业和草原局关于请求核实九龙县垃圾处理厂改扩建工程是否涉及贡嘎山风景名胜区、湾坝自然保护区的复函》（九林草函〔2020〕124号）及《甘孜州九龙生态环境局关于请求核实九龙县垃圾处理厂改扩建工程选址是否涉及饮用水源地的复函》（甘九生函〔2021〕57号）可知，项目不涉及该文件提及的生态保护红线区域。不在划定的生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。 2 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据2020年九龙县城市环境空气质量公报，本项目所在区域属于达标区。根据对九龙河的现状监测，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准要求，项目所在评价区域为达标区。本项目所在区域声环境质量满足3类标准限值。同时，本项目采取了可行的污染治理措施，可以确保各类污染物稳定达标排放，项目建设对区域环境质量影响很小，不会改变区域环境质量。 3 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目所需的资源为水资源、电力资源。本项目所在地位于九龙县呷尔镇，不新增用地，经营过程中消耗一定的电能及水耗，符合资源利用上限要求。 4 生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。生态环境准入清单内容包括总体准入要求和环境管控单元准入要求两部分。其中总体准入要求以省、地市为单元提出，有条件的地区可细分至区县，区域、流域共性要求可单独提出。总体准入要求已明确的内容，不再列入环境管控单元准入要求。 本项目不在划定的生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求；在实施评价提出的环保措施后，不会降低周围环境影响质量；项目建设符合资源利用上限要求。本项目未列入环境准入负面清单内。 2、项目产业政策符合性 本项目为生活垃圾处理设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属“第一类鼓励类 第四十三类 环境保护与资源节约综合利用 第20款 城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。符合国家《关于进一步开展资源综合利用的意见》及国务院国发【2005】40号《促进产业结构调整暂行规定》的要求。本项目的建设符合《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》（发改环资[2006]1864 号）和《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2006]120 号）中相关规定。 因此，本项目符合国家产业政策。 3、与《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》符合性分析 到2020年底，直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）生活垃圾无害化处理率达到100%；其他设市城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。 本项目为生活垃圾热解处理设施，属于生活垃圾无害化处置项目，处理规模为25t/d，能够满足九龙县垃圾产生量。 因此，本项目符合《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》。 4、与《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》符合性分析 “发展清洁能源。稳步推进…大力发展风能、太阳能、生物质能。到2016年底，实现分点装机规模200万千瓦以上，太阳能发电装机规模100万千瓦以上，生物质发电装机规模28万千瓦以上。”另外，根据该实施细则，项目需实行污染物减量替代，严格落实污染物排放总量控制制度，把二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 本项目为生活垃圾无害化处理项目，配套的尾气处理措施为“（二燃室）高温焚烧+急冷器+活性炭喷射+脉冲布袋除尘器+脱硫脱酸塔+高压湿式静电除尘+等离子净化+活性炭吸附+15m排气筒排放”，经处理后的尾气满足《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）表4限值要求。因此，本项目是符合《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》的要求的。 5、与《水污染防治行动计划四川省工作方案》符合性分析 “推进污泥处理处置。住房城乡建设部门和环境保护部门联合组织开展全省污泥稳定化、无害化和资源化处理处置”。 “强化重点行业废水深度处理，促进和提高重金属、高浓度、高盐、难降解废水处理”。 本项目设置有循环水池、渗滤液收集池、初期雨水收集池，废水经处理后全部回用，不外排，因此，本项目符合《水污染防治行动计划四川省工作方案》中的相关要求。 6、与《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》符合性分析 “全面强化监管执法明确监管重点。重点监测镉、汞、砷、铅、铬、锰等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物”本项目对周边土壤布设了3个土壤环境现状监测点，并对铜、镉、砷、铅、镍、汞、总铬进行了现状监测。并要求定期对垃圾贮坑、厂界及厂区下风向，定期对镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍进行监督性的环境监测。 综上，本项目符合《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》中的相关要求。 7、与《四川省主体功能区规划》的符合性分析 根据《四川省人民政府关于印发四川省主体功能区规划的通知》（川府发[2013]16号），全省土地空间开发方式分为以下主体功能区：重点开发区、限制开发区和禁止开发区。 重点开发区重点进行工业化城镇化开发的地区，主要包括成都、自贡、达州、巴中、广安、南充、攀枝花等。限值开发区域分为两类，一类是农产品主产区，一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载力较低的，不具大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。 禁止开发区域是依法设立的各级各类自然文化资源保护区域。包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家森林公园、国家地质公园、国家级风景名胜区、国家重要湿地和国家湿地公园等。 项目位于九龙县呷尔镇，不在禁止开发区。因此项目与符合四川省主体功能区规划的相关要求。 8、与《四川省生态功能区划》的符合性分析 根据四川省生态功能区划图，项目属于Ⅲ2-3沙鲁里山丘原牧业生态功能区。生态建设与发展方向为保护生物多样性；加强草场基本建设，改良牧草，建立人工饲草基地，防止草场退化、沙化；保护林草植被，防止自然和旅游资源开发以及畜牧业生产对生态环境的破坏或不利影响。 项目建设不涉及珍稀动植物栖息地，不开发矿产资源和和自然及人文景观资源。项目地面积很小，开挖扰动较小，建设期水土流失较小。因此，本项目建设符合《四川省生态功能区划》的要求。 9、与四部委联合发布《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》（建城[2016]227号）符合性分析 根据2016年10月22日住房城乡建设部、国家发展和改革委员会、国土资源部、环境保护部四部门联合发布《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》建城[2016]227号，对垃圾焚烧项目设施控制范围等做出了规定，明确生活垃圾焚烧项目核心区的建设内容为焚烧项目的主体工程、配套工程、生产管理与生活服务设施，防护区为园林绿化等建设内容，占地面积按核心区周边不小于300米考虑。本项目划定核心区周边300米范围为防护区，根据四部委联合发文《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》要求，在项目试生产前将完成该防护区内园林绿化等建设内容。 因此，本项目的建设符合《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》的要求。 10、与《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）符合性分析 本项目生活垃圾在垃圾房内存放5d～7d，由于微生物的存在和垃圾挤压作用，垃圾中的外在水份和内在水份会有部分渗析出，一般情况下渗滤液减少1%，垃圾热值增加104kJ/kg。本项目垃圾预测含水率约55%，可析出2%～15%左右渗滤液，则垃圾热值可增加208～1040kJ/kg。垃圾热值适用范围为：最低4180kJ/kg(1000kCal/kg)，最高8360kJ/kg（2000kCal/kg）。根据垃圾成分数据分析，现状平均垃圾低位发热值在5020.8KJ/kg（1200kcal/kg）左右，考虑到冬季因为垃圾结冰的影响，平均垃圾低位热值在4184KJ/kg（1000Kcal/kg）。综合各种因素，同时考虑九龙县的实际情况，为保证垃圾热解气化在各个季节都能稳定运行，因此本工程确定热解气化炉设计垃圾低位热值为5200KJ/kg（1243Kcal/kg）。 根据《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》，焚烧等适用于进炉垃圾平均低位热值高于5000kJ/kg、卫生填埋场地缺乏和经济发达的地区，因此，本项目所采用的工艺符合《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》的要求。 11、与《重点行业二噁英污染防治技术政策》符合性分析 根据《重点行业二噁英污染防治技术政策》，重点行业包括铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属（铜、铝、铅、锌）生产、废弃物焚烧、制浆造纸、遗体火化和特定有机氯化工产品生产等。 废弃物焚烧应采用成熟、先进的焚烧工艺技术。危险废物入炉焚烧前应根据其成分、热值等参数进行合理搭配，保证入炉危险废物的均质性；生活垃圾入炉前应充分混合、排除渗滤液，提高入炉生活垃圾热值。废弃物焚烧应保持焚烧系统联系稳定运行，减少因非正常工况运行而生产的二噁英。废弃物焚烧烟气净化设施产生的含二噁英飞灰、特定有机氯化工产品生产过程中产生的含二噁英废物应按照国家相关规定进行无害化处置。 本项目采用成熟的垃圾热解气化工艺，热解温度不高于300℃，几乎不产生二噁英，烟气经处理后，二噁英类符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准要求，因此，本项目符合《重点行业二噁英污染防治技术政策》的规定和要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着九龙县城市化的发展和人们的生活水平的不断提高，城市生活垃圾也急剧增多。由于原有垃圾处理厂使用年限将至，容量已接近设计容量，3-5年内将完全达到设计容量，且周边没有可以扩充可扩充的地方。所以，建设一座城市生活垃圾无害化处理场是九龙县建设急待解决的问题，已经到了刻不容缓的地步。根据《九龙县生活垃圾处理厂改扩建工程实施方案》中“3.建设规模”对垃圾产量的预测，从垃圾产量预测表可以看出，垃圾处理厂处理规模从2019年的15t/d一直增长到2030年的28.87t/d，变化幅度较小。为了保证垃圾的及时处理和避免资源的闲置浪费，建设单位拟建设九龙县垃圾处理厂改扩建工程，设计规模为25t/d。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应该进行环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“四十八、公共设施管理业”大类中“106、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”，属于“其他处置方式日处置能力50吨以下10吨及以上的”项，应编制环境影响报告表。为此，九龙县住房和城乡建设局特委托我公司承担本项目环境影响评价工作。我公司通过现场踏勘调查、资料收集、工程分析，依据《环境影响评价技术导则》及相应的标准规范，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目概况 （1）建设项目基本情况 项目名称：九龙县垃圾处理厂改扩建工程 建设单位：九龙县住房和城乡建设局 建设地点：九龙县呷尔镇 建设性质：改扩建 投资总额：438.99万元 建设周期：预计2021年9月建成。 服务范围：九龙县城市生活垃圾。其它建筑垃圾、危险废物、电子废物、工业固废、医疗垃圾和放射性废料及其处理残余物等均禁止进入本项目处理。 处理规模：25t/d。 建设内容：垃圾处理厂房751.15m2。 （2）主要建设内容及项目组成 本项目选址于九龙县呷尔镇，主要对九龙县城市生活垃圾进行热解处理，处理规模为25t/d。项目总占地面积3678.63m2，其中垃圾处理厂房751.15m2，垃圾存放区200m2，分拣区100m2；并采购相关设施设备。 （3）项目组成 项目主要工程组成见下表： 表2-1 项目组成表 项目组成 名称 建设内容及规模 主要环境问题 备注 施工期 运营期 主体工程 垃圾处理厂房 厂房全封闭，高7.5m，建筑面积751.15m2，门式钢架结构。厂房分割为垃圾热解设备间（362.5m2）和垃圾房（388.65m2），其中，垃圾热解设备间设置两段式热裂解主机3套；垃圾房设有两个垃圾分拣区（100m2）、垃圾存放区（200m2）、可回收垃圾堆放间（总面积10m2）、飞灰暂存与固化间（20m2）和危险废物暂存间（10m2）等。 施工废气、施工噪声、施工废水、施工固废 热解废气、设备噪声、恶臭、废水、固废等 新建 公用工程 供电 系统 接市政电网 / 依托 供水 系统 接附近山涧水 / 新建 排水 系统 雨污分流，生活污水经化粪池处理后用作场区绿化，不外排。 / 依托 环保工程 烟气净化系统 热解烟气采用“（二燃室）高温焚烧+急冷器+活性炭喷射+脉冲布袋除尘器+脱硫脱酸塔+高压湿式静电除尘+等离子净化+活性炭吸附”的组合烟气净化工艺，净化后的烟气经15m高排气筒达标排放。 热解烟气、噪声、飞灰、废活性炭、炉渣等 新建 污水处理 渗滤液收集池：本项目设置一个垃圾渗滤液收集池，容积约6m3。 渗滤液、恶臭、污泥 新建 初期雨水收集池：本项目设置一个初期雨水收集池，容积约40m3。 初期雨水 新建 固废 可回收垃圾堆放间：10m2，位于厂房东侧 一般固废 新建 飞灰暂存与固化间：20m2，位于厂房东侧 危险废物 新建 危险废物暂存间：10m2，位于厂房东侧 危险废物 新建 地下水防渗措施 项目进行分区防渗处理，重点防渗区的防渗系数Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；一般防渗区的防渗系数Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 / 新建 （4）依托可行性分析 表2-2 项目依托设施可行性一览表 序号 项目名称 已有设施情况 依托保障性分析 1 生活办公设施 已有办公用房，生活用房。 本项目拟定员6人，不在场区内住宿，场区现有设施可满足员工办公生活用。 3 生活污水处理 垃圾填埋场已建10m3化粪池（现实际处理量约2m3/d） 化粪池实际处理量约2m3/d，本项目生活污水产生量约为0.23m3/d，现有化粪池还有富余量，场区化粪池可满足本项目的污水收集要求。 3、设备清单 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号 名称 规格与材质 单位 数量 备注 1 上料输送机 B=500mm,L=3000mm 条 1 / 2 双辊式破碎机 LDSG-5.5 台 1 / 3 自动上料系统 H=3000mm，材质：Q235B，喷防腐涂层，表面喷漆处理 套 3 间断运行 4 两段式热裂解主机 3.0*2.8*4.5；材质：Q235B，喷防腐涂层，表面喷漆处理 台 3 / 5 二次燃烧室 温度可达到850度以上，催化载体+不锈钢外壳+处理箱 台 1 智能间断运行 6 急冷器 JL-800 台 1 / 7 活性炭喷 射系统 规格：5000*2400*5000； Q235B，喷防腐涂层，表面喷漆处理 台 1 / 8 除臭脱硫处理系统 喷淋处理系统 套 1 / 9 焦油烟气高压电捕系统 12000风量高压型 套 1 / 10 活性炭吸 附装置 规格：2000*1500*1500； 不锈钢材质 套 1 / 11 脉冲布袋除尘器 LDCM-800脉冲布袋除尘器2500m3/h 套 1 / 12 系统风机 / 台 2 / 13 控制系统及线缆等 主要器件德力西或国内同优 个 1 / 14 控制柜 立式控制柜（配显温度、压力、尾气信息等） 台 2 / 4、垃圾产生量分析 （1）人均垃圾产量法预测 对于城镇垃圾产量的预测，一般根据其过去连续几年内垃圾产量进行推算，从而测算出未来年限内的垃圾产量。根据九龙县目前的垃圾产量，同时参考其它地区垃圾增长率，以此为基础预测九龙县未来的垃圾产生量，预测方法有总量递增法和人均产量法。考虑到人均垃圾产量法以人口增长来进行预测，依据更加充分，更具有说服力，故采用人均垃圾产量法进行预测。 表2-4 垃圾产量预测表（人均垃圾产量法） 年份 人口（人） 人均垃圾产量kg/(cap*d) 垃圾清运率 日处理垃圾量(吨/天) 年产量(万吨/年) 累计垃圾年处理量(万吨/年) 2019 25000 1 0.9 22.50 0.82 0.37 2020 25125 1 0.9 22.61 0.83 1.20 2021 25251 1 0.9 22.73 0.83 2.02 2022 25377 1 0.9 22.84 0.83 2.86 2023 25504 1 0.95 24.23 0.88 3.74 2024 25631 1 0.95 24.35 0.89 4.63 2025 25759 1 0.95 24.47 0.89 5.52 2026 25888 1 0.95 24.59 0.90 6.42 2027 26018 1 0.95 24.72 0.90 7.32 2028 26148 1 1 26.15 0.95 8.28 2029 26279 1 1 26.28 0.96 9.24 2030 26410 1 1 26.41 0.96 10.2 2031 26542 1 1 26.54 0.97 11.17 2032 26675 1 1 26.67 0.97 12.14 2033 26808 1 1 26.81 0.98 13.12 2034 26942 1 1 26.94 0.98 14.11 2035 27077 1 1 27.08 0.99 15.09 2036 27212 1 1 27.21 0.99 16.09 2037 27348 1 1 27.35 1.00 17.09 2038 27485 1 1 27.48 1.00 18.09 2039 27622 1 1 27.62 1.01 19.10 2040 27761 1 1 27.76 1.01 20.11 （2）设计规模 根据垃圾产量预测表可以看出，垃圾处理厂处理规模从2019年的15t/d一直增长到2030年的28.87t/d，变化幅度较小。为了保证垃圾的及时处理和避免资源的闲置浪费，决定采用25t/d为该垃圾处理厂的设计规模。 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及年用量见表2-5。 表2-5 主要原辅材及年用量一览表 类别 名称 年耗量 来源 备注 原辅料 生活垃圾 9125t 九龙县 / 氢氧化钠 20t 外购 / 水泥 43.45t 外购 / 螯合剂 5.8t 外购 / 活性炭 8t 外购 / 能耗 水 1679m3 山涧水 / 电 88万度 市政电网 / 生活垃圾成分分析： 城乡生活垃圾的组成成份较为复杂，其组成受到自然环境、气候条件、城镇发展规模、居民生活习性、家用燃料以及经济发展水平等多种因素不同程度的影响。所以，各城镇甚至各地区产生的城镇垃圾组成都有所不同。一般来说我国南方城镇较北方城镇有机物多、无机物少。根据相关资料显示，结合南方地区垃圾成分统计，本项目生活垃圾构成情况类比川内其他地方所提供的生活垃圾成份资料，生活垃圾成份见下表： 表2-6 生活垃圾成份表 类型 厨余 包装纸 卫生纸 橡塑 织物 木竹 砖瓦陶瓷 玻璃 金属 灰土 废旧电池 过期药品 含量 夏季 59.35 11.47 7.51 14.09 0.39 3.84 0 1.45 0.22 1.13 0 0.54 冬季 51.18 5.78 8.23 6.79 3.17 4.15 4.53 0 0 15.64 0 0.54 含水量 夏季 63.26% 冬季 50.97% 热值 (kJ/kg) 夏季 高位热值 5519 低位热值 4980 冬季 高位热值 6495 低位热值 5907 城乡生活垃圾物理组成中，厨余、包装纸、卫生纸、橡塑、灰土在夏冬两季均是主要成分，且这五大组分之和高达垃圾总量的87.62%~93.55%；易燃类组分（包装纸、橡塑、木竹、织物）之和为19.89%~29.79%。厨余组分占的比例最大，高达51.18~59.35%。城市生活垃圾中厨余组分夏季高于冬季，卫生纸组分冬季高于夏季，灰土组分随季节波动明显，冬季高于夏季，包装纸和橡塑夏季高于冬季，木竹和织物冬季高于夏季，这与不同季节人们的饮食和穿衣情况相一致。 生活垃圾热值是垃圾能否采取热解处理以及辅助燃料用量的影响参数之一，其需考虑的最相关因素为低位热值，它代表着可以转化为热能的实际能量。生活垃圾的含水率与热值大致保持相对关系，城市混合垃圾含水率夏季（63.26%）略高于冬季（50.97%），混合垃圾的低位热值为4980kJ/kg~5907kJ/kg。综合各种因素，同时考虑九龙县的实际情况，为保证垃圾热解气化在各个季节都能稳定运行，因此本工程确定低温热解炉设计垃圾低位热值为5200KJ/kg。 6、公用工程及辅助设施 （1）给水 项目给水采用山涧水，本项目用水主要包括冷却用水、冲洗用水、脱硫脱酸塔用水、飞灰固化用水以及员工生活用水。 （2）排水 项目采用雨污分流制，雨水经雨水收集池收集后用于厂房冲洗用水；冷却用水在急冷器设备内循环使用，不与烟气直接接触，定期补充新鲜水，无生产废水产生；冲洗废水排入垃圾渗滤液收集池，最近进入热解系统处理，全部气化蒸发，不外排；生活污水经化粪池处理后用作场区绿化用水，不外排。 图2-2 项目水平衡图 m3/d 7、物料平衡 本项目使用的原料为生活垃圾，经燃烧后绝大部分损失，产生的主要有炉渣、飞灰等。项目物料平衡见下表： 表2-7 项目总物料平衡表 投入 产出 名称 数量(t/a) 名称 数量(t/a) 去向 生活垃圾 9125 炉渣 456.25 送垃圾填埋场填埋 / / 飞灰 182.5 固化后送垃圾填埋场 可回收垃圾 638.75 外售综合利用 不可回收垃圾（不可燃） 273.75 送垃圾填埋场填埋 垃圾渗滤液 1200 回喷热解炉损耗 燃烧损失 6373.75 烟气带走 合计 9125 合计 9125 / 图2-3 项目物料平衡图 （单位：t/a） 8、热平衡分析 项目在设计点处理能力为25t/d，入炉垃圾设计热值为5200kJ/kg。垃圾经过热解炉以及二燃室处理后，排放的烟气约为850~1050℃，经过急冷器冷却后以及后续烟气净化设备自然冷却后，最后排放烟气温度能够降低到60-70℃。项目的热平衡见图2-4。 图2-4 项目热平衡图（单位：MJ/h） 9、工作制度及劳动定员 劳动定员：本项目共设置员工6人。 工作制度：项目采用24h连续热解生活垃圾的处理方式，为24h工作制，每年工作365d。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程和产排污环节： 营运期主要工作流程及产污位置见下图 图2-5 营运期流程及产污位置图 工艺流程简述： 1、人工分拣及破碎 生活垃圾由垃圾运输车运至处理场地，全部卸于垃圾平台上，一般收到垃圾后，即由场地内员工进行分拣，主要分拣出可热解垃圾、可回收垃圾和不可回收垃圾，其中可回收垃圾主要包括可循环利用的塑料、金属、布料、皮革、橡胶、鞋类、纺织物等，在垃圾平台的可回收区域暂存后转至处理场地的可回收垃圾堆放区堆放；不可回收垃圾主要包括建筑垃圾、液体、金属、玻璃、陶瓷等，在垃圾平台的可回收区域暂存后转至处理场地的不可回收垃圾堆放区堆放；可热解垃圾主要为生活垃圾中的有机垃圾，主要包括纸、纤维、竹木、厨房菜渣等，收集完毕后经破碎机破碎，通过自动投系统进入低温热解炉。项目垃圾分拣原则上日产日清，收到垃圾的当天完成分拣工作，同时，严格控制含氯物质等二噁英前驱体化合物以及金属物质等进入低温热解炉。 2、自动投料 破碎机破碎后的生活垃圾由自动投系统提升至生活垃圾热解室接收口，经翻板自动落入生活垃圾热解室中。 3、低温热解 热裂解是将低温可燃生活垃圾在无氧或缺氧的状态下加热，使之分解的过程。即利用物料的热不稳定性，在缺氧的条件下，利用热能使化合物的化合键断裂，由大分子量的固化形态转化为小分子量的可燃气体、液体燃料和焦炭的过程。本方案采用新型的两段式燃烧室结构，炉体由内而外分为两层，内层主要为一个立式圆角矩形处理室，外侧为矩形方角设计；炉体由钢结构、耐火材料、保温材料、导烟装置、均匀布料器、卸渣炉排、温度调节水箱及喷嘴等组成。此装置在缺氧状态的热解气化和燃烧，由上至下分为烟气聚集层（气化层）、干燥层、热解处理层、灰渣层，炉内温度由上至下逐渐升高，其中热解气化层反应在200~650℃范围内完成，热解产物主要为烷类、CO2、CO、少量SO2、NOx等可燃气体，还包含部分HCl、H2S、水蒸气等。 单台热解处理室设计基准： 处理能力：8.5t/d分批次加料，可24小时连续运行 热解炉属性：立式热解炉 温度可调范围：200~650℃ 表面温度：≤45℃ 出口烟气含氧量（干烟气）：6%~9% 减容比：≥96% 灼减率：＜5% 温度传感器量程：0-1300℃ 电压：220v50Hz 滞留时间:>2s 生活垃圾热解处理主机采用立式两段式设计（投料箱与处理室分开）避免无组织泄露。装置结构及内部烟气示意图如下： 图2-6 装置结构示意图 图2-7 内部烟气示意图 4、烟气净化系统 （1）二次燃烧处理室 热解炉的工作温度控制在200~600℃左右，使垃圾中可燃物完全分解，可燃的挥发性气体进入二次燃烧处理室。 热解炉产生的混合可燃进入二燃室进行氧化(温度＞850℃，驻留时间≥3s)，能有效抑制PCDDs/PCDFs类等有害物质的产生。此阶段工作温度控制在850～1050℃，使热解炉送入的可燃气体与经预处理的高温空气充分混合（可选助燃装置），实现充分氧化，所有有机污染物在二次燃烧处理室氧化后全部分解转化为二氧化碳和水。 （2）急冷器 降低裂解气的温度，将烟气中的轻、重组分，减少进气压缩分离系统的负荷；在急冷过程中将烟气中的稀释蒸汽以冷凝水的形式分离回收；在急冷过程中，继续回收烟气低能位热量。设备配套冷却水循环水池，容积23m3，循环数量约100m3/h。 （3）脉冲式布袋除尘器及活性炭喷射系统 降尘：除尘器选型及过滤 ①为确保设备总体的连续运行不受除尘设备运行或分区停运的限制，在负荷调整时有良好的、适宜的调节特性，本项目选定除尘器的全过滤风速小于0.5m/min，经计算并合理考虑除尘器的布置，本方案除尘器的过滤面积为24m2，完全能满足以上要求。 ②24m2除尘器布置：（单）排共1个单元，设24条滤袋。总过滤面积24m2。（以上除尘器布置方式、灰斗下法兰离地高度和除尘器外形尺寸可根据现场情况适当调整）。 ③滤袋采用φ133×3000mm标准规格，采用布袋滤料（PPS+PTFE），覆膜处理。 ④除尘器采用外滤式过滤方式，除尘器的滤袋利用弹簧涨圈与花板自锁联接，干净空气与含尘气体的完全分隔。滤袋由袋笼所支撑。 ⑤在清灰时由PLC发出脉冲信号给电磁脉冲阀，通过喷吹管喷出压缩空气，使滤袋径向变形抖落灰尘。 ⑥除尘器设有顶部防雨棚，防止在环境条件下结露现象的发生及保护除尘器顶部装置。 ⑦除尘系统设置了旁路管道，在烟温异常、“四管”爆裂等状态下使烟气经旁路管道排放而不经过滤袋，从而有效地保护除尘器。 ⑧除尘器设置烟气温度在线检测装置，当烟气温度过高或过低，超过预设报警值时，自动打开旁路系统阀门排放烟气，保护滤袋。 ⑨除尘器进风尚流均布装置，使进入除尘器的含尘气体均匀地分布在每个滤袋，有效地防止了清灰过程中滤袋间的碰撞和摩擦，有利于滤袋使用寿命的延长。 ⑩除尘器灰斗设置振打清灰装置，及时清除除尘器内的积灰，保证了除尘器灰斗卸灰的顺利进行。 ⑪本除尘器每个室进风口均设置离线阀，便于在线检修。 本项目共设置一套脉冲布袋除尘器。 设备采用多级烟气重力分离和多级过滤方式进行沉降，内置微米及不锈钢滤网，水蒸气去除率约为40%，去除水蒸气量为438m3/h，缓存在处理器中，经过凝结使水和气体分离。Par去除率90%。 联动控制二噁英： 活性炭喷射系统，联控处理，当前期温度增高启动处理室内降温系统与活性炭喷射阻隔系统，保障二噁英排放指标。工作原理：二噁英是由氧把两个苯环结合起来的产物。随着结合在各个苯环的周围的氯与氢的位置与数量不同，它们的毒性也不一样。作为分子量来看，它们是184-460g/mol的有机卤素化合物。作为其代表，1个2,3,7,8-PCDD5 二噁英的大小，可以估计最大长度为1.8nm、宽度为1.0nm、最小厚度为0.4nm，当排气中存在着1ng-TEQ/Nm3的二噁英类化合物时，可以认为1Nm3中的二噁英类化合物的个数有2兆－200兆左右。这些二噁英类化合物的大部分都附着在粉尘之类的颗粒上，不足10%的2000亿个到20兆个，呈分子状态以气体的形式浮游着。作为吸附除去这些浮游着的二噁英类化合物分子的方法之一，吸入式粉末活性炭法被广泛应用。本设备中活性炭喷射装置在接收到温度预警信号后，自行启动开始喷射粉状活性炭，当系统降到预定值以下自行停止。根据一般情况下投入量为100-300mg/Nm3。 （4）脱硫脱酸塔 采用NaOH脱硫工艺，此工艺综合石灰发与钠碱法的特点，既解决了实惠法的塔内易结构的问题，同时又具备钠碱法吸收效率高的优点。NaOH溶液吸收SO2过程如下： NaOH溶液吸收SO2过程如下： ①吸收 2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O (Ⅰ) Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3 (Ⅱ) 以上两式总反应为：NaOH+SO2→NaHSO3 (Ⅲ) 反应Ⅱ表明，反应Ⅰ生成的Na2SO3仍具有脱除SO2的能力，但反应Ⅱ和反应Ⅲ生成的NaHSO3则不再具有脱除SO2的能力。反应Ⅰ表明，当排放液中主要含Na2SO3，即脱硫反应主要按Ⅰ式进行时，是2.0摩尔的NaOH脱除1.0摩尔的SO2，NaOH的消耗量将多一倍；反应Ⅲ表明，当排放液中主要含NaHSO3，即脱硫反应主要按Ⅲ式进行时，是1.0摩尔的NaOH脱除1.0摩尔的SO2，NaOH的消耗量仅为前者的1/2。 根据以上原理，脱硫系统用NaOH脱除SO2后，将主要以NaHSO3的形式排放，即基本上保证1.0摩尔的NaOH脱除1.0摩尔的SO2。这一点对降低脱硫成本非常重要。脱硫脱酸塔配套5m3沉淀池，循环水量约30m3/h ②中和 副产Na2SO3产品时，吸收液要进行中和处理。中和处理的目的是将吸收液中的NaHSO3中和为Na2SO3。反应式为： NaHSO3+NaOH→Na2SO3+H2O (Ⅳ) 并且此过程吸收了SO3，达到脱硫脱酸的目的，污水由脱硫塔排污口经管道进入沉淀池，经沉淀后再过双层防腐过滤装置进入碱液直接加料池，经沉淀后的上清液由循环泵打回喷淋塔内，实现循环利用。当然，反应在整个循环过程中都是存在的，只是在喷淋塔内更集中体现。 根据类比同类监测资料，SO2产生及排放浓度一般为30mg/m3左右，排放速率为0.18kg/h。满足GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》表4中100mg/m3的要求。 （5）高压湿式电捕捉系统 为了保证本项目完全稳定地达到超低排放标准，在脱硫塔基础上增设湿式高压电捕器，湿式高压电捕器是目前焦油烟尘超低排放最理想、最可靠的方法之一，增设湿式高压电捕焦油器以后，本项目烟尘排放最终达到10mg/m3以下，甚至更低。就目前的技术水平和应用经验来看，湿式电除尘是能稳定实现超低排放的最有效的技术。 湿式工作原理：在湿式电除尘装置的阳极和阴极线之间施加数万伏直流高压电，在强电场的作用下，电晕线周围产生电晕层，电晕层中的空气发生雪崩式电离，从而产生大量的负离子和少量的正离子，这个过程叫电晕放电；随烟气进入湿式电除尘装置内的尘（雾）粒子与这些正、负离子相碰撞而荷电，荷电后的尘（雾）粒子由于受到高压静电场库仑力的作用，向阳极运动；到达阳极后，将其所带的电荷释放掉，尘（雾）粒子就被阳极所收集，收集粉尘形成水膜，靠重力或冲洗自上流下至下部积液槽或者吸收塔，而与烟气分离。 （6）活性炭吸附 活性炭吸附是有效的去除废气的臭味、挥发性有机物、二噁英类物质、微污染物质等的废气处理设施。由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集在活性炭固体上。 活性炭吸附净化器是利用活性炭的多孔性，存在吸引力的原理而开发的。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中，并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果。活性炭吸附作为深度废气处理工艺，用于废气的末级处理。 （7）飞灰处理系统 飞灰指烟气净化系统（除尘器）收集的粉尘。其主要成分为CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等，另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二噁英等有毒有机物，飞灰采用水泥固化。设置1个1m3的搅拌罐，水泥固化是螯合剂、水泥、水和飞灰分别按2%、15%、20%和63%的比例混合。搅拌均匀后在固化间养护7~14d，送入填埋场指定区域进行填埋。 （8）渗滤液处理系统 项目生活垃圾在垃圾分拣平台堆放时会产生少量的垃圾渗滤液，垃圾卸到分拣平台后停留时间视实际情况而定，停留时间较短时立即进炉处理，渗滤液基本未沥出，随垃圾进入炉内处理；停留时间约4~6h时会有渗滤液沥出。项目拟于分拣平台四周设置截留沟收集渗滤液，引至垃圾渗滤液收集池，定期通过管道引至热解炉内气化处理，不外排。垃圾渗滤液收集池容积约为6m3。 二、主要产污环节 根据对项目生产工艺流程、生产设备和原辅材的分析，确定本项目在生产过程中产生的污染环节如下： 废水：项目废水主要垃圾暂存池内产生的垃圾渗滤液、垃圾分拣平台清洗废水、脱硫脱酸塔废水、生活污水以及初期雨水等。 废气：垃圾低温热解炉产生的尾气、垃圾分拣平台产生的恶臭、循环水池和渗滤液收集池产生的恶臭。 固废：低温热解炉产生的灰渣和飞灰、员工的生活垃圾、可回收垃圾、不可回收垃圾等。 噪声：项目各生产装置的噪声75~105dB(A)，连续产生。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业已有的环保手续 建设单位环评批复及环保验收情况见下表，相关证明文件见附件。 表2-8 企业环评情况 项目名称 环评情况 审批单位 批复文号 九龙县城市生活垃圾处理工程 四川省环境保护局 川环建函[2008]943号 表2-9 企业验收情况 项目名称 验收情况 验收单位 批复文号 九龙县城市生活垃圾处理工程 九龙县环境保护和林业局 九环验【2017】01号 建设单位在运行过程中无环境投诉、违法和处罚记录情况。 2、企业现状概况 九龙县城市生活垃圾处理工程项目位于九龙县呷尔镇扎日村桥棚子组。 九龙县城市生活垃圾处理工程项目于2008年开始筹建，由成都市生态环境研究生于2008年11月编制完成《九龙县城市生活垃圾处理工程环境影响报告书》，并经四川省环境保护局以川环建函[2008]943号文进行了批复。 九龙县城市生活垃圾处理工程项目于2010年10月开始建设，于2011年10月建设完成。2017年8月由四川衡测检测技术股份有限公司对九龙县城市生活垃圾处理工程开展了环境保护验收检测工作，并委托安徽省四维环境工程有限公司编制完成了建设项目竣工环保验收监测报告，并由九龙县环境保护和林业局以九环验【2017】01号文同意通过验收。 目前九龙县城市生活垃圾处理工程日处理城镇居民生活垃圾19t/d，填埋区总库容14万m3。 3、原项目组成 表2-10 原项目主要工程组成及环境问题一览表 名称 建设内容 可能产生的环境问题 施工期 运营期 主体工程 库区基础处理及防渗系统 填埋场实际库容为14万m3，垃圾处理规模为19t/d；整个库区防渗层构成自下而上如下：平整基础+地下水收集导排系统+750mm压实黏土+1.5mmHDPE土工膜+600g/m2非织造土工布+渗滤液收集导排系统；边坡防渗在其上铺设一布一膜（1.5mm厚的HDPE膜，600mg/m2长丝土工布）。 施工期已结束，根据现场踏勘，无原有环境遗留问题 渗滤液、恶臭、噪声等 地表水导排系统 在库区外围修建截洪沟，W×H=1.8m×1m，填埋场截洪沟总厂370m / 渗滤液收集导排系统 渗滤液收集及处理系统包括导流层、收集沟、调节池、回喷泵房、回喷管。 渗滤液、恶臭 调节池 调节池1个，设置在垃圾坝下游，调节池容积为1400m3，采用钢筋混凝土结构，L×B=40m×10m，深3m，超高0.5m，总高为3.5m 渗滤液、恶臭 填埋场气体导排系统 按30m间距设置导气井，直径800mm，工设置8座导气井。 填埋 气体 地下水监控系统及地下水导排系统 在库区地下水上游、旁侧及下游共设3口监测井；盲沟设在渗滤液收集盲沟之下，盲沟内铺设30cm后砾石层。 / 垃圾坝 坝长243m，坝高7m，上游坡度为1:1，下游坡度为1:0.5，底部宽度为12.5m。 / 场内道路 作业道路宽4m，碎石路面，总长130m。 / 进场道路 进场道路长135m，宽4.5m，采用水泥路面，与S215公路相接。 / 堤岸 长200m，修筑高度为7m，防护高度为1m，总高度为8m，边坡坡度1:0.5，材料选用浆砌块石，堤岸弯曲半径为2780mm。 / 公路改道 改道设计仍然按原来公路等级设计。宽7m，长度为235m。 / 配套工程 供水设施 由附近山涧水，采用DN50PE给水管接至场内 / 排水设施 雨污分流。 （1）雨水系统：通过雨水管汇集至进场道路两边的排水沟，经道路排水沟排入附近冲沟。（2）污水系统：场区产生的生活污水经化粪池收集处理后用作绿化；填埋库区产生的垃圾渗滤液经渗滤液导排管收集至调节池，渗滤液经渗滤液调节池调蓄后回喷蒸发处理。 / 供电设施 用电等级按三级负荷考虑，由1路10KV电源引入。 / 消防设施 填埋气体灭火主要是干粉灭火剂，其次为灭火沙土。厂区内设置必要的消防器材。管理区设置消防水池和消火栓。 / 办公生活 管理区总占地面积200m2。 4、原项目设备清单 表2-11 原项目主要设备清单 项目 名称 规格型号 单位 数量 备注 计量系统 汽车衡 最大称重量20吨，最小刻度10kg 台 1 配套记录打印设备 渗滤液处理系统 提升泵 40AAB6-80 Q=4.2m3/hr，H=7m 台 2 一用一备 调节池 1400m3 座 1 / 卫生填埋设备 装载机 ZL50C 辆 1 装运土、碎石等用于覆土、修路，运送垃圾等 洒水车 1000升 辆 2 / 喷雾器 台 4 消毒 压实机 YF20G 台 1 垃圾压实 5、工艺流程 垃圾运输车经地磅房称重后进入垃圾填埋场，将垃圾倒入预定位置进行卫生填埋操作。按预先确定的填埋小单元卸下，用推土机分层推平后压实、覆土。填埋作业方式主要包括运、卸、摊平、压实、覆土等环节。卸料填埋作业采用垃圾进场后由下向上分层压实填埋的方式。 图2-8 生活垃圾填埋工艺流程及产污环节示意图 6、主要污染物治理情况及达标分析 （1）废水污染防治措施 ①生活污水 生活污水经旱厕收集后用作绿化。 ②垃圾渗滤液 垃圾渗滤液经渗滤液收集导排系统收集后进入渗滤液调节池，后回喷至填埋场进入回喷蒸发处理。 （2）废气污染防治措施 ①导排气系统 在填埋场内设置竖向导气井，导排垃圾填埋场气体。导气井直径为800mm，中间为一根直径200mm的穿孔管，孔径为10mm，钢管周围为粒径15~25mm的砾石。垃圾场中间间隔30m设导气井一个，导气井间相互位置呈等边三角形。整个垃圾填埋场共设导气井6座，导气井平均深度15~25m。 ②渗滤液调节池密封 渗滤液调节池实施封盖密封，减少了恶臭源排放。 ③绿化 在填埋场垃圾坝一侧外围设10m宽度的绿化防护带与周围环境隔离，在填埋区与管理区之间建立隔离防护带。 ④达标情况 根据四川锡水金山环保科技有限公司2020年11月19日对项目废气污染源检测报告（锡环检字（2020）第1124101号），废气检测结果如下： 表2-12 无组织废气检测结果表 检测点位 采样日期 检测 项目 单位 检测结果 标准限值 第一次 第二次 第三次 1#项目厂界外北侧20m 11月 19日 颗粒物 mg/m3 0.142 0.175 0.155 1.0 氨 mg/m3 0.04 0.04 0.03 1.5 硫化氢 mg/m3 0.001 0.002 未检出 0.06 臭气浓度 无量纲 <10 <10 <10 20 2#项目厂界外东侧20m 颗粒物 mg/m3 0.258 0.228 0.237 1.0 氨 mg/m3 0.05 0.06 0.07 1.5 硫化氢 mg/m3 未检出 0.002 未检出 0.06 臭气浓度 无量纲 <10 <10 <10 20 3#项目厂界外南侧20m 颗粒物 mg/m3 0.233 0.222 0.210 1.0 氨 mg/m3 0.05 0.07 0.09 1.5 硫化氢 mg/m3 0.002 未检出 0.001 0.06 臭气浓度 无量纲 <10 <10 <10 20 4#项目厂界外西侧20m 颗粒物 mg/m3 0.192 0.228 0.203 1.0 氨 mg/m3 0.08 0.07 0.09 1.5 硫化氢 mg/m3 未检出 0.003 未检出 0.06 臭气浓度 无量纲 <10 <10 <10 20 由上表可见，检测期间，无组织废气中，颗粒物检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求，其余检测项目检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建排放标准限值要求。 （3）噪声污染防治措施 ①从设备选型上选用低噪声设备，采用减震、隔声处理，减少或降低噪声。 ②合理安排垃圾运输时间，运输车辆经过村庄时控制车速，禁止鸣笛。 ③达标情况 根据四川锡水金山环保科技有限公司2020年11月19日对项目噪声污染源检测报告（锡环检字（2020）第1124101号），噪声检测结果如下： 表2-13 噪声检测结果表 检测点位 检测日期 检测时间 检测结果 dB(A) 标准限值 dB(A) 1#项目厂界外北侧1m处 11月19日 14:10~14:20(昼) 52 昼间≤65 夜间≤55 次日00:37~次日00:47(夜) 42 2#项目厂界外东侧1m处 14:23~14:33(昼) 55 次日00:50~次日01:00(夜) 44 3#项目厂界外南侧1m处 14:37~14:47(昼) 54 次日01:05~次日01:15(夜) 42 4#项目厂界外西侧1m处 14:52~15:02(昼) 51 次日01:18~次日01:28(夜) 41 由上表可知，噪声检测中，各检测点位昼间噪声、夜间噪声值均满足《工业企业厂界》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求。 （4）固废污染防治措施 原项目产生的固体废物主要是员工生活垃圾，生活垃圾就地进行填埋处置。 （5）地下水防渗措施 整个库区防渗层构成自下而上如下：平整基础+地下水收集导排系统+750mm压实黏土+1.5mmHDPE土工膜+600g/m2非织造土工布+渗滤液收集导排系统；边坡防渗在其上铺设一布一膜（1.5mm厚的HDPE膜，600mg/m2长丝土工布）。 治理效果： 根据四川锡水金山环保科技有限公司2020年11月19日对项目区地下水检测报告（锡环检字（2020）第1124101号），地下水检测结果如下： 表2-14 地下水检测结果表 采样点位 采样日期 检测项目 单位 检测结果 标准限值 第一次 第二次 第三次 1#项目厂界外东北侧水井 11月19日 pH 无量纲 7.4 7.7 7.5 耗氧量 mg/L 1.14 1.11 1.16 溶解性总固体 mg/L 112 115 116 总硬度 mg/L 52 53 52 氨氮 mg/L 0.240 0.245 0.248 铬（六价） mg/L 未检出 未检出 未检出 挥发酚 mg/L 未检出 未检出 未检出 氰化物 mg/L 未检出 未检出 未检出 氟化物（氟离子） mg/L 未检出 未检出 未检出 氯化物（氯离子） mg/L 4.52 3.64 4.52 亚硝酸盐氮（亚硝酸根） mg/L 未检出 未检出 未检出 硝酸根（硝酸盐氮） mg/L 0.993 0.713 0.784 硫酸盐（硫酸根） mg/L 23.4 21.6 24.0 铁 mg/L 未检出 未检出 未检出 锰 mg/L 未检出 未检出 未检出 铅 µg/L 未检出 未检出 未检出 镉 µg/L 未检出 未检出 未检出 铜 mg/L 未检出 未检出 未检出 锌 mg/L 未检出 未检出 未检出 汞 µg/L 未检出 未检出 未检出 砷 µg/L 未检出 未检出 未检出 2#项目厂界外东南侧水井 11月19日 pH 无量纲 7.6 7.2 7.5 耗氧量 mg/L 1.00 1.02 1.03 溶解性总固体 mg/L 140 138 142 总硬度 mg/L 73 74 76 氨氮 mg/L 0.206 0.211 0.214 铬（六价） mg/L 未检出 未检出 未检出 挥发酚 mg/L 未检出 未检出 未检出 氰化物 mg/L 未检出 未检出 未检出 氟化物（氟离子） mg/L 未检出 未检出 未检出 氯化物（氯离子） mg/L 4.54 4.58 4.51 亚硝酸盐氮（亚硝酸根） mg/L 未检出 未检出 未检出 硝酸根（硝酸盐氮） mg/L 0.926 0.857 1.15 硫酸盐（硫酸根） mg/L 22.3 23.6 17.4 铁 mg/L 未检出 未检出 未检出 锰 mg/L 未检出 未检出 未检出 铅 µg/L 未检出 未检出 未检出 镉 µg/L 未检出 未检出 未检出 铜 mg/L 未检出 未检出 未检出 锌 mg/L 未检出 未检出 未检出 汞 µg/L 未检出 未检出 未检出 砷 µg/L 未检出 未检出 未检出 3#项目厂界外南侧水井 11月19日 pH 无量纲 7.8 7.4 7.7 耗氧量 mg/L 1.31 1.30 1.34 溶解性总固体 mg/L 93 95 92 总硬度 mg/L 34 35 35 氨氮 mg/L 0.372 0.377 0.366 铬（六价） mg/L 未检出 未检出 未检出 挥发酚 mg/L 未检出 未检出 未检出 氰化物 mg/L 未检出 未检出 未检出 氟化物（氟离子） mg/L 未检出 未检出 未检出 氯化物（氯离子） mg/L 4.57 4.51 4.35 亚硝酸盐氮（亚硝酸根） mg/L 未检出 未检出 未检出 硝酸根（硝酸盐氮） mg/L 1.04 0.946 0.713 硫酸盐（硫酸根） mg/L 23.7 23.5 23.4 铁 mg/L 未检出 未检出 未检出 锰 mg/L 未检出 未检出 未检出 铅 µg/L 未检出 未检出 未检出 镉 µg/L 未检出 未检出 未检出 铜 mg/L 未检出 未检出 未检出 锌 mg/L 未检出 未检出 未检出 汞 µg/L 未检出 未检出 未检出 砷 µg/L 未检出 未检出 未检出 由上表可知，地下水检测中，地下水各项目指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地下水环境质量现状良好。 7、现有工程存在的环境问题及拟采取的“以新带老”措施 现有工程运行稳定，环保设施运行正常，经现场踏勘，无环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状： 环境空气质量现状及评价 1、项目所在区达标判断 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 （1）环境空气监测结果 项目区暂未发布环境质量公告，故本项目环境空气引用甘孜州九龙生态环境局2020年1月~12月一般环境空气质量的监测数据（县级环境空气质量例行监测数据），九龙县2020年环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气监测结果表 单位：ug/m3 （2）评价方法 大气环境现状采用单项标准指数法进行评价，其公式为： 式中：Pi污染物i的单项指数； Ci污染物i的实测浓度（mg/m3）； Coi污染物i的评价标准（mg/m3）。 （3）监测结果统计与评价 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率/% 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 10.3 60 17.2 达标 NO2 年平均质量浓度 8.6 40 21.5 PM10 年平均质量浓度 14.3 70 20.4 PM2.5 年平均质量浓度 9.8 35 28.0 CO 第 95 百分位数 24h 平均浓度 0.8 4 20.0 O3 第 90 百分位数 8h 平均浓度 103.1 160 64.4 经判定，项目所在区为环境空气质量达标区域。 2、其他污染物 本项目特征污染物为氟化物、氯化氢、TSP、硫化氢、氨和二噁英，为了解项目区域特征污染物的环境质量状况，项目委托四川清蓝检测科技有限公司于2020年12月17~2020年12月23日对项目区域氟化物、氯化氢、TSP、硫化氢、氨现状进行监测，于2020年12月11日~2020年12月13日对项目区域二噁英现状进行监测，监测信息及监测结果如下： （1）检测类别、项目及点位 表3-3 环境空气检测项目信息一览表 检测 类别 点位编号 点位名称 检测项目 样品状态 频次 周期 环境 空气 G1 G2 垃圾焚烧场场址中心 项目下风向扎日村 氟化物 滤膜 1天4次 连续 7天 氯化氢 吸收液 氨 吸收液 1天1次 小时值 硫化氢（H2S） 吸收液 总悬浮颗粒物 滤膜 1天1次 24小时均值 二噁英类 （气）石英纤维滤膜、PUF 1天1次 连续 3天 （2）检测结果 表3-4 环境空气检测结果（一） 采样日期 检测项目 检测点及检测结果 G1 G2 2020-12-17 氟化物 （µg/m3） 第一次 0.7 0.6 第二次 0.7 0.6 第三次 0.6 0.6 第四次 0.6 0.6 氯化氢 （mg/m3） 第一次 ＜0.02 ＜0.02 第二次 ＜0.02 ＜0.02 第三次 ＜0.02 ＜0.02 第四次 ＜0.02 ＜0.02 TSP（µg/m3） 24小时均值 86 72 硫化氢（mg/m3） 小时均值 0.003 0.004 氨（mg/m3） 小时均值 0.026 0.011 2020-12-18 氟化物 （µg/m3） 第一次 0.6 0.6 第二次 0.7 0.6 第三次 0.6 0.6 第四次 0.6 0.5 氯化氢 （mg/m3） 第一次 ＜0.02 ＜0.02 第二次 ＜0.02 ＜0.02 第三次 ＜0.02 ＜0.02 第四次 ＜0.02 ＜0.02 TSP（µg/m3） 24小时均值 85 73 硫化氢（mg/m3） 小时均值 0.005 0.008 氨（mg/m3） 小时均值 0.048 0.032 2020-12-19 氟化物 （µg/m3） 第一次 0.6 0.6 第二次 0.6 0.6 第三次 0.6 0.5 第四次 0.6 0.5 氯化氢 （mg/m3） 第一次 ＜0.02 ＜0.02 第二次 ＜0.02 ＜0.02 第三次 ＜0.02 ＜0.02 第四次 ＜0.02 ＜0.02 TSP（µg/m3） 24小时均值 83 65 硫化氢（mg/m3） 小时均值 0.005 0.005 氨（mg/m3） 小时均值 0.021 0.024 2020-12-20 氟化物 （µg/m3） 第一次 0.5 0.5 第二次 0.6 0.6 第三次 0.6 0.6 第四次 0.6 0.6 氯化氢 （mg/m3） 第一次 ＜0.02 ＜0.02 第二次 ＜0.02 ＜0.02 第三次 ＜0.02 ＜0.02 第四次 ＜0.02 ＜0.02 TSP（µg/m3） 24小时均值 77 72 硫化氢（mg/m3） 小时均值 0.007 0.008 氨（mg/m3） 小时均值 0.024 0.032 2020-12-21 氟化物 （µg/m3） 第一次 ＜0.5 0.5 第二次 0.5 0.5 第三次 0.6 0.6 第四次 0.6 0.6 氯化氢 （mg/m3） 第一次 ＜0.02 ＜0.02 第二次 ＜0.02 ＜0.02 第三次 ＜0.02 ＜0.02 第四次 ＜0.02 ＜0.02 TSP（µg/m3） 24小时均值 76 71 硫化氢（mg/m3） 小时均值 0.004 0.007 氨（mg/m3） 小时均值 0.040 0.042 2020-12-22 氟化物 （µg/m3） 第一次 0.5 ＜0.5 第二次 0.6 ＜0.5 第三次 0.6 ＜0.5 第四次 0.5 0.5 氯化氢 （mg/m3） 第一次 ＜0.02 ＜0.02 第二次 ＜0.02 ＜0.02 第三次 ＜0.02 ＜0.02 第四次 ＜0.02 ＜0.02 TSP（µg/m3） 24小时均值 80 88 硫化氢（mg/m3） 小时均值 0.004 0.006 氨（mg/m3） 小时均值 0.037 0.022 2020-12-23 氟化物 （µg/m3） 第一次 0.6 0.6 第二次 ＜0.5 ＜0.5 第三次 0.7 0.6 第四次 0.6 0.6 氯化氢 （mg/m3） 第一次 ＜0.02 ＜0.02 第二次 ＜0.02 ＜0.02 第三次 ＜0.02 ＜0.02 第四次 ＜0.02 ＜0.02 TSP（µg/m3） 24小时均值 63 83 硫化氢（mg/m3） 小时均值 0.007 0.007 氨（mg/m3） 小时均值 0.023 0.051 表3-5 环境空气检测结果（二） 单位：pgTEQ/Nm3 采样日期 检测点 检测项目 检测结果 2020-12-11 垃圾焚烧场场址中心 二噁英 0.026 项目下风向扎日村 0.035 2020-12-12 垃圾焚烧场场址中心 0.021 项目下风向扎日村 0.024 2020-12-13 垃圾焚烧场场址中心 0.035 项目下风向扎日村 0.021 备注：二噁英参照日本相关标准限值日均值0.6pg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，“对仅有8h平均质量浓度限值、日平均浓度限值或年平均浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值”，因此，本项目二噁英类1h质量浓度限值取值为3.6pg/m3。 （3）评价方法 大气环境现状采用单项标准指数法进行评价，其公式为： 式中：Pi污染物i的单项指数； Ci污染物i的实测浓度（mg/m3）； Coi污染物i的评价标准（mg/m3）。 当Pi＞1时，为超标，表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值愈大，受污染程度越重；当Pi≤1时，表明该评价因子符合标准要求。 （4）评价结果 环境空气评价结果见下表。 表3-6 氨、硫化氢等环境空气监测值统计及评价结果统计表 监测 点位 监测项目 浓度范围mg/m3 标准值mg/m3 标准指 数范围 最大占标率 超标 倍数 超标率 评价结果 G1 氟化物 一次值 0.0005~0.0007 0.02 0.025~0.035 3.5% 0 0 达标 氯化氢 一次值 ＜0.02 0.05 0.4 40% 0 0 达标 TSP 日均值 0.063~0.086 0.3 0.21~0.29 29% 0 0 达标 H2S 一次值 0.003~0.007 0.01 0.3~0.7 70% 0 0 达标 NH3 小时均值 0.021~0.048 0.2 0.11~0.24 24% 0 0 达标 G2 氟化物 一次值 0.0005~0.0006 0.02 0.025~0.03 3% 0 0 达标 氯化氢 一次值 ＜0.02 0.05 0.4 40% 0 0 达标 TSP 日均值 0.065~0.088 0.3 0.22~0.29 29% 0 0 达标 H2S 小时均值 0.004~0.008 0.01 0.4~0.8 80% 0 0 达标 NH3 小时均值 0.011~0.051 0.2 0.06~0.3 30% 0 0 达标 表3-7 二噁英类环境空气监测值统计及评价结果统计表 监测 点位 监测项目 浓度范围TEQ-pg/m3 标准值TEQ-pg/m3 标准指 数范围 最大占标率 超标倍数 超标率 评价结果 G1 二噁英类 一次值 0.021~0.035 3.6 0.0058~0.0097 0.97% 0 0 达标 G2 0.021~0.035 3.6 0.0058~0.0097 0.97% 0 0 达标 从上表可以看出：项目区环境空气中NH3、H2S的小时平均值均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的相关标准要求，二噁英类环境质量满足日本相关环境空气质量标准限值要求。可见，区域环境质量状况良好。 3、补充监测 项目委托四川清蓝检测科技有限公司于2021年06月23日至2021年06月29日对项目区域一氧化碳、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锑、钴、锰现状进行监测，监测信息及监测结果如下： （1）检测类别、项目及点位 表3-8 检测项目信息表 检测 类别 点位编号 点位名称 检测项目 样品状态 频次 周期 环境 空气 G1 G2 垃圾焚烧场场址中心 项目下风向扎日村（距本项目直线距离约3.8km） 一氧化碳 / 1天1次 小时值 连续 7天 汞 巯基棉采样管 砷 滤膜 铅 滤膜 铬 滤膜 铜 滤膜 镍 滤膜 锑* 滤膜 钴* 滤膜 锰 滤膜 1天1次 24小时均值 （2）检测结果 表3-9 环境空气检测结果 采样日期 检测项目 检测点及检测结果 G1 G2 2021-06-23 一氧化碳（mg/m3） 小时均值 0.4 0.6 汞（mg/m3） 小时均值 ＜6.6×10-6 ＜6.6×10-6 砷（mg/m3） 小时均值 ＜2.4×10-6 ＜2.4×10-6 铅（μg/m3） 小时均值 ＜0.009 ＜0.009 铬（μg/m3） 小时均值 ＜0.4 ＜0.4 铜（μg/m3） 小时均值 ＜0.2 ＜0.2 镍（μg/m3） 小时均值 ＜0.5 ＜0.5 锑*（μg/m3） 小时均值 6.57×10-3 7.29×10-3 钴*（μg/m3） 小时均值 3.32×10-3 4.31×10-3 锰（μg/m3） 24小时均值 ＜0.2 ＜0.2 2021-06-24 一氧化碳（mg/m3） 小时均值 0.9 0.7 汞（mg/m3） 小时均值 ＜6.6×10-6 ＜6.6×10-6 砷（mg/m3） 小时均值 ＜2.4×10-6 ＜2.4×10-6 铅（μg/m3） 小时均值 ＜0.009 ＜0.009 铬（μg/m3） 小时均值 ＜0.4 ＜0.4 铜（μg/m3） 小时均值 ＜0.2 ＜0.2 镍（μg/m3） 小时均值 ＜0.5 ＜0.5 锑*（μg/m3） 小时均值 0.0109 9.54×10-3 钴*（μg/m3） 小时均值 4.42×10-3 3.96×10-3 锰（μg/m3） 24小时均值 ＜0.2 ＜0.2 2021-06-25 一氧化碳（mg/m3） 小时均值 0.6 0.5 汞（mg/m3） 小时均值 ＜6.6×10-6 ＜6.6×10-6 砷（mg/m3） 小时均值 ＜2.4×10-6 ＜2.4×10-6 铅（μg/m3） 小时均值 ＜0.009 ＜0.009 铬（μg/m3） 小时均值 ＜0.4 ＜0.4 铜（μg/m3） 小时均值 ＜0.2 ＜0.2 镍（μg/m3） 小时均值 ＜0.5 ＜0.5 锑*（μg/m3） 小时均值 0.0111 7.83×10-3 钴*（μg/m3） 小时均值 4.29×10-3 2.59×10-3 锰（μg/m3） 24小时均值 ＜0.2 ＜0.2 2021-06-26 一氧化碳（mg/m3） 小时均值 0.8 0.7 汞（mg/m3） 小时均值 ＜6.6×10-6 ＜6.6×10-6 砷（mg/m3） 小时均值 ＜2.4×10-6 ＜2.4×10-6 铅（μg/m3） 小时均值 ＜0.009 ＜0.009 铬（μg/m3） 小时均值 ＜0.4 ＜0.4 铜（μg/m3） 小时均值 ＜0.2 ＜0.2 镍（μg/m3） 小时均值 ＜0.5 ＜0.5 锑*（μg/m3） 小时均值 9.79×10-3 6.65×10-3 钴*（μg/m3） 小时均值 4.80×10-3 2.36×10-3 锰（μg/m3） 24小时均值 ＜0.2 ＜0.2 2021-06-27 一氧化碳（mg/m3） 小时均值 0.5 0.5 汞（mg/m3） 小时均值 ＜6.6×10-6 ＜6.6×10-6 砷（mg/m3） 小时均值 ＜2.4×10-6 ＜2.4×10-6 铅（μg/m3） 小时均值 ＜0.009 ＜0.009 铬（μg/m3） 小时均值 ＜0.4 ＜0.4 铜（μg/m3） 小时均值 ＜0.2 ＜0.2 镍（μg/m3） 小时均值 ＜0.5 ＜0.5 锑*（μg/m3） 小时均值 0.0116 8.37×10-3 钴*（μg/m3） 小时均值 3.40×10-3 3.38×10-3 锰（μg/m3） 24小时均值 ＜0.2 ＜0.2 2021-06-28 一氧化碳（mg/m3） 小时均值 0.6 0.5 汞（mg/m3） 小时均值 ＜6.6×10-6 ＜6.6×10-6 砷（mg/m3） 小时均值 ＜2.4×10-6 ＜2.4×10-6 铅（μg/m3） 小时均值 ＜0.009 ＜0.009 铬（μg/m3） 小时均值 ＜0.4 ＜0.4 铜（μg/m3） 小时均值 ＜0.2 ＜0.2 镍（μg/m3） 小时均值 ＜0.5 ＜0.5 锑*（μg/m3） 小时均值 8.19×10-3 1.26×10-3 钴*（μg/m3） 小时均值 2.92×10-3 4.26×10-3 锰（μg/m3） 24小时均值 ＜0.2 ＜0.2 2021-06-29 一氧化碳（mg/m3） 小时均值 0.8 0.8 汞（mg/m3） 小时均值 ＜6.6×10-6 ＜6.6×10-6 砷（mg/m3） 小时均值 ＜2.4×10-6 ＜2.4×10-6 铅（μg/m3） 小时均值 ＜0.009 ＜0.009 铬（μg/m3） 小时均值 ＜0.4 ＜0.4 铜（μg/m3） 小时均值 ＜0.2 ＜0.2 镍（μg/m3） 小时均值 ＜0.5 ＜0.5 锑*（μg/m3） 小时均值 8.27×10-3 0.0128 钴*（μg/m3） 小时均值 2.84×10-3 4.47×10-3 锰（μg/m3） 24小时均值 ＜0.2 ＜0.2 （3）评价方法 大气环境现状采用单项标准指数法进行评价，其公式为： 式中：Pi污染物i的单项指数； Ci污染物i的实测浓度（mg/m3）； Coi污染物i的评价标准（mg/m3）。 当Pi＞1时，为超标，表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值愈大，受污染程度越重；当Pi≤1时，表明该评价因子符合标准要求。 （4）评价结果 环境空气评价结果见下表。 表3-10 一氧化碳、汞、砷、铅等环境空气监测值统计及评价结果统计表 监测 点位 监测项目 浓度范围 μg/m3 标准值 μg/m3 标准指 数范围 最大占标率 超标 倍数 超标率 评价结果 G1 一氧化碳 小时 均值 400~900 10000 0.04~0.09 9% / / 达标 汞 小时 均值 6.6×10-3 0.3 0.022 2.2% / / 达标 砷 小时 均值 2.4×10-3 0.036 0.067 6.7% / / 达标 铅 小时 均值 0.009 / / / / / / 铬 小时 均值 0.4 / / / / / / 铜 小时 均值 0.2 / / / / / / 镍 小时 均值 0.5 / / / / / / 锑 小时 均值 0.00657~0.0116 / / / / / / 钴 小时 均值 0.00284~0.0048 / / / / / / 锰 24小时均值 0.2 10 0.02 2% / / 达标 G2 一氧化碳 小时 均值 500~800 10000 0.05~0.08 8% / / 达标 汞 小时 均值 6.6×10-3 0.3 0.022 2.2% / / 达标 砷 小时 均值 2.4×10-3 0.036 0.067 6.7% / / 达标 铅 小时 均值 0.009 / / / / / / 铬 小时 均值 0.4 / / / / / / 铜 小时 均值 0.2 / / / / / / 镍 小时 均值 0.5 / / / / / / 锑 小时 均值 0.00126~0.0128 / / / / / / 钴 小时 均值 0.00236~0 .00447 / / / / / / 锰 24小时均值 0.2 10 0.02 2% / / 达标 注：1.砷、镉、汞依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）小时值质量浓度限值为年平均质量浓度限值的6倍。 由上表可知，所测指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准或《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）等标准中的要求。 二、地表水环境质量现状监测及评价 本项目无外排废水，项目所在区域地表水体为九龙河，为了解项目区域九龙河水质现状，项目委托四川清蓝检测科技有限公司于2020年12月21~2020年12月23日对项目区域九龙河地表水环境质量进行了现状监测，监测信息及监测结果如下： （1）检测类别、项目及点位 表3-11 地表水检测项目信息一览表 检测 类别 点位编号 点位名称 检测项目 样品状态 频次 周期 地表水 W1 项目区域上游500米 pH值、水温、溶解氧、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷 无色、无味、无浮油、清澈透明 1天1次 连续3天 W2 项目区域下游1000米 无色、无味、无浮油、清澈透明 （2）检测结果 表3-12 地表水检测结果 采样/检测 日期 检测项目 检测点及检测结果 W1 W2 2020-12-21 水温（℃） 6.0 5.6 pH值（无量纲） 7.39 7.46 溶解氧（mg/L） 6.4 6.7 化学需氧量（mg/L） ＜4 ＜4 五日生化需氧量（mg/L） 0.5 0.6 悬浮物（mg/L） 7 7 氨氮（mg/L） 0.067 0.029 总磷（mg/L） ＜0.01 ＜0.01 粪大肠菌群（个/L） 30 60 2020-12-22 水温（℃） 6.0 5.5 pH值（无量纲） 7.50 7.60 溶解氧（mg/L） 6.6 6.7 化学需氧量（mg/L） 4 4 五日生化需氧量（mg/L） 0.6 0.7 悬浮物（mg/L） 5 5 氨氮（mg/L） 0.055 0.026 总磷（mg/L） ＜0.01 ＜0.01 粪大肠菌群（个/L） 40 70 2020-12-23 水温（℃） 4.7 4.8 pH值（无量纲） 7.43 7.58 溶解氧（mg/L） 6.7 6.9 化学需氧量（mg/L） ＜4 ＜4 五日生化需氧量（mg/L） 0.5 0.7 悬浮物（mg/L） 6 5 氨氮（mg/L） 0.073 0.035 总磷（mg/L） ＜0.01 ＜0.01 粪大肠菌群（个/L） 30 60 （3）现状评价 ①评价方法 采用单因子标准指数法。 A、各评价因子（除pH值、DO）的标准指数计算公式： 式中： Si为第i项评价因子的单因子标准指数； Ci为第i项评价因子的实测浓度值，mg/L； Coi为第i项评价因子的环境质量标准值，mg/L。 B、pH值的标准指数以下公式计算： 式中： SpH,j为第j点的pH值标准指数； pHsd为水质标准中pH值的下限； pHsu为水质标准中pH值的上限； pHj为第j点的pH值实测值。 C、DO值的标准指数以下公式计算： DOj > DOf DOj ≤ DOf 式中： DOf为水中饱和溶解氧浓度； DOj为实测水中溶解氧浓度； DOs为水质标准中溶解氧标准值； T为水温，℃。 评价因子的标准指数小于等于1，则符合地表水质的标准要求；评价因子的标准指数大于1，则为超标，说明该地表水的水质已超过标准限值。 （4）评价结果 根据现状评价方法，地表水环境质量现状评价结果见下表。 表3-13 地表水环境质量现状评价表 采样 点位 项目 单位 标准 限值 监测统计值范围 标准指数范围 评价结果 W1 pH值 无量纲 6~9 7.39~7.5 0.195~0.25 达标 DO mg/L ≥5 6.4~6.7 0.75~0.0.78 达标 CODCr mg/L ≤20 4 0.25 达标 BOD5 mg/L ≤4 0.5~0.6 0.125~0.15 达标 SS mg/L / 5~7 / 达标 氨氮 mg/L ≤1.0 0.055~0.073 0.055~0.073 达标 总磷 mg/L ≤0.2 0.01 0.05 达标 粪大肠 菌群 个/L ≤10000 30~40 0.003~0.004 达标 W2 pH值 无量纲 6~9 7.46~7.60 0.23~0.3 达标 DO mg/L ≥5 6.7~6.9 0.72~0.75 达标 CODCr mg/L ≤20 4 0.25 达标 BOD5 mg/L ≤4 0.6~0.7 0.15~0.175 达标 SS mg/L / 5~7 / 达标 氨氮 mg/L ≤1.0 0.026~0.035 0.026~0.035 达标 总磷 mg/L ≤0.2 0.01 0.05 达标 粪大肠 菌群 个/L ≤10000 60~70 0.06~0.07 达标 根据上表可知，评价所在区域各项目指标均能满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类水域标准限值要求，项目所在区域地表水环境质量现状良好。 三、地下水质量现状 为了了解项目区域地下水环境质量现状，本次环评在项目场地内设1个点位进行现状监测。 （1）检测类别、项目及点位 表3-14 地下水检测项目信息一览表 检测 类别 点位编号 点位名称 检测项目 样品 状态 频次 周期 地下水 W3 场地监测点N：28.8748° E ：101.5518° pH值、水位、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚、氨氮（NH3-N）、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、氟化物、汞（Hg）、砷（As）、铅（Pb）、镉（Cd）、铜（Cu）、锌（Zn）、铁（Fe）、锰（Mn）、总铬、六价铬、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、氯化物、硫酸盐、总大肠菌群 无色、无味、无浮油、清澈透明 1天1次 1天 （2）地下水水质评价方法 采用单项水质参数评价法和标准指数法。 （3）评价标准 项目所在区域地下水属于Ⅲ类功能区，水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （4）地下水水质检测结果 本项目地下水环境质量现状检测结果见表3-15。 表3-15 地下水检测结果 采样/检测日期 检测项目 检测点及检测结果 标准值 达标情况 W3 2020-12-21 pH值（无量纲） 7.65 6.5~8.5 达标 水位（m） 2649.15 / 达标 Na+（mg/L） 2.69 / 达标 K+（mg/L） 0.63 / 达标 Mg2+（mg/L） 0.62 / 达标 Ca2+（mg/L） 10.2 / 达标 CO32-（mg/L） 0.000 / 达标 HCO3-（mg/L） 32.68 / 达标 氯化物（mg/L） 3 ≤250 达标 硫酸盐（mg/L） ＜8 / 达标 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） 26.5 ≤450 达标 溶解性总固体（mg/L） 63 ≤1000 达标 耗氧量（mg/L） 1.22 ≤3.0 达标 氨氮（mg/L） 0.029 ≤0.5 达标 硝酸盐氮（mg/L） 0.13 ≤20 达标 亚硝酸盐氮（mg/L） ＜0.003 ≤1.0 达标 挥发酚（mg/L） ＜0.0003 ≤0.002 达标 氰化物（mg/L） ＜0.001 ≤0.05 达标 六价铬（mg/L） ＜0.004 ≤0.05 达标 氟化物（mg/L） 0.50 ≤1.0 达标 汞（μg/L） ＜0.04 ≤1.0 达标 砷（μg/L） ＜0.3 ≤10.0 达标 铅（mg/L） ＜0.01 ≤0.01 达标 镉（mg/L） ＜0.001 ≤5 达标 铜（mg/L） ＜0.05 ≤1.0 达标 锌（mg/L） ＜0.05 ≤1.0 达标 铁（mg/L） ＜0.03 ≤0.3 达标 锰（mg/L） ＜0.01 ≤0.1 达标 总铬（mg/L） ＜0.03 / 达标 总大肠菌群（个/L） 0 ≤3.0 达标 根据上表可知，评价所在区域地下水各项指标均满足满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 四、声环境质量现状 为环境影响评价工作提供科学依据，本次环评委托四川清蓝检测科技有限公司于2020年12月17日~2020年12月18日对项目场界的环境噪声进行监测，噪声监测点位情况和监测结果如下。 1、监测时间和频率 2020年12月17日~2020年12月18日，昼、夜各一次。 2、监测点位布设 在项目厂房场界外设置4个监测点位，分别位于厂界北、东、南、西外1m，高1.2m处，监测项目噪声现状值。 3、监测结果 噪声监测结果见下表及附件。 表3-16 项目所在地区域声学环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 检测点位 现状检测日期 检测项目 检测结果LAeq 昼间 夜间 N1 项目北侧厂界外1m，高1.2m 2020.12.17 工业企业厂界环境噪声 48 45 N2 项目东侧厂界外1m，高1.2m 47 47 N3 项目南侧厂界外1m，高1.2m 47 46 N4 项目西侧厂界外1m，高1.2m 46 45 N1 项目北侧厂界外1m，高1.2m 2020.12.18 48 45 N2 项目东侧厂界外1m，高1.2m 48 46 N3 项目南侧厂界外1m，高1.2m 48 46 N4 项目西侧厂界外1m，高1.2m 47 45 4、评价标准 本项目所在区域声学环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体标准值见下表。 表3-17 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 5、评价方法 将噪声实测值与《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值进行直接分析比较。 6、声环境质量现状评价结论 根据上表监测结果统计，直接对比标准分析可知各测点昼夜间监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的相应标准限值要求。因此，本项目所在区域声学环境质量现状情况良好。 五、土壤环境质量现状 为环境影响评价工作提供科学依据，本次环评委托四川清蓝检测科技有限公司于2020年12月23日对项目进行了土壤的采样监测，监测信息及监测结果如下： （1）检测项目、检测点位及频次 表3-18 检测项目、检测点位及频次 点位编号 采样深度 监测因子 频次 周期 S1、S2、S3 0~0.5m pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍。 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 1天1次 1天 S4 0~0.2m S1、S2、S3 0.5~1.5m、1.5m~3m pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 S5、S6 0~0.2m pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 S2 同步测土壤理化性质、二噁英 S5 同步测二噁英 （2）执行标准 场界内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地土壤污染风险筛选值、场界外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1限值。 （3）检测结果 表3-19 土壤监测结果（一） 单位: mg/kg 检测项目 检测点及检测结果 标准限值 达标情况 S1 S2 S3 pH值 （无量纲） 0~0.5m 6.93 6.91 6.95 / / 0.5~1.0m 7.05 7.05 7.23 / / 1.0~1.5m 7.13 7.12 7.02 / / 总汞 0~0.5m 0.098 0.093 0.020 38 达标 0.5~1.0m 0.009 0.006 0.006 1.0~1.5m 0.004 0.005 0.007 总砷 0~0.5m 0.43 1.50 2.03 60 达标 0.5~1.0m 0.40 0.53 0.42 1.0~1.5m 0.28 0.35 0.58 铅 0~0.5m 23.1 21.2 21.2 800 达标 0.5~1.0m 23.4 18.1 19.6 1.0~1.5m 20.2 20.5 20.0 镉 0~0.5m 0.16 0.10 0.10 65 达标 0.5~1.0m 0.17 0.13 0.16 1.0~1.5m 0.17 0.23 0.15 铜 0~0.5m 10 19 9 18000 达标 0.5~1.0m 9 5 7 1.0~1.5m 9 9 19 镍 0~0.5m 4 10 3 900 达标 0.5~1.0m 5 ＜3 ＜3 1.0~1.5m 5 5 14 六价铬 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 5.7 达标 0.5~1.0m / / / 1.0~1.5m / / / 铬 0.5~1.0m 6 6 19 200 达标 1.0~1.5m 7 10 17 锌 0.5~1.0m 55 48 55 250 达标 1.0~1.5m 62 51 72 表3-20 土壤监测结果（二） 单位: mg/kg 检测项目 检测点及检测结果 标准限值 达标情况 S1 S2 S3 氯甲烷*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 氯乙烯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 1,1-二氯乙烯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 二氯甲烷*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 反-1,2-二氯乙烯*μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 1,1-二氯乙烷*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 顺-1,2-二氯乙烯* （μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 氯仿*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 1,1,1-三氯乙烷*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 四氯化碳*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 苯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 1,2-二氯乙烷*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 三氯乙烯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 1,2-二氯丙烷*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 甲苯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 1,1,2-三氯乙烷*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 四氯乙烯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 氯苯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 1,1,1,2-四氯乙烷* （μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 乙苯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 间-二甲苯+对-二甲苯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 邻-二甲苯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 苯乙烯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 1,1,2,2-四氯乙烷* （μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 1,2,3-三氯丙烷*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 1,4-二氯苯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 1,2-二氯苯*（μg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 苯胺*（mg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 2-氯酚* （mg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 硝基苯*（mg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 萘*（mg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 苯并[a]蒽*（mg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 䓛*（mg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 苯并[b]荧蒽*（mg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 苯并[k]荧蒽*（mg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 苯并[a]芘*（mg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 茚并[1,2,3-cd]芘*（mg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 二苯并[a,h]蒽*（mg/kg） 0~0.5m 未检出 未检出 未检出 - 达标 表3-21 土壤监测结果（三） 单位: mg/kg 检测项目 检测点及检测结果 标准限值 达标情况 S4 S5 S6 pH值（无量纲） 0~0.2m 6.74 6.71 6.93 / / 总汞（mg/kg） 0~0.2m 0.016 0.017 0.003 38 达标 总砷（mg/kg） 0~0.2m 1.45 1.58 1.42 60 达标 铅（mg/kg） 0~0.2m 15.4 20.3 15.8 800 达标 镉（mg/kg） 0~0.2m 0.12 016 0.08 65 达标 铜（mg/kg） 0~0.2m 12 13 14 18000 达标 镍（mg/kg） 0~0.2m 6 13 12 900 达标 六价铬*（mg/kg） 0~0.2m 未检出 17 20 5.7 达标 锌（mg/kg） 0~0.2m / 90 68 250 达标 氯甲烷*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 氯乙烯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 1,1-二氯乙烯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 二氯甲烷*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 反-1,2-二氯乙烯*μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 1,1-二氯乙烷*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 顺-1,2-二氯乙烯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 氯仿*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 1,1,1-三氯乙烷*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 四氯化碳*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 苯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 1,2-二氯乙烷*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 三氯乙烯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 1,2-二氯丙烷*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 甲苯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 1,1,2-三氯乙烷*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 四氯乙烯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 氯苯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 1,1,1,2-四氯乙烷*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 乙苯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 间-二甲苯+对-二甲苯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 邻-二甲苯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 苯乙烯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 1,1,2,2-四氯乙烷*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 1,2,3-三氯丙烷*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 1,4-二氯苯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 1,2-二氯苯*（μg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 苯胺*（mg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 2-氯酚* （mg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 硝基苯*（mg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 萘*（mg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 苯并[a]蒽*（mg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 䓛*（mg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 苯并[b]荧蒽*（mg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 苯并[k]荧蒽*（mg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 苯并[a]芘*（mg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 茚并[1,2,3-cd]芘*（mg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 二苯并[a,h]蒽*（mg/kg） 0~0.2m 未检出 / / - 达标 表3-22 土壤监测结果（四） 单位: mg/kg 检测点 检测项目 检测结果（TEQ） 标准限值 达标情况 S2本项目中部场界内（0~0.5m） 二噁英类 0.73 40 达标 S2本项目中部场界内（1.0~2.0m） 0.58 达标 S2本项目中部场界内（2.0~3.0m） 0.82 达标 S5本项目场界外西北侧（0~0.2m） 0.97 达标 从表3-16到表3-19可以看出，场界内土壤监测结果均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地土壤污染风险筛选值，场界外土壤监测结果均小于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1限值，表明项目所在地土壤环境质量较好。 表3-23 土壤理化特性调查表 时间 2020-12-23 点位 S2 经纬度 N：28.8766° E：101.5509° 层次 0~0.5m 现场记录 颜色 黑色 质地 砂土 砂砾含量 / 其他异物 少量根系植物、有石砾 实验室测定 pH 6.91 氧化还原电位（mV） 509 阳离子交换量（cmol+/kg） 12.3 容重（g/cm3） 1.26 渗透系数（饱和导水率）（cm/s） 3.7×10-4 孔隙度（%） 50 六、生态环境 本项目位于九龙县呷尔镇，属城市近郊受人为活动影响深远，属典型的农村生态环境，评价范围内由于已规划为工业园区，评价范围内已无原生植物，评价区内生物多样性较低。根据调查，项目评价区内无需要重点保护的珍稀、濒危动植物及古、大、珍、奇树木。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于九龙县呷尔镇，项目500米范围内，无自然保护区、风景名胜区等。 2、声环境 本项目50m范围内无噪声敏感目标。 3、地下水环境 本项目场界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 由于本项目为垃圾低温热解项目，目前尚未出台相关行业标准和国家标准，仅有一个团体标准《有机固体废物热解气化处理装备技术规范》（T/CAMIE 15-2020），因此，本项目排气筒高度参照团体标准《有机固体废物热解气化处理装备技术规范》（T/CAMIE 15-2020）表3中的烟囱高度要求，取15m；生活垃圾热解烟气污染物排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；恶臭污染物厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级标准；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表2标准；其他大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)二级标准。 表3-24 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） 序号 污染物项目 限值mg/m3 取值时间 1 颗粒物 30 1小时均值 20 24小时均值 2 氮氧化物（NOx） 300 1小时均值 250 24小时均值 3 二氧化硫 100 1小时均值 80 24小时均值 4 HCl 60 1小时均值 50 24小时均值 5 CO 100 1小时均值 80 24小时均值 6 HF / / 7 Hg及其化合物 0.05 测定均值 8 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） 1.0 测定均值 9 二噁英类 0.1ngTEQ/m3 测定均值 表3-25 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 序号 污染物名称 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 厂界标准值（mg/m3） 1 硫化氢 15 0.33 0.06 2 氨 15 4.9 1.5 表3-26 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 序号 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 厂界外浓度最高点（mg/m3） 1 颗粒物 120 15 3.5 1.0 2、废水排放标准 本项目废水全部回用，不外排。 3、噪声排放标准 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见下表： 表3-27 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 标准限值 昼间 夜间 2类 60 50 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界噪声排放限值，具体限值见下表： 表3-28 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析，本项目生产废水全部回用，不外排，因此废水不设置总控控制指标，总控控制指标主要针对废气。 根据工程分析，本项目预测总量控制指标见下表。 表3-29 本项目预测总量控制建议指标 项目 序号 总量控制污染物 单位 数量 废气 1 颗粒物 t/a 0.18 2 NOX t/a 11.65 3 SO2 t/a 0.21 4 HCl t/a 0.3 5 汞 t/a 0.0024 6 Cd+Tl t/a 0.0046 7 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni t/a 0.046 8 二噁英 tTEQ/a 4.65E-09 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期工艺流程及产污环节 施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期的产污工艺流程及产污位置如下图。 图4-1 施工期工艺流程及产污位置图 二、主要产污环节 本项目主要建设工艺为基础施工、主体施工、装饰施工和设备安装。在施工期基础施工、主体施工和装饰施工期间将产生较多污染物，以施工扬尘、施工噪声、废弃建筑物料（废渣）、废弃土石方为主，其次是生活污水。 （1）废气 ①各类燃油动力机械施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物CO、NOX、SO2等；②土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP；③喷涂油漆、涂料等装饰材料时产生含苯系物的废气。 （2）废水 ①施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS；②运输车辆及施工机械设备的冲洗水，主要污染物为SS。 （3）噪声 各类施工机械和运输车辆等施工作业时产生噪声。 （4）固废 主要是基础工程施工时挖掘的土方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 三、施工期污染物排放及治理 1、施工废气 （1）扬尘 本项目施工期对空气的污染主要是扬尘，扬尘污染造成大气中TSP值增高。建筑物的基础开挖，地基处理，土地平整等过程均会产生扬尘；开挖的土方堆放如遇大风天气，会造成扬尘污染；水泥、砂石、混凝土等建筑材料如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，从而增加路面起尘量。根据中国环境科学研究院的研究，建筑扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目规划建设净用地面积为3678.63m2，据此可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量约为1.07吨；此外，根据类比分析，扬尘浓度一般约为3.5mg/m3。 为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，应采取以下措施： ①封闭施工现场并采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放量。 ②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除。 ③由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫。 ④各类运输车辆应根据其实际负载情况清运渣土，不得超载；运输车辆出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖并封闭，避免在运输过程中的出现抛洒情况。 ⑤施工过程中，施工产生的建筑渣土，不得直接向下倾倒，必须运送至地面。 ⑥禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 ⑦必须使用商品混凝土。 ⑧风速大于3m/s时应停止施工。 同时，本项目应严格执行《四川省灰霾污染防治实施方案》中的相关规定：严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，做到“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。 （2）施工机械废气 本项目使用商品混凝土，施工期废气主要来源于土建施工时运输车辆、挖掘机等设备产生的尾气。施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。环评要求：施工期内应注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）装修废气 装饰工程施工时油漆和喷涂等工序产生的废气，主要影响装修人员的身体健康。油漆废气主要来自于装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。环评要求：施工单位应采用环保型油漆、加强室内的通风换气情况下。经采取上述措施，加之项目所在场地扩散条件较好，项目装修施工产生的油漆废气可实现达标排放。 2、施工废水 施工期的废水来源为两部分：一是工程建筑施工产生的生产废水；二是施工人员产生的生活污水。 （2）建筑废水 施工期间，基础工程、混凝土工程等会产生少量灰浆水、冲洗水等建筑废水，产生量约2m3/d，主要含泥砂等，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性并带有少量的油污。为减轻地表水污染的负荷量，项目拟在施工工地设置废水沉淀池（容积5m3×1），施工废水经沉淀后循环使用，不外排。 （3）施工人员生活污水 施工人员将产生少量生活污水，按施工人员20人、污水产生量50L/天·人计，为1.0m3/d。施工人员生活废水依托场区现有设施处理。 表4-1 施工期生活污水产生及处理情况 项目 废水量 m3/d BOD5 COD SS mg/L kg/d mg/L kg/d mg/L kg/d 产生 1.0 350 0.88 550 1.38 400 1.00 3、施工噪声 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输车辆，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定的影响。本项目主要噪声源及其声级见表4-2和表4-3。 表4-2 交通运输车辆噪声 施工阶段 运输内容 车辆类型 声源强度[dB(A)] 土石方阶段 土石方等 大型载重车 84～89 底板与结构阶段 钢筋、混凝土等 混凝土罐车、载重车 80～85 装修安装阶段 各种装修材料机必备设备 轻型载重卡车 75～80 表4-3 施工机械噪声源强及建筑施工场界噪声限值表 施工阶段 声源 声源强度[dB(A)] 土石方阶段 挖土机 78～96 冲击机 95 空压机 75～85 卷扬机 90～105 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90～100 振捣器 100～105 电锯 100～105 装修安装阶段 电钻、手工钻等 100～105 电锤 100～105 无齿锯 105 为降低施工噪声影响，施工期提出以下噪声防治措施： ①合理布局施工场地：在施工平面布置上，建议将木料加工区、钢筋加工区、进出通道等产生高噪声的作业区尽量布置在施工场区中部，以有效利用施工场区的距离衰减确保厂界噪声达标。 ②合理安排作业时间，避免强噪声机械持续作业。非工艺要求时严禁夜间施工。施工方应按照作业时段及其内容进行监督管理，严格控制高噪声施工机械的作业时间，夜间22:00～次日早7:00不得进行高噪声机械设备施工；高、中考期间，在不影响工艺及工期进度的情况下，应停止施工；如工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保局、城管等主管部门同意，办理夜间施工许可证并及时公告周围的居民和单位，以免发生噪声扰民纠纷。 ③施工运输车辆在经开区内行驶过程中禁止鸣笛。 ④材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。 ⑤加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。 采取上述措施后，施工期间的厂界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、施工固体废弃物 施工期固体废物主要包括基础开挖土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）土石方 本项目场地已经平整，施工期间的土石方工程量很小，可以做到就地平衡，无需外运处置。 （2）建筑垃圾 项目主体工程和装饰工程施工过程中会产生的建筑垃圾和装修垃圾（如水泥带、铁质弃料、木材弃料等）。在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到城建管理部门指定的倾倒地点。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。 （3）生活垃圾 施工人员约20人，生活垃圾按0.5kg/人·日计，产生量约为10kg/d。施工人员产生的生活垃圾经袋装收集，由施工人员运送到垃圾收集点。 5、施工期生态及水土流失影响 项目施工期间因进行施工场地的平整以及机械碾压和施工人员的踩踏，将会使施工场地周围原有的绿化植被损失或者损坏。经现场查勘表明，区域内系统生物多样性程度较低，受人类活动影响，区域内没有属于重点保护的动植物物种资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。施工期间不会对区域内的生态环境造成大的影响。 为防止施工期对地表的扰动而使施工遇雨时造成局部水土流失，环评要求在施工阶段应采取以下措施防止水土流失，以减轻对周边环境的影响： （1）基础填方等工作尽量不在雨季施工，减少扰动的地表，同时备齐篷布等防雨设施； （2）采取先挡后弃的原则，修建填方边坡的支护挡土墙，保证基建及工程场地的安全； （3）项目区周围设置排水沟，防止雨水冲刷泥土造成水土流失； （4）加强边坡的维护防止塌方发生； （5）施工期应及时对扰动地表进行铺装以控制水土流失状况。 总体而言，施工期所产生的环境问题均为局部和暂时性的，只要做好施工布置，在采取上述污染防治措施后，可有效减缓施工期对环境的影响。 四、项目施工期主要污染物产生情况汇总 施工期污染因素见下表： 表4-4 施工期污染因素分析 污染物类 产生源 污染物名称 产生量 处理方法 废气 建筑工地 扬尘 少量 常洒水、道路清扫 施工机械、车辆废气 / 少量 加强管理，减少怠车等 废水 施工人员 生活污水 1.0m3/d 依托周边已有设施收集处理后排入市政污水管网 施工过程 生产污水 2m3/d 经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘 噪声 建筑工地 噪声 75~105dB(A) 合理安排施工时间，设置临时隔声屏障 固废 施工人员 生活垃圾 10kg/d 由环卫部门统一收集处理 施工过程 建筑垃圾 少量 建筑垃圾除部分回收利用，剩余部分堆放达一定量时应及时清运至指定的建筑垃圾场处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水污染源源强核算及治理措施 项目废水主要来源脱硫脱酸塔废水、垃圾渗滤液、冲洗废水、员工生活污水以及初期雨水。 1、脱硫脱酸塔废水 脱硫脱酸塔水循环使用，定期补充，由于脱硫脱酸沉降池底部盐分（NaCl、Na2SO4等）、颗粒物浓度较高，应定期更换。根据设计单位提供的资料，脱硫脱酸塔沉淀池容积约5m3，平均每个月将脱硫脱酸沉淀池的水更换一次，更换量约5m3，更换的废水用于飞灰固化用水。 2、垃圾渗滤液 生活垃圾在垃圾储坑存放期间，会析出垃圾渗滤液。垃圾渗滤液产生量主要受垃圾成分、水分含量和储存时间等影响，其产生量还与地域、季节等相关。 垃圾渗滤液产生量参考四川境内生活垃圾渗滤液产生情况，从四川已建的洛带发电厂和九江环保发电厂实际运行看，垃圾渗滤液浸出率主要分为2个时间段，夏季降水多，垃圾含水量较大，考虑到九龙县生活垃圾的实际情况以及垃圾在垃圾房的停留时间，渗滤液渗出滤按10%计算，则夏季每年垃圾渗滤液产生量约为2.5t/d。其他季节垃圾渗滤液渗出滤按5%计算，每天渗滤液产生量为1.25t/d。一年按365d计算，夏季按105天计，则垃圾渗滤液年产量为587.5t/a，平均每日渗滤液产生量为1.61t/d。 由于生活垃圾在场内停留时间不长，垃圾堆放的时间因素对渗滤液水质的变化影响较小，真正影响垃圾渗滤液水质的主要因素是垃圾的组分，由于各地垃圾组分的不同差异，垃圾渗滤液水质变化较大，根据垃圾焚烧厂统计调查，大致波动范围如下：pH：5~7；CODCr：8500~62000mg/L；BOD5：6000~35000mg/L；SS：5000~7000mg/L；氨氮：800~1500mg/L。 垃圾渗滤液除了主要的有机物污染之外，由于生活垃圾成分和来源比较复杂，如一些日光灯管、废电路板等垃圾可能存在一些金属成分，垃圾在停留期间由于微生物作用产生一些酸性物质，并使垃圾中的一些金属成分溶解，进入到垃圾渗滤液中，使垃圾渗滤液污染物成分更加复杂。 垃圾渗滤液主要产生于垃圾储坑，垃圾储坑内采用良好的垃圾渗滤液格栅隔层及钢筋混凝土结构防渗的池底板构成，坑底具有一定的坡度向四侧倾斜，并在侧壁距池底约0.5米高处设置垃圾渗滤液排液口，排液一侧设置2~5个排液口，垃圾渗滤液经管道排至垃圾渗滤液收集池，渗滤液收集池容积为6m3（2.0m×1.5m×2.0m）；然后通过污水泵分批次在垃圾干燥的时候回喷炉内，垃圾渗滤液不外排。 3、冲洗废水 本项目冲洗废水主要为垃圾房（垃圾卸料场地、分拣平台、垃圾暂存区等）冲洗废水。 本项目每天对厂房进行冲洗，除去设备间外，面积约388.65m2，清洗用水量约2L/m2∙次，冲洗用水约0.78m3/d，排放系数按0.85计，则冲洗废水约0.66m3/d，240.9m3/a。类比同类项目，该废水污染物种类和垃圾渗滤液大致相同，产生浓度受冲洗水稀释，参考《三明市大田县生活垃圾热解气化发电综合利用工程环境影响报告书》对已建工程的监测结果，清洗废水中污染物浓度取COD 1500mg/L，BOD5 600mg/L，SS 50mg/L，NH3-N 80mg/L。产生的冲洗废水全部经过排水沟收集，进入渗滤液收集池，最近进入热解系统处理，全部气化蒸发，不外排。 4、生活污水 本项目劳动定员6人，生活用水按50L/人•d计，则日生活用水量约0.3m3/d，废水排水系数取0.85，则生活污水产生量为0.255m3/d，全年产生量为93.08m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、200mg/L、25mg/L。生活污水经化粪池处理后用作场区绿化用水，不外排。 5、初期雨水 对环境造成影响的雨水主要是初期雨水，后期雨水可视为清洁水。初期雨水产生量采用如下公式计算： 式中：Q—径流雨水量，L/s； φ—径流系数，本项目取0.3； q—设计暴雨强度，L/s·104m2，取初期15min，后期雨水视为清洁水；因甘孜州地区无设计暴雨强度计算公式，本项目参照雅安市设计暴雨强度计算公式： 式中：P—重现期，取值3； F—区域面积（104m2），本项目开采区的汇水面积约为3678.63m2。 经上述公式计算，初期雨水量约为35.29m3/次，主要集中在夏季，初期雨水中主要污染物为SS。建设单位拟建40m3雨水收集池，初期雨水排入初期雨水收集池暂存，用于垃圾卸料场地以及分拣平台冲洗用水。 6、废水污染物产生及排放情况汇总 本项目运营期脱硫脱酸系统沉降池废水用于飞灰固化用水，垃圾渗滤液以及冲洗废水经收集池收集后回喷炉内热解处理不外排，初期雨水经收集后用于垃圾卸料场及分拣平台冲洗用水，生活污水经化粪池收集后，用作场区绿化用水，不外排。 本项目水污染物产生及排放情况如下表所示。 表4-5 项目废水产生及排放方案一览表 污染源 污染因子 产生量 排放量 处置去向 浓度mg/L t/a 浓度mg/L t/a 脱硫脱酸塔废水 废水量 / 60 / / 回用飞灰固化用水 垃圾渗 滤液 废水量 / 587.5 / / 暂存于渗滤液收集池，回喷入热解系统处理。 COD 15000 8.81 / / BOD5 10000 5.88 / / SS 7000 4.11 / / NH3-N 1500 0.88 / / 冲洗废水 废水量 / 240.9 / / COD 1500 0.36 / / BOD5 600 0.14 / / SS 50 0.012 / / NH3-N 80 0.019 / / 生活污水 废水量 / 93.08 / / 经化粪池处理后用作场区绿化，不外排。 COD 350 0.033 / / BOD 200 0.019 / / SS 200 0.019 / / NH3-N 25 0.002 / / 二、废气污染源源强核算及治理措施 1、有组织排放工艺废气 （1）焚烧烟气量 对垃圾热解气化过程进行理论烟气量计算，计算过程如下：生活垃圾元素分析参考南方地区生活垃圾数据，具体如下： 表4-6 生活垃圾元素百分比 成分 C H O N S P Cl A不可燃分 质量百分比/% 18.60 2.00 13.52 0.50 0.14 0.01 0.35 21.28 表4-7 生活垃圾热解理论烟气量（1t生活垃圾） 成分 C H O N S P Cl A不可燃分 W H2O 合计 相对分子质量 12.00 1.00 16.00 14.00 32.00 31.00 35.50 / 18.00 / 质量百分比/% 18.60 2.00 13.52 0.50 0.14 0.01 0.35 21.28 43.60 100.00 吨垃圾含有质量/kg 186.00 20.00 135.20 5.00 1.40 0.10 3.50 212.80 436.00 1000.00 焚烧后生成物质（A） CO2 H20 O2 NO2 SO2 P2O5 HClO / H2O 烟气 相对分子质量 44.00 18.00 32.00 48.00 64.00 111.00 52.50 / 18.00 / 焚烧生成物质量（B）/kg 682.00 180.00 135.20 17.14 2.80 0.18 5.18 177.70 436.00 / 校正 焚烧生成产物质量（C）/kg 682.00 179.11 135.20 17.14 2.80 0.18 5.18 177.70 436.00 1635.31 焚烧所需氧气量（1）/kg 496.00 159.11 0.00 12.14 1.40 0.08 1.68 35.10 0.00 635.31 垃圾中能利用的氧元素量（-1）/kg 135.20 135.20 理论所需氧气量（2）/kg 500.11 理论所需空气质量（3）/kg 2160.31 空气过程系数α 1.30 实际所需空气质量（4）/kg 2808.40 实际所需氧气质量（5）/kg 650.14 富余氧气质量（6）/kg 150.03 焚烧后生成物质密度（D）/kg/Nm3 1.96 0.80 1.43 2.14 2.86 4.96 2.34 飞灰/残渣 0.80 / 焚烧后生成物质体积（E）/Nm3 347.20 222.90 0.00 8.00 0.98 0.04 2.21 0.00 542.58 1123.90 剩余空气质量/kg 2308.29 剩余空气体积/Nm3 1827.32 剩余氧气质量/kg 150.03 剩余氧气体积/Nm3 104.92 焚烧后烟气体积（F）/Nm3 2951.22 焚烧后烟气氧浓度/V/V% 3.56 注：标况下1t垃圾焚烧后烟气体积=焚烧后生成物质体积1123.90+剩余空气体积1827.32=2951.22Nm3 200度时1吨垃圾烟气量=（273.15+200）/273.15×2951.22=5112.10m3 200度时25吨垃圾烟气量=5112.10×25=127802.5m3 每小时烟气处理量=127802.5/24=5325.10m3/h （2）烟尘 项目运营期有组织排放废气主要为低温热解炉产生的烟气。低温热解炉内的高温烟气为项目主要的大气污染物，类比同类生活垃圾热解、焚烧烟气成分，烟气中的污染物质主要包括：烟尘、NOx、SO2、HCl、重金属及其化合物、二噁英类物质等。 热解处理室内配有均匀布料器，且为了保证生活垃圾的热解，其供氧量少，空气对烟气的扰动较小，这样可以减少由于空气吹入扰动带起灰尘的量；二次燃烧处理室为多腔折流设计，烟道复杂，折流次数多，离心除尘效果好，较大颗粒的灰尘可在二燃室内沉降，利用热解气化炉例行检查停机时清除。 烟尘产生及排放量： 式中：Ma——烟尘的产生量（t/h）； B——燃料用量（t/h），本项目垃圾用量为1.05t/h； Aar——燃料的基含灰分（%），垃圾灰分为21.28； Qar——燃料的收到基低位发热量（kJ/kg），本项目为5200kJ/kg； q4——机械未完全燃烧热损失（%），本项目热解工艺按完全燃烧计算； afh——排烟带出的飞灰份额，取3% 根据以上公式计算，本项目烟尘产生量为6.66kg/h，则本项目的烟尘产生浓度为1250.7mg/m3，含尘烟气（二燃室）高温焚烧+急冷器+活性炭喷射+脉冲布袋除尘器+脱硫脱酸塔+高压湿式静电除尘+等离子净化+活性炭吸附装置处理后（总除尘效率按99.7%计算），烟气烟尘排放量为0.02kg/h，排放浓度为3.75mg/m3，满足《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）表4限值要求（30mg/m3，1小时均值）。 （3）HCl 生活垃圾中的含氯塑料及树脂类、气溶胶类等含有机氯化物的物质在热解过 程中形成HCl随烟气排出，而以无机氯盐形式（如NaCl）存在于厨余等垃圾中 的氯元素则不会产生 HCl。反应方程式为： CxHyClz+O2→CO2+H2O+HCl HCl 产生量按下式计算： 式中：G——HCl的产生量（kg/h）； B——燃料用量（t/h），本项目垃圾用量为1.05t/h； E——垃圾中氯元素含量（%），本项目为0.40%； F——氯化氢转化系数（一般取0.6~0.8，本项目取0.8）根据计算，烟气中HCl产生量为3.45kg/h，浓度为647.9mg/Nm3，经过脱硫脱酸塔处理后，去除效率为99%，排放量为0.03kg/h，排放浓度为6.5mg/Nm3。满足《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）表4限值要求（60mg/m3，1小时均值）。 （4）SOx 生活垃圾中含硫废物（如橡胶、轮胎、皮革等）在热解过程中产生SOx，其 中以SO2为主，在重金属的催化作用下，会生成少量SO3。反应方程式为： CxHyOzSp+O2→CO2+H2O+SO2 2SO2+O2→2SO3 生活垃圾中的含硫组分经过焚烧后转化为SO2随烟气排出，根据垃圾组分中 硫的含量，计算出SO2的量： 式中：Mso2——SO2的产生量（t/h）； Bg——燃料用量（t/h），本项目垃圾用量为1.05t/h； ηSO2——脱硫效率（%），取=0%； q4——机械未完全燃烧热损失（%），本项目热解工艺按完全燃烧计算； K——可燃硫份额，取80%； Sar——垃圾全硫量（%），取0.14； 经计算，热解系统SO2产生量为2.4kg/h，产生浓度为450.7mg/Nm3，经过脱硫脱酸塔处理后，去除效率为99%，排放量为0.024kg/h，排放浓度为 4.51mg/Nm3。满足《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）表4限值要求（100mg/m3，1小时均值）。 ④NOx NOx来源于生活垃圾中的含氮有机物、空气中N2和O2的高温氧化反应。在 NOx中，以NO为主，约占90-95%，NO2占5-10%，还有微量的其它氮氧化物。反应方程式为： CxHyOzNp+O2→CO2+H2O+NO+NO2 N2+O2→NO+NO2 由于垃圾成分及热解燃烧过程较为复杂，根据有关研究机构研究结果表明：处理过程垃圾中的N析出特性及NOx生成特性与燃烧工况有较大的关系。燃烧温度、过剩空气系数、炉内停留时间、粒径等对NOx的排放量有不同程度的影响。NOx在燃烧温度为600-800℃的范围内生成量最大，且随着停留时间的延长、 过剩空气系数的增大、粒径的减少而增大。 本项目采用低温热解工艺处理生活垃圾，空气过剩系数相对较小，根据《城 市生活垃圾采用热解气化技术与直接焚烧技术比较》（余友德等，电力设计，2004.12）、《日本垃圾气化处理技术探讨》（杨俊波等，绿色科技，2016.1）中 对欧美、日本在运行的生活垃圾热解气化炉烟气排放情况的调查，其NOx浓度可以控制在30～60mg/Nm3以下。本项目不设NOx去除设施，垃圾渗滤液拟回喷炉内处理，垃圾渗滤液为高浓度有机废液，渗滤液中的氨氮能抑制氮氧化物的产生。根据类比多个不设脱硝设备项目资料，排放烟气中的NOx浓度可以控制在250mg/Nm3，本次评价取250mg/Nm3。 （5）重金属 重金属包括汞、镉、铅、砷、铬等，主要来自垃圾中的废电池、日光灯管、含重金属的涂料、油漆等。 在高温条件下，垃圾中的重金属物质转变为气态，在低温烟道中，部分金属 由于露点温度很低，仍以气相存在于烟气中(如Hg)；部分金属凝结成亚微米级悬浮物；部分金属蒸发后附着在烟气中的颗粒物上。其中前两部分很难捕集消除，后一部分可通过除尘器随粉尘一起去除。因此重金属的净化主要是在“高效捕集” 和“低温控制”两个方面采取措施。烟气中重金属（主要是Hg、Cd、Pb）原始浓度约为0.1~10mg/Nm3。 ①低温控制：重金属以固态、液态和气态的形式进入除尘器，当烟气冷却时， 气态部分转化为可捕集的固态或液态微粒。所以，烟气净化系统的温度越低，重 金属的去除效果越好。 ②高效布袋除尘器对烟气中的重金属进行高效捕集，一般来说，汞和镉的去除率可达90%～95%。重金属污染物通常含量较低，且随垃圾成份波动较大，但一般经过治理后可低于达标浓度排放。 （6）二噁英类 据报道，二噁英是目前发现的无意识合成的副产物中毒性最强的化合物，它不是一种物质，而是多达210种物质的统称。二噁英在750℃以下时相当稳定，高于此温度开始分解。焚烧过程中，二噁英的生成机理相当复杂，据国内外的报 道，二噁英的生成途径主要有以下几个方面： 1）本身含有微量二噁英。 2）在燃烧过程中由含氯前体生成二噁英。 3）当因燃烧不充分时，烟气中产生过多的未燃尽物质，并遇到适量的触媒及300-500℃的温度环境，那么在高温燃烧中已经分解的二噁英将会重新生成。 热解气化法抑制二噁英的途径为两点：①减少了二噁英前驱物的生成；②热解气化发生在还原性气氛中，垃圾中的Cu、Fe等金属不易生成促进二噁英类形 成的催化剂。对热解气化炉而言，具体过程抑制二噁英生成的原理如下： 热解室：二噁英产生的前提条件是有机氯或无机氯、氧气以及过渡金属阳离子的存在。热解气化过程处于还原性气氛，切断了氧源，二噁英从源头上得到了抑制，另外由于缺氧，使得二噁英前驱物的生成量相对减少。同时，以Cu2+为代表的过渡金属阳离子对二噁英的生成具有较强的催化性能。但热解气化室内Cu、Fe等金属由于处于还原性气氛而无法氧化，使得二噁英的生成从催化剂这个角度弱化。 二次燃烧室：热解气化产生的可燃气体的高温燃烧过程，它为热解气化反应提供热量。在燃烧室内进行的是小分子（CH4、CO、H2）燃气充分的气相燃烧，未燃烬的碳含量较少，不具备生成二噁英所需碳源。由于二燃室温度可达1000℃以上，且停留时间在3s以上，能彻底将二噁英和来自热解气化空气内的少量前驱物彻底分解。一般炉排炉原始二噁英浓度为2~8ngTEQ/Nm3，由于热解气化炉 的独特工作原理，二噁英含量相对较低，在此按2ngTEQ/Nm3估算，根据参考类 似项目，烟气中二噁英排放浓度均＜0.1ngTEQ/Nm3，本评价按保守估计，二噁英排放浓度按标准限值0.1ngTEQ/Nm3进行预测。 （7）CO CO是由于垃圾中有机物不完全燃烧产生的。热解气化是在缺氧或厌氧条件下进行的，由于局部供氧不足等原因，有机物中的碳元素一部分被氧化成CO2，一部分被氧化成CO。CO的产生可表示为下列反应式： C+O2→CO+CO2 CO2+C→CO C+H2O→CO+H2 烟气中CO含量的高低可作为衡量垃圾燃烧效率的一个指标，CO产生浓度较低。 本项目通过保证烟气停留时间和提供氧气使燃烧更充分，烟气中CO排放浓度取《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）标准限值80mg/Nm3。 本项目热解炉产生的高温混合烟气在引风机动力作用下，进入烟气净化处理系统处理达标后，经由15m高排气筒排入大气。 2、无组织排放工艺废气 （1）恶臭 本项目存在2处恶臭污染源，一是垃圾暂存区（包括存放区和分拣区），二 是渗滤液收集池。恶臭污染源强核算参照生活垃圾填埋场恶臭污染物产生量的估算方法进行估算。恶臭气体计算参数见下表： 表4-8 恶臭气体产生系数 恶臭气体 源强 温度 NH3 H2S 垃圾暂存池（g/t∙d） 15℃ 60.59 6.20 30℃ 86.68 8.87 垃圾渗滤液收集系统（mg/s·m2） 0.084 0.0026 本工程垃圾暂存池储量按最大约5天处理量计算，垃圾储存量最多在125t，环境温度按30℃考虑；渗滤液收集系统面积为20m2。本项目恶臭气体产生量如下： 表4-9 本项目恶臭气体产生量 恶臭气体 源强 温度 NH3 H2S 垃圾料池 30℃ 0.45kg/h 0.05kg/h 垃圾渗滤液收集系统 0.006kg/h 0.0002kg/h 治理措施： 垃圾分拣房和渗滤液收集系统是本项目的恶臭源。工程拟采取的去除恶臭的治理措施具体如下： 1）恶臭气体高效捕集、隔离措施 ①垃圾运输采用封闭式的垃圾运输车。 ②垃圾卸料厅进出口处设置风幕，防止卸料厅臭气外溢。 ③垃圾贮坑全密闭设计，垃圾贮坑与卸料平台间设置自动卸料门密封门，垃圾卸料门保持关闭，维持垃圾坑负压，减少灰尘飞扬和恶臭外溢。 2）恶臭气体有效去除措施 ①热解炉正常运行期间：本项目垃圾暂存池和渗滤液收集处理系统设密闭负压密封系统，经过收集后的恶臭气体送至二燃室内作为助燃用一次空气，同时使垃圾坑内形成微负压，防止臭气外逸。 ②燃烧炉停炉检修期间：为防止垃圾分拣房内恶臭体聚集，经过收集后的恶臭气体经过“活性炭吸附”并喷洒植物液除臭剂确保达标后排入环境空气中。 ③定期对垃圾分拣房喷洒灭菌、灭臭药剂。 3）恶臭源头控制措施 规范垃圾贮坑的操作管理，利用抓斗对垃圾不停地进行搅拌翻动，不仅可使进炉垃圾热值均匀，且可避免垃圾的厌氧发酵，减少恶臭产生。 4）渗滤液池恶臭气体治理措施 渗滤液收集池为密闭结构，设置在垃圾分拣房内，其内部的恶臭气体以自然流动的方式与垃圾房中的恶臭气体一并作为一次进风燃烧处理。 采取上述措施后，可保证垃圾坑和渗滤液处理站逸散的恶臭气体量分别减少90%和80%。 （2）粉尘 本项目需对飞灰进行水泥固化处理，螯合剂、水泥、水和飞灰分别按2%、15%、20%和63%的比例添加。由于本项目飞灰处理量较小，因此采用人工投料搅拌。物料按比例投入搅拌罐内，在投料和搅拌的过程中会产生粉尘。粉尘产生量按所投粉料（飞灰182.5t/a、水泥43.45t/a）总量的0.1%计，飞灰固化仅在白天工作（按8h计，全年工作时间2920h），则估算粉尘产生量约为0.23t/a，0.079kg/h。 固化工序在固废暂存与处理间内，粉尘经自然沉降和车间阻隔后无组织排放，粉尘经自然沉降和车间阻隔后，抑尘效率可达80%，则粉尘外排量按20%计。无组织粉尘排放量为0.046t/a，排放速率为0.016kg/h。 表4-10 项目废气污染物产生及排放情况 污染源 主要污染物 运行时间（h） 废气量(m3/h) 产生情况 废气治理措施 去除率(%) 排放情况 垃圾裂解气化焚烧系统 颗粒物 8760 5325.1 1250.7mg/m3 6.66kg/h 58.34t/a （二燃室）高温焚烧+急冷器+活性炭喷射+脉冲布袋除尘器+脱硫脱酸塔+高压湿式静电除尘+等离子净化+活性炭吸附+15m排气筒排放 99.7 3.75mg/m3 0.02kg/h 0.18t/a NOX 250mg/m3 1.33kg/h 11.65t/a 0 250mg/m3 1.33kg/h 11.65t/a SO2 450.7mg/m3 2.4kg/h 21.02t/a 99 4.51mg/m3 0.024kg/h 0.21t/a HCl 647.9mg/m3 3.45kg/h 30.22t/a 99 6.5mg/m3 0.03kg/h 0.3t/a Hg 0.50mg/m3 0.0027kg/h 0.024t/a 90 0.05mg/m3 0.00027kg/h 0.0024t/a Cd+Tl 1mg/m3 0.0053kg/h 0.046t/a 90 0.1mg/m3 0.00053kg/h 0.0046t/a Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 10mg/m3 0.053kg/h 0.46t/a 90 1mg/m3 0.0053kg/h 0.046t/a 二噁英 2.0E-06mg/m3 1.07E-08kg/h 9.3E-08t/a 95 1.0E-07mg/m3 5.35E-10kg/h 4.65E-09t/a CO 80mg/m3 0.426kg/h 3.73t/a 0 80mg/m3 0.426kg/h 3.73t/a 垃圾房 NH3 / 0.45kg/h 3.94t/a 垃圾房全密闭、负压抽风 90 0.045kg/h 0.394t/a H2S / 0.05kg/h 0.44t/a 90 0.005kg/h 0.044t/a 渗滤液收集系统 NH3 / 0.006kg/h 0.053t/a 渗滤液收集池为密闭地埋式、负压抽风 90 0.0006kg/h 0.0053t/a H2S / 0.0002kg/h 0.0018t/a 90 0.00002kg/h 0.00018t/a 飞灰固化 颗粒物 2920 / 0.079kg/h 0.23t/a 自然沉降、厂房阻隔 80 0.016kg/h 0.046t/a 3、项目非正常情况下大气污染物排放情况 项目非正常情况排放主要考虑设备超负荷运转、设备故障、启停炉、热解炉检修等。 （1）设备超负荷运转 本项目垃圾处理生产线设计处理能力为25t/d，根据可研预测，该处理能力能满足服务范围内远期垃圾每日产生量，项目垃圾房容积较大，能暂存10-15d垃圾产量，不会出现垃圾处理量过大而产生的超负荷运转情况，故只有在停炉检修或意外停电后会出现超负荷运转，按设计处理能力的120%考虑，外排烟气中污染物的量相应增加。 （2）烟气净化设备故障 本项目烟气净化设备包括（二燃室）高温焚烧、急冷、活性炭喷射、脉冲布袋除尘器、脱硫脱酸塔、高压湿式静电除尘、等离子净化、活性炭吸附装置。烟气净化设备发生故障的概率较低，以机械故障为主，脉冲布袋除尘器可能存在破裂、泄露的情形，其中脉冲布袋除尘器、脱硫脱酸塔和活性炭吸附装置发生故障后对污染物的影响效率较大。 烟气净化设施一旦出现故障，应立即检修排查，严重时需要停炉，防止造成大气污染。根据类比资料，在设备故障发生初期，颗粒物、重金属按排放浓度扩大3倍考虑，SO2、HCl按效率将至70%考虑，NOx、CO按直排考虑。 （3）热解炉启动和停炉 在热解炉启动（升温）过程中，炉体从冷状态到烟气处理系统正常运行的升温过程耗时约2～4h。从理论上说，烟气在850℃停留时间达到2s的情况下，绝大多数有机物均能在炉内彻底烧毁，且不会产生二噁英。而在热解炉启动（升温）、关闭（熄火）过程中，因炉温不够，会产生二噁英类物质。 据有关资料，英国对六家公司垃圾焚烧炉启动时非正常工况的测试，焚烧炉启动时二噁英类在焚烧炉出口浓度比正常时高2～3倍，此时二噁英类产生浓度可能达到15-20ngTEQ/Nm3，通过烟气处理系统处理后二噁英类排放浓度可能达到0.5ngTEQ/Nm3。 （4）热解炉检修 垃圾房和渗滤液收集池均设置抽风系统，恶臭气体抽至二燃室作助燃风。设备检修时，引风机最后关闭。由于垃圾房和渗滤液收集池均密闭式，恶臭气体外溢量小。停炉时垃圾房和渗滤液收集池由负压转为常压，恶臭气体外溢量有所增加，按正常运行的3倍考虑。 表4-11 本项目烟气净化设施故障非正常排放源强一览表 非正常工况情形 污染物 产生量（kg/h） 正常工况排放（kg/h） 非正常工况排放（kg/h） 备注 设备超负荷运转 颗粒物 6.66 0.02 0.024 按正常排放浓度120%计算 NOX 1.33 1.33 1.33 直排 SO2 2.4 0.024 0.0288 按正常排放浓度120%计算 HCl 3.45 0.03 0.036 Hg 0.0027 0.00027 0.000324 Cd+Tl 0.0053 0.00053 0.000636 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 0.053 0.0053 0.00636 二噁英 1.07E-08 5.35E-10 6.42E-10 CO 0.426 0.426 0.426 直排 烟气净化设备故障 颗粒物 6.66 0.02 0.06 排放浓度 扩大3倍 NOX 1.33 1.33 1.33 直排 SO2 2.4 0.024 0.072 效率降到70% HCl 3.45 0.03 0.1062 Hg 0.0027 0.00027 0.00081 排放浓度 扩大3倍 Cd+Tl 0.0053 0.00053 0.00159 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 0.053 0.0053 0.00159 二噁英 1.07E-08 5.35E-10 3.21E-10 效率降到70% CO 0.426 0.426 0.426 直排 热解炉启动和停炉 二噁英 1.07E-08 5.35E-10 2.7E-09 排放浓度按0.5ngTEQ/Nm3计 热解炉启动和停炉 垃圾房 NH3 0.45 0.045 0.135 排放浓度 扩大3倍 H2S 0.05 0.005 0.015 渗滤液收集池 NH3 0.006 0.0006 0.0018 H2S 0.0002 0.00002 0.00006 三、噪声 1、产生情况 本项目噪声源主要为设备噪声，主要噪声设备有破碎机、风机、水泵等，噪声源强一般在80～105dB(A)之间。项目主要设备噪声源强统计见下表 表4-12 项目主要设备噪声源强 设备名称 数量（台） 噪声值［dB(A)］ 治理措施 治理后源强 上料输送机 1 75~85 基础减震、厂房隔声 70 双辊式破碎机 1 95~105 基础减震、厂房隔声 80 自动上料系统 3 75~85 基础减震、厂房隔声 70 急冷器 1 75~85 基础减震 70 风机 3 90~95 风机进、出口安 装柔性接口 85 水泵 6 80~85 基础减震 75 2、治理措施 （1）设备选型时，在综合考虑性价比的基础上，购买的设备选用低噪声高性能的产品，从声源上降低设备噪声； （2）合理布局：主要产噪设备布置在远离厂界的位置，利用减震和隔音措施，降低噪声对周围环境的影响； （3）风机进出口风、烟管道采用软接头，并采取对引风机进行保温、在风、烟管道上合理布置加强筋以增强刚度，改变钢板振动频率等措施以减少振动噪声。 （4）管道设计中选择合理的支吊架，以降低气流振动噪声。 （5）合理设计风烟管道，减少流动噪声的传递。 （6）选用风机、水泵、冷却塔等设备时，尽可能采用低噪声的设备，并采取减震措施等。 （7）加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维修和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （8）加强厂区绿化，通过植被吸声屏噪； （9）强化减振基础，车辆进出厂时进行禁鸣、限速等控制。 3、噪声影响及达标分析 （1）评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 （2）预测模式 本次评价拟采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下： ①多声源噪声叠加公式： 式中：L总—各噪声源叠加后的总声压级，dB(A)； Li—第i个噪声源的声压级，dB(A)； n—声源总数。 项目依据表4-12中数据计算得，项目综合噪声源强为：91.1dB(A)。 ②点声源衰减距离模型： 式中：Lq—距点声源r米的噪声级，dB（A）； L0—距噪声源1m处的噪声值，dB（A）； r—距离噪声源强的不同距离，m； ∆L—衰减因子dB（A），关于∆L取值，其影响因素很多，主要考虑墙体隔声、建筑反射等，一般厂房隔声∆L≈10dB（A）。 （3）噪声影响预测结果 表4-13 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 测点 昼间 厂界距离 贡献值 标准值 评价结果 北厂界 20 55.1 60 达标 东厂界 35 50.2 达标 南厂界 50 47.1 达标 西厂界 20 55.1 达标 根据上述预测结果，本项目在落实环保对策措施的情况下，预测各厂界昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围环境产生超标影响。 4、噪声污染防治措施可行性分析 （1）设备噪声源分散布置在生产车间内，同时企业加强生产区域门窗的隔声性能，考虑到厂房建筑门窗基本关闭情况，该厂房的整体降噪能力可达25dB(A)以上。 （2）选用低噪声设备，从源头控制噪声。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 四、固废污染源源强核算及治理措施 本项目产生的固体废弃物主要为低温热解炉产生的灰渣和飞灰、员工生活垃圾、垃圾分拣时产生的可回收垃圾和不可回收垃圾以及废活性炭等。 1、炉渣 炉渣主要为垃圾燃烧后的残余物，其主要成分为MnO、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3以及少量未燃烬的有机物等。本项目采用的热解炉炉渣灼减率≤5%，炉渣产生量为1.25t/d，年工作365d，则每年产生456.25t/a炉渣。 根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）规定：“焚烧后的炉渣按一般固体废物处理，除尘飞灰按危险废物处理”。根据《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008），“一般工业固体废物经处理后，按照HJ/T300 制备的浸出液体中危害成分浓度低于表1规定的限值，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置”，“在生活垃圾填埋场中应单独分区填埋”。 2、飞灰 根据《生活垃圾焚烧副产物产生源特征》（环境工程，2005年8月第23卷第4期）：我国将焚烧灰渣分为炉渣和飞灰，分别收集。飞灰是指在烟气净化系统中收集而得的残余物，约占焚烧垃圾量的2%~4%，包括烟气中的悬浮颗粒物、烟道气的冷凝产物、注入的吸附剂(活性炭)、反应塔中的反应产物以及过量的反应物(石灰)。本项目根据设备供应商提供的经验数据，飞灰按垃圾处理量的2%计，其中2%的飞灰不包括废活性炭，本评价对废活性炭进行单独估算。本项目生活垃圾热解场设计规模为25t/d，年工作365d。经计算，飞灰产生量为182.5t/a。 根据泸州市垃圾焚烧发电厂对飞灰主要成分进行的检验，飞灰主要成分如下表所示： 表4-14 飞灰主要成分分析 单位：% 成分 SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO Na2O K2O 含量 10 8 9 1 1 0.5 0.5 成分 CaCO3 CaSO4 Ca(OH)2 CaCl2 KCl 重金属 含量 5 10 24 18.5 10 1.5 飞灰为危险废物，不能与炉渣混合处置。根据危险废物污染防治技术政策的要求，本工程采用固化的方法处理飞灰，烟气净化产生的飞灰通过斗式提升机输送至飞灰仓，散装水泥罐车通过压缩空气将散装水泥吹送至水泥料仓。飞灰稳定化间还设有螯合剂罐、螯合剂注入泵、水槽和水泵。飞灰和水泥按设定比例计量后送至混炼机，混炼机对物料搅拌混合，并按比例均匀加入螯合剂溶液和水。水泥、螯合剂和加湿水的添加率分别接近飞灰重量的15％、3％和25％。在固化物贮坑内养护72小时以上进行浸出毒性试验，测试浸出率，并进行抗压强度试验。在毒性试验合格及单轴抗压强度大于1MPa后运至生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 根据最新的《国家危险废物名录》（2021）（环境保护部令第15号），生活垃圾飞灰在危险废物豁免管理清单中，其中生活垃圾焚烧飞灰在处置阶段能够满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3条要求，可以进入生活垃圾填埋场填埋。填埋处置过程不按危险废物管理。 所以本评价要求：本项目飞灰固化后需进入生活垃圾填埋场单独区域分区填埋。若本项目飞灰固化后浸出液污染物浓度超过《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中浸出液污染物浓度标准限值，则要求企业将飞灰送有资质的危险废物处置单位处理。 3、可回收垃圾 类比同类型项目，分拣后不可燃的垃圾量约占总垃圾量的10%。不可燃垃圾中可回收垃圾约占70%，分类暂存于可回收垃圾分类堆放区，定期交由废品回收站回收处理。可回收垃圾量约1.75t/d，638.75t/a。 4、不可回收垃圾（不可燃） 类比同类型项目，分拣后不可燃的垃圾量约占总垃圾量的10%。不可燃垃圾中不可回收垃圾约占30%，分类暂存于不可回收垃圾堆放区，定期运送至生活垃圾填埋场处置。可回收垃圾量约0.75t/d，273.75t/a。 5、生活垃圾 本项目共有职工6名，按人均产生生活垃圾0.5kg/人.d计算，共产生生活垃圾约1.1t/a，职工生活垃圾全部在厂内进行热解处理。 6、废活性炭 活性炭吸附装置中的活性炭平均每3个月更换一次，每次更换量为4m3/次（2t/次），废活性炭年产生量为8t/a。查阅《国家危险废物名录》（2021），废活性炭的废物类别“HW49其他废物”的废物代码中“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”属于危险废物，故本项目产生的废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处理。 7、拟采取的固体废物治理措施情况 本项目拟采取的固体废物治理措施如下： （1）设置固废暂存与处理车间，该车间包括飞灰固化车间、危险废物暂存间、炉渣暂存间，应满足防风、防雨和防渗的要求。 （2）飞灰在飞灰固化车间采用水泥固化后，经有资质的单位检测满足生活垃圾填埋场入场要求后，运送至垃圾填埋场单独分区填埋。 （3）废活性炭暂存于危险废物暂存间内，委托具有相应类别危险废物处理资质的单位处理。 （4）炉渣在废暂存及处理车间的炉渣暂存间暂存，定期运至生活垃圾填埋场卫生填埋。 本项目固体废弃物产排情况见下表。 表4-15 固体废物治理措施一览表 单位：t/a 固废 属性 固废 名称 主要成分 类别及 代码 产生量 处理措施 危险 废物 飞灰 主要成分为CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等，另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二噁英等有毒有机物 HW18 772-002-18 182.5 固化后运至垃圾填埋场填埋处置 废活 性炭 重金属以及微量的二噁英等有毒有机物 HW49 900-039-49 8 暂存于危险废物暂存间内，委托有相应危险废物处理资质的单位处理。 一般 固废 炉渣 主要成分为MnO、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3 以及少量未燃烬的有机物等 / 456.25 运至垃圾填埋场填埋处置 可回收垃圾 废金属、塑料等 / 638.75 定期交由废品回收站回收处理 不可回收垃圾(不可燃) / / 273.75 定期运至垃圾填埋场处置 生活 垃圾 生活垃圾 / 1.1 全部在厂内进行热解处理 其中危险废物产生情况如下表。 表4-16 项目危险废物情况表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 飞灰 HW18 焚烧处置残渣 HW18 772-002-18 182.5 除尘装置 固体 主要成分为CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等，另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二噁英等有毒有机物 除尘 T，I 固化后运至垃圾填埋场填埋 废活性炭 HW49其他 废物 HW49 900-039-49 8 废气治理装置 固体 重金属以及微量的二噁英等有毒有机物 季度更换 T，I 暂存于危险废物暂存间内，委托有相应危险废物处理资质的单位处理。 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所(设施)名称 危险废物名称 危险废 类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂 存间 飞灰 HW18 772-002-18 飞灰暂存与固化间 20m2 暂存 10t 半月 废活 性炭 HW49 900-039-49 危险废物暂存间 10m2 暂存 4.0t 半年 注：环评要求新建危废暂存间，危险废物储存于危废暂存间，危险废物贮存应关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），对危废暂存间进行重点防渗，并设立警示标识。 危险废物暂存间须做到“四防”措施，即防渗漏，防雨淋，防流失，防晒。做好转运联单制度和台帐制度，随时接受环境保护部门检查。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），结合本项目产生的危险废物性质，本项目危险废物贮存的一般要求为： ①设置专用的危险废物贮存设施，并按危险废物性质分类贮存。 ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB 18597-2001 标准中所示的标签。 危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤危险废物暂存间必须与食堂和人员活动密集区隔开，方便危险废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 危险废物的交接 ①废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为3年。 ②每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。 危险废物的运送 ①本项目危险废物由处置单专用车辆定期运送到相应处置单位。危险废物转运车应符合相关要求。 ②运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全。 ③车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。 ④危险废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。危险废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 ⑤危险废物转运车应在明显部位固定产品标牌。危险废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；驾驶室两侧应标明危险废物处置转运单位名称。 其他应注意的事项 ①应当制定与危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作。 ②应当对本项目从事危险废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 ③禁止任何单位和个人转让、买卖危险废物。禁止在运送过程中丢弃危险废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他废物和生活垃圾。 五、地下水保护措施 项目正常情况下不会对区域地下水造成污染影响，但在事故状态下生产车间、危废暂存间等发生泄漏将可能对地下水产生影响。为此，建成后厂区拟采用如下措施： 1、源头控制 地下水一旦受到污染，将很难恢复。地下水污染的主要措施为源头控制，主要是做好前期的各项工作，加强地下水环保措施，将地下水灾害降至最低。可从以下方面做到源头控制： （1）前期方案设计中，应该根据“三同时”原则，合理设计施工方案，做到建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用； （2）设计过程中，对需要防渗的区域，防渗层基层应具有一定承载能力，防止由于基层不均匀沉降等引起防渗层开裂、撕裂，必要时应对基层进行处理； （3）选择有丰富经验的单位进行施工，并有具有相关资质的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。施工过程中，应加强监管，确保施工工艺的质量； （4）施工技术人员应掌握所承担防渗工程的技术要求、质量标准等，施工中应有专人负责质量控制，并做好施工记录。当出现异常情况时，应及时会同有关部门妥善解决，施工过程中应进行质量监理，施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和验收。 （5）正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对风险事故区的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 2、地下水防渗措施 根据本项目各生产环节及构筑物污染防控难易程度并结合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，环评要求本项目区设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：垃圾储存房、垃圾渗滤液收集池及相应的管线沟渠、飞灰固化车间、危废暂存间，防渗要求采用性能与厚度Mb≥6.0m、渗透系K≤1×10-7cm/s粘土防渗层或或参照 GB18598 执行。 一般防渗区：厂房内除重点防渗区以外的区域（如热解炉安装位置）、雨水收集池。防渗要求采用防渗性能与厚度Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层或参照 GB16889 执行。 简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区之外的区域即场区道路、消防回车场等进行简单地面硬化处理。 六、土壤环境保护与污染防控措施 1、源头控制措施 从垃圾原料的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 保证各废气处理措施运行良好，可有效降低重金属和二噁英等污染物对环境的排放，降低大气沉降对土壤的影响。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 2、过程控制措施 （1）废气治理措施及效果 本项目针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放，具体措施如下： 烟气净化拟采用“（二燃室）高温焚烧+急冷器+活性炭喷射+脉冲布袋除尘器+脱硫脱酸塔+高压湿式静电除尘+等离子净化+活性炭吸附”工艺。并配有自动控制及在线检测装置。净化后的烟气经15m高烟囱排至大气。 二恶英类物质（PCDD、PCDF）的控制措施应包括以下几个方面：①源头控制含氯垃圾进入焚烧炉；②控制烟气在炉膛内的停留时间和温度，使垃圾充分燃烧；③控制进入除尘器入口的温度低于200℃，防止焚烧后再合成；④采用活性碳+布袋净化除去二恶英类物质。 为了减少垃圾房臭气外逸污染环境，在垃圾房上部设一次风吸风口，焚烧炉一次风机抽取坑中的臭气供二燃室燃用，使垃圾房区域处于负压状态，避免臭气外逸。 （2）废水治理措施及效果 本项目运营期脱硫脱酸系统沉降池废水用于飞灰固化用水，垃圾渗滤液以及冲洗废水经收集池收集后回喷炉内热解处理不外排，初期雨水经收集后用于垃圾卸料场及分拣平台冲洗用水，生活污水经化粪池收集后，用作场区绿化用水，不外排。 （3）垂直入渗污染途径防渗措施及效果 项目垃圾储存房、垃圾渗滤液收集池及相应的管线沟渠、飞灰固化车间、危废暂存间等重点防渗区采用2mmHDPE人工防渗材料+抗渗混凝土+垫层处理(等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s)，可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄露造成对区域土壤环境的污染。 综上分析可知，本项目在正常运行情况下可从源头上有效减少和杜绝废气污染物和废水污染物对区域土壤环境的污染，同时评价还要求建设单位须委托有资质第三方监测机构按监测计划定期对区域土壤环境进行跟踪监测，实施掌握区域土壤环境的变化趋势，一旦土壤环境出现恶化趋势，能及时有效的采取应对措施。 七、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故、损失和环境影响达到可接受的水平。 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品名录（2015版）》中的危险物质或危险化学品；本项目涉及的主要危险物质是热解炉排放烟气所含污染物，主要有HCl、CO、二噁英等。 表4-18 本项目突发环境事件风险物质及临界值 序号 物质 生产场所 储存场所 使用/生产/储存量 临界量（t） 储存量（t） 临界量（t） 1 HCl 产生后即时处理，不储存 2.5 无 2.5 2 CO 产生后即时处理，不储存 7.5 无 7.5 3 H2S 产生后即时处理，不储存 2.5 无 2.5 4 二噁英 产生后即时处理，不储存 — 无 — 介于本项目在生产和储存过程中不涉及上述物质的储存，故本项目的 Q＜1。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，本项目环境风险潜势为I，风险评价等级为简单分析。 3、环境风险分析 （1）非正常工况大气环境事故风险 一是热解炉配套的烟气处理设施达不到正常处理效率时的废气排放情况；二是在热解炉启动(升温)、关闭(熄火)过程中，或因管理及人为因素造成炉温不够、烟气停留时间不足情况下二噁英非正常排放。 （2）恶臭污染物防治措施无法正常运行而造成恶臭污染物事故性排放对周围环境的影响 事故发生后，用事故风机将垃圾房气体（恶臭）通过烟囱排往高空，变无组织排放为有组织排放，减少了对周围环境的影响。此外，拟建项目通过加强垃圾房喷药除臭以尽可能减少臭气产生量。因此，建设单位应加强对垃圾仓配套的活性炭吸附装置的日常管理和维护工作，确保在事故发生时活性炭吸附装置能够正常运行。对热解炉运行和维修加强管理，避免停运的事故发生；一旦发生，立即启用事故风机和活性炭吸附装置，将影响减至最小。 （3）热解炉内因CO量过大造成爆炸事故对周围环境的影响分析 热解炉内正常情况下CO的产生浓度为314.5mg/m3，体积比为8.43×10-5，远远低于CO的爆炸极限(v%)12.5-74.2，正常情况下不会发生爆炸事故。CO量过大的主要原因为：送风机(一、二次风机)风量不足造成燃烧不完全从而产生大量CO，同时引风机的抽风量没有明显提高，大量CO聚集在炉膛。对于本项目，这种情况发生概率相当小，也不会持续很长时间的，最多超过1小时。此时CO的浓度也远远低于CO的爆炸极限(v%)12.5-74.2，爆炸的概率非常小。若发生爆炸将会造成废气中HCl等污染物的外泄至周围环境中，增加对周围环境的影响。 （4）渗滤液污染地下水的影响分析 渗滤液成分复杂，垃圾渗滤液除了主要的有机物污染之外，由于生活垃圾成分和来源比较复杂，如一些日光灯管、废电路板等垃圾可能存在一些金属成分，垃圾在停留期间由于微生物作用产生一些酸性物质，并使垃圾中的一些金属成分溶解，进入到垃圾渗滤液中，使垃圾渗滤液污染物成分更加复杂。渗滤液渗漏对地下水的污染主要表现在使地下水水质混浊，有臭味，CODMn、三氮含量高，油、酚污染严重，大肠菌群超标等。 4、环境风险防治措施 （1）废气事故排放风险对策 ①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强热解炉废气治理设施的监督和管理。 ②加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。 ③烟气配备SO2、NOx、CO、HCl、烟尘的自动监测系统，对废气污染治理效果进行在线监测。 ④引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。 ⑤热解炉启动时，先对袋式除尘装置进行电预加热，达到所需温度时，再同时启动热解炉及尾气处理装置。 ⑥加强项目集中控制，包括主体关键装置采用分散控制系统(DCS)进行集中监视和控制，在DCS发生全局性或重大故障时，能进行紧急停炉、停机操作；对独立的控制系统和控制设备，能在集中控制室进行系统工艺和运行工况监视和独立操作；对随主设备配套供货的独立控制系统，如垃圾和渣坑吊斗、喷雾器控制系统、气动和辅助燃烧器控制系统、除尘器控制系统、汽机数字电液控制系统、汽机危急跳闸系统等通过通讯或硬接线接口与DCS进行信息交换。 ⑦减少烟气事故排放的措施 加强热解炉烟气处理工序的安全措施，一旦烟气处理系统出现异常，自动报警系统自动报警。此时停止所有可燃物进入，热解炉进入关闭程序，打开燃烧室的减压阀。金属装置接地，减少由静电产生的火灾。热解炉的燃烧段必须保证温度达到工艺要求，使废物充分燃烧。 （2）热解炉内CO量过大造成爆炸 为避免热解炉内因CO量过大造成爆炸事故，可采取防范、减缓和应急措施有： ①通过监测炉内氧量而得出燃烧不完全的情况，适时调整燃烧，使垃圾尽可能充分的燃烧； ②引风机与送风机联锁，一旦引风机故障停机，送风机也必须停机，同时停炉； ③注意监视炉膛负压，防止出现正压； ④若不幸发生炉内爆炸事故而停炉，应立即停止送风并加大引风机抽风一段时间； ⑤做好热解炉日常检修和维护工作，杜绝事故的发生等。 （3）恶臭污染物的防范措施 为防治恶臭污染物事故性排放，可采取防范、减缓和应急措施有： ①加强热解炉日常检修和维护工作，减小事故发生概率； ②减缓措施：设置事故除臭装置。当恶臭措施发生事故、设备检修，设备炉停运时，为避免臭气泄漏和维持垃圾房负压，应及时开启备用柴油发电机电源，启动事故除臭风机，抽吸垃圾房的臭气，经活性炭吸附后通过15米高的排气筒排出。 （4）危险废物管控风险防范措施 危险废物临时贮存场所严格按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行建设，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。危废临时储存所采取分区防渗措施，可有效防止对地下水环境造成污染。 项目在运营过程中会产生危险废物，因此在原料收集、运输、贮存和处理过程中应加强环境管理，危废收集点配置相应的原料存储设施和检验化验设备，而且原料存储设施和场所严格按照（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设置，运输过程委托有危险废物运输资质的物流公司，并且运输过程中加强风险防范措施，危废的暂存应严格环境管理，并对项目危废暂存间采取防渗措施，避免因事故而导致的物料流失、渗漏，对环境造成二次污染。 （5）火灾风险防范措施 ①本项目消防设施的设置必须满足厂区消防要求，消防器材的设置应符合国家《建筑灭火器配制设计规范》中的有关规定，并定期检查、验核消防器材效用，及时更换，工程厂区内设置消防水主管，环状布置，各支管之间相互独立，当一个支管由于事故损坏时，主消防水管仍然能保证水量充足可用；热解车间应设置灭火器，四周设置消火栓，并且设置足够的警铃和逃生通道。 ②焚烧厂房的防火分区面积划分应符合国家《建筑设计防火规范》中的有关规定。 ③采取相应的避雷、防爆措施，其设计应符合国家《建筑物防雷设计规范》和《生产设备安全卫生设计总则》中的有关规定。 八、环境管理及监测计划 1、环境管理方面 项目营运期环境管理拟从以下几个方面制定： （1）本项目应组织实施环境保护工作规划、年度污染治理计划、环境监测和环保工作计划。 （2）建立健全污染源档案工作、环保统计工作，建立本工程环保设施运行状况、污染物排放情况的逐月记录工作。 （3）按照公司环保管理监测计划，配合环境检测站完成对本工程“三废”污染源监测或环境监测。 2、环境监测方面 根据项目特点，应制定环境监测计划，环境监测重点为营运期废气、噪声、土壤以及地下水。环境监测可委托有资质的环境监测机构进行。参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本次报告建议制定如下监测计划，如发现废气、噪声、土壤以及地下水超标，应及时进行整改，以降低周边环境的影响，项目营运期环境监测见下表： 表4-19 项目自行监测计划一览表 分类 监测位置 监测点数 监测项目 监测频次 废气 烟气在线 监测仪 排气筒 1 烟尘、烟气量、CO、NOX、SO2、HCl 在线连续监测 取样监测 排气筒 1 烟尘、HCl、SO2、NOx、CO、重金属(Cr)、NH3、H2S、臭气浓度 1次/年 二噁英 2次/年 厂界 4 NH3、H2S、臭气浓度 1次/夏季 下风向1km左右区域 2 SO2、NOx、粉尘、HCl、重金属 1次/年 1）主导下风向处敏感点 2）污染物最大落地浓度点 2 二噁英 1次/年 噪声 场界四周 4 等效A声级（Leq（A）） 1次/季 土壤 场地外 1 pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 1次1年 场地内 1 地下水 场地内及地下水下游监控井 2 pH、SO42-、HCO3-、Cl-、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、铁、锰、NO2-、氨氮、CODMn等 1次/半年 飞灰浸出液检测 1 汞、铜、锌、铅、镉、镍、总铬、六价铬、砷 长期 九、环保措施及其投资估算表 项目总投资438.99万元，其中环保投资150万元，约占总投资的34.17%。 表4-20 本项目环保投资估算一览表 项目 治理对象 工程内容 环保投资 （万元） 备注 废水治理 垃圾渗滤液、冲洗废水 建设垃圾渗滤液收集池1座，容积为6m3 1.0 新建 脱硫脱酸塔 废水 循环使用，定期更换，更换的脱硫脱酸塔废水用作飞灰固化用水，沉淀池容积约5m3 / 设备 自带 生活污水 依托场区已建化粪池处理 / 依托 初期雨水 建设雨水收集池1座，容积为40m3 1.0 新建 废气治理 烟气净化措施 （二燃室）高温焚烧+急冷器+活性炭喷射+脉冲布袋除尘器+脱硫脱酸塔+高压湿式静电除尘+等离子净化+活性炭吸附+15m排气筒排放 137 新建 除臭措施 垃圾房全密闭，负压抽风 / 计入主体工程 垃圾渗滤液收集池为地埋式、全密闭 / 计入主体工程 垃圾房上方设置喷头，当夏季蝇鼠滋生严重或其他情形需要时，对垃圾堆喷洒消毒灭菌、除臭杀虫药剂 2.0 新建 噪声治理 噪声设备 设备选型时充分考虑选用低噪声设备；在风、烟道与风机接口处采用软性接头；风机等设备安装隔声罩、消声器；设备安装减震垫；将高噪声设备尽量布置在远离厂界的地方，利用厂房、围墙隔声等 5.0 新建 固废治理 生活垃圾 生活垃圾全部在厂内进行热解处理 / / 一般固废 一般固废储存间20m2 1.0 新建 飞灰 飞灰暂存与固化间20m2 1.0 新建 危险废物 危废暂存间10m2 2.0 新建 合计 150 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 排气筒 | 颗粒物（TSP）、SO2、NOX、HCl、CO、汞、镉、铊、锑、砷、铬、钴、锰、铜、镍、铅、二噁英等 | （二燃室）高温焚烧+急冷器+活性炭喷射+脉冲布袋除尘器+脱硫脱酸塔+高压湿式静电除尘+等离子净化+活性炭吸附+15m排气筒排放 | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中的相关标准 |
|  | 垃圾房、渗滤液收集池 | NH3、H2S | 负压收集，经管道抽至热解炉内作助燃空气 | 恶臭污染物厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准。 |
|  | 飞灰固化 | 颗粒物（TSP） | 自然沉降、厂房阻隔 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放限值执行。 |
| 地表水环境 | 垃圾渗滤液 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、总汞、总铅、总砷、六价铬、总镉等 | 建设垃圾渗滤液收集池1座，容积为6m3，收集的废水通过污水泵分批次回喷热解炉内 | 不外排 |
|  | 冲洗废水 |  |  |  |
|  | 脱硫脱酸塔废水 | pH、COD、SS、NH3-N等 | 脱硫脱酸塔沉淀池的废水定期更换，更换的废水用于飞灰固化用水。 |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后用作场区绿化用水 |  |
|  | 初期雨水 | COD、SS等 | 建设雨水收集池1座，容积为40m3，收集的雨水用于厂房冲洗用水。 |  |
| 声环境 | 厂界 | 昼间、夜间等效A声级 | 选用低噪设备，合理布局，隔声、减振、降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 一般固废 | 全部在场内进行热解处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订单 |
|  | 炉渣 |  | 运至垃圾填埋场填埋处置 |  |
|  | 可回收垃圾 |  | 设置一般固废储存间20m2，可回收垃圾收集后定期交由废品回收站回收处理 |  |
|  | 不可回收垃圾(不可燃) |  | 运至垃圾填埋场填埋处置 |  |
|  | 飞灰 | 危险废物 | 设置飞灰暂存与固化间20m2，固化后运至垃圾填埋场指定区域填埋处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及2013年修订单 |
|  | 废活性炭 |  | 设置危废暂存间10m2，废活性炭暂存于危险废物暂存间内，委托有相应危险废物处理资质的单位处理。 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、土壤污染防治措施 从垃圾原料的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 保证各废气处理措施运行良好，可有效降低重金属和二噁英等污染物对环境的排放，降低大气沉降对土壤的影响。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 2、地下水污染防治措施 重点防渗区：垃圾储存房、垃圾渗滤液收集池及相应的管线沟渠、飞灰固化车间、危废暂存间，防渗要求采用性能与厚度Mb≥6.0m、渗透系K≤1×10-7cm/s粘土防渗层或或参照 GB18598 执行。 一般防渗区：厂房内除重点防渗区以外的区域（如热解炉安装位置）、雨水收集池。防渗要求采用防渗性能与厚度Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层或参照 GB16889 执行。 简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区之外的区域即场区道路、消防回车场等进行简单地面硬化处理。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险防范措施 | （1）废气事故排放风险对策 ①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强热解炉废气治理设施的监督和管理。 ②加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。 ③烟气配备SO2、NOx、CO、HCl、烟尘的自动监测系统，对废气污染治理效果进行在线监测。 ④引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。 ⑤热解炉启动时，先对袋式除尘装置进行电预加热，达到所需温度时，再同时启动热解炉及尾气处理装置。 ⑥加强项目集中控制，包括主体关键装置采用分散控制系统(DCS)进行集中监视和控制，在DCS发生全局性或重大故障时，能进行紧急停炉、停机操作；对独立的控制系统和控制设备，能在集中控制室进行系统工艺和运行工况监视和独立操作；对随主设备配套供货的独立控制系统，如垃圾和渣坑吊斗、喷雾器控制系统、气动和辅助燃烧器控制系统、除尘器控制系统、汽机数字电液控制系统、汽机危急跳闸系统等通过通讯或硬接线接口与DCS进行信息交换。 ⑦减少烟气事故排放的措施 加强热解炉烟气处理工序的安全措施，一旦烟气处理系统出现异常，自动报警系统自动报警。此时停止所有可燃物进入，热解炉进入关闭程序，打开燃烧室的减压阀。金属装置接地，减少由静电产生的火灾。热解炉的燃烧段必须保证温度达到工艺要求，使废物充分燃烧。 （2）热解炉内CO量过大造成爆炸 为避免热解炉内因CO量过大造成爆炸事故，可采取防范、减缓和应急措施有： ①通过监测炉内氧量而得出燃烧不完全的情况，适时调整燃烧，使垃圾尽可能充分的燃烧； ②引风机与送风机联锁，一旦引风机故障停机，送风机也必须停机，同时停炉； ③注意监视炉膛负压，防止出现正压； ④若不幸发生炉内爆炸事故而停炉，应立即停止送风并加大引风机抽风一段时间； ⑤做好热解炉日常检修和维护工作，杜绝事故的发生等。 （3）恶臭污染物的防范措施 为防治恶臭污染物事故性排放，可采取防范、减缓和应急措施有： ①加强热解炉日常检修和维护工作，减小事故发生概率； ②减缓措施：设置事故除臭装置。当恶臭措施发生事故、设备检修，设备炉停运时，为避免臭气泄漏和维持垃圾房负压，应及时开启备用柴油发电机电源，启动事故除臭风机，抽吸垃圾房的臭气，经活性炭吸附后通过15米高的排气筒排出。 （4）危险废物管控风险防范措施 危险废物临时贮存场所严格按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行建设，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。危废临时储存所采取分区防渗措施，可有效防止对地下水环境造成污染。 项目在运营过程中会产生危险废物，因此在原料收集、运输、贮存和处理过程中应加强环境管理，危废收集点配置相应的原料存储设施和检验化验设备，而且原料存储设施和场所严格按照（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设置，运输过程委托有危险废物运输资质的物流公司，并且运输过程中加强风险防范措施，危废的暂存应严格环境管理，并对项目危废暂存间采取防渗措施，避免因事故而导致的物料流失、渗漏，对环境造成二次污染。 （5）火灾风险防范措施 ①本项目消防设施的设置必须满足厂区消防要求，消防器材的设置应符合国家《建筑灭火器配制设计规范》中的有关规定，并定期检查、验核消防器材效用，及时更换，工程厂区内设置消防水主管，环状布置，各支管之间相互独立，当一个支管由于事故损坏时，主消防水管仍然能保证水量充足可用；热解车间应设置灭火器，四周设置消火栓，并且设置足够的警铃和逃生通道。 ②焚烧厂房的防火分区面积划分应符合国家《建筑设计防火规范》中的有关规定。 ③采取相应的避雷、防爆措施，其设计应符合国家《建筑物防雷设计规范》和《生产设备安全卫生设计总则》中的有关规定。 |
| 其他环境管理要求 | 无 |

# 六、结论

根据前文分析结果可知，本次评价结论如下： 1、项目符合国家现行产业政策，其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关规划。 2、项目位于环境空气和地表水环境达标区，区域环境质量良好，可容纳本项目建设。且本项目采取环评提出的各项治理措施后，能够实现各污染物排放达到国家和地方标准要求，不会导致环境质量下降，满足区域环境质量改善目标管理要求。 3、项目为改扩建项目，根据现场踏勘，原项目不存在原有环境污染问题；同时项目废水、废气、固废及噪声采取的污染防治措施可确保污染物达标排放。 综上所述，本项目选址于甘孜州九龙县呷尔镇扎日村桥棚子组，项目建设符合国家产业发展政策，选址合理，本项目周边无明显环境制约因素，所在区域大气环境、地表水环境、声环境质量现状良好。项目建成营运后，拟采用的污染防治措施可使污染物达标排放，不会改变所在区域内大气环境质量、水环境质量和声环境质量。因此，只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则项目在拟选址建设从环保角度是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 |  | 0.18t/a | 0 | 0.18t/a | +0.18t/a |
|  | NOX | 0 | 0 |  | 11.65t/a | 0 | 11.65t/a | +11.65t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 |  | 0.21t/a | 0 | 0.21t/a | +0.21t/a |
|  | HCl | 0 | 0 |  | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | Hg | 0 | 0 |  | 0.0024t/a | 0 | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
|  | Cd+Tl | 0 | 0 |  | 0.0046t/a | 0 | 0.0046t/a | +0.0046t/a |
|  | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni | 0 | 0 |  | 0.046t/a | 0 | 0.046t/a | +0.046t/a |
|  | 二噁英 | 0 | 0 |  | 4.65E-09t/a | 0 | 4.65E-09t/a | +4.65E-09t/a |
|  | CO | 0 | 0 |  | 3.73t/a | 0 | 3.73t/a | +3.73t/a |
|  | NH3 | 0 | 0 |  | 0.3993t/a | 0 | 0.3993t/a | +0.3993t/a |
|  | H2S | 0 | 0 |  | 0.0442t/a | 0 | 0.0442t/a | +0.0442t/a |
| 废水 | 脱硫脱酸塔废水 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 垃圾渗滤液 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 冲洗废水 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活污水 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 炉渣 | 0 | 0 |  | 456.25t/a | 0 | 456.25t/a | +456.25t/a |
|  | 可回收垃圾 | 0 | 0 |  | 638.75t/a | 0 | 638.75t/a | +638.75t/a |
|  | 不可回收垃圾 （不可燃） | 0 | 0 |  | 273.75t/a | 0 | 273.75t/a | +273.75t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 1.8t/a |  | 1.1t/a | 0 | 2.9t/a | +1.1t/a |
| 危险废物 | 飞灰 | 0 | 0 |  | 182.5t/a | 0 | 0 | +182.5t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 |  | 8t/a | 0 | 0 | +8t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①