得荣 县（市）城市龙头水卫生状况信息公开表

（2020年  9月）

| 监测点（个） | 监测数（件） | 合格件数（件） | 合格率（%） | 不合格指标及标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 100 | 总大肠菌群.大肠埃希菌超标 |  |

注：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（2）监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的用户水龙头水。

（3）检测指标为：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、氨氮等。