甘环发〔2022〕100号

甘孜州生态环境局

关于《雅江县河口镇污水处理站入河排污口

设置论证报告书》的批复

(项目编号:2021-513325-17-01-569207)

雅江县住房和城乡建设局：

你单位关于对《雅江县河口镇污水处理站入河排污口设置论证报告书》（以下简称“报告书”）进行审批的申请及专家组审查意见收悉。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《入河排污口监督管理办法》等规定，现批复如下：

- 雅江县河口镇污水处理站位于甘孜藏族自治州雅江县河口镇本达宗村，为新建项目，服务范围为与雅江城市污水处理厂一期共同服务雅江县河口镇居民聚集点的生活污水，服务人口12540人。

- 本项目排污量为800m3/d，排污口设置在于雅砻江右岸（东经101°0'42"，北纬30°1'35″），排放方式：类型为市政排污口，排放方式为管道排放，连续排放自由出流。你单位委托四川双清工程咨询有限公司编制的“报告书”，经专家审查，基本符合入河排污口设置论证报告编制要求，对项目现状及受纳水域的分析评价符合实际，对污水处理后的排污影响预测基本合理，结论基本可行。

三、本工程运行后，入河污染物总量符合限排总量要求，对水生态及第三方取水基本无影响。论证范围为排污口上游1.5km（格西沟汇入口，雅江县城上游）至工程下游2.26km，论证河段总长3.76km。入河排污口所在水功能区为雅砻江石渠甘孜西昌保留区，水质管理目标为Ⅱ类。项目的建设符合水功能区管理和水环境保护要求。根据你单位提供的资料及入河排污口设置管理规定，同意你单位将处理达标的污水通过排污管道排入雅砻江。

四、污水浓度及总量排放控制要求：排放量不超过800m3/d，出水主要污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标；主要污染物出水控制浓度：COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L、BOD5≤10mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L，主要污染物最大年排放量：COD 14.6t/a、NH3-N 1.46t/a、BOD5 2.92t/a、TP 0.146t/a、TN 4.38t/a。

五、按照国、省关于入河排污口规范化设置有关要求，请你单位在排口处规范设置标识标牌、安装监控设施。加强入河排污计量及水质监测，严格达标排放。加强应急管理，防止水污染事故发生。

六、你单位必须落实“报告书”中提出的应急处置方案，强化各种应急措施，确保排污口下游水环境安全。你单位应适时将在线排水计量与水质检测结果报送州、雅江生态环境局。

七、入河排污设施建成后，你单位应对项目开展自主验收，合格后再投入运行。若该入河排污口设置地点、排放方式、排放量和主要污染物发生变化，需重新进行入河排污口设置论证和办理相关审批手续。

甘孜州生态环境局

2022年4月26日

信息公开选项：依申请公开

抄送:雅江生态环境局。

甘孜州生态环境局办公室                  2022年4月26日印发