|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县 名 | 9月 | | | | 不合格指标 |
| 监测点 | 监测数 | 合格数 | 合格率 |
| 康定市 | 8 | 8 | 8 | 100 |  |
| 泸定 | 3 | 6 | 6 | 100 |  |
| 丹巴 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 九龙 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 雅江 | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 道孚 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 得荣 | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| 稻城 | 2 | 4 | 4 | 100 |  |
| 乡城 | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| 理塘 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 巴塘 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 色达 | 6 | 6 | 5 | 83.3 | 色度 |
| 白玉 | 2 | 2 | 1 | 50 | 菌落总数 |
| 炉霍 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 新龙 | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 甘孜 | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 德格 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 石渠 | 4 | 8 | 8 | 100 |  |
| 总计 | 56 | 66 | 64 | 96.97 |  |

**2023年9月甘孜州各县（市）城区管网末梢水监测情况表**