|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县 名 | 7 月 | | | |
| 监测点 | 监测数 | 合格数 | 合格率 |
| 康定市 | 8 | 8 | 8 | 100 |
| 泸定 | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 丹巴 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 九龙 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 雅江 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 道孚 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 得荣 | 1 | 3 | 2 | 66.7 |
| 稻城 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 乡城 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 理塘 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 巴塘 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 色达 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 白玉 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
| 炉霍 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 新龙 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 甘孜 | 4 | 4 | 3 | 75 |
| 德格 | 2 | 4 | 4 | 100 |
| 石渠 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 总计 | 54 | 60 | 51 | 85 |

2024年7月甘孜州各县（市）城区管网末梢水监测情况表