|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 县 名 | 8 月 | 不合格指标 |
| 监测点 | 监测数 | 合格数 | 合格率 |
| 康定市 | 9 | 9 | 9 | 100 |  |
| 泸定 | 6 | 6 | 6 | 100 |  |
| 丹巴 | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| 九龙 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 雅江 | 6 | 6 | 6 | 100 |  |
| 道孚 | 2 | 2 | 1 | 50 | 总大肠菌群 |
| 得荣 | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| 稻城 | 2 | 4 | 0 | 0 | 总大肠、大肠埃希氏菌 |
| 乡城 | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| 理塘 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 巴塘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 总大肠、大肠埃希氏菌 |
| 色达 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 白玉 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 炉霍 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 新龙 | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 甘孜 | 4 | 4 | 3 | 75 | 浑浊度 |
| 德格 | 2 | 4 | 4 | 100 |  |
| 石渠 | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 总计 | 57 | 62 | 52 | 87.1 |  |

2024年8月甘孜州各县（市）城区管网末梢水监测情况表