建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

送审稿

项目名称：甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司商砼站建设项目

建设单位（盖章）： 甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司

编 制 日 期：              2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	39

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	56

四、主要环境影响和保护措施	64

五、环境保护措施监督检查清单	103

六、结论	105

附表	106

建设项目污染物排放量汇总表  	106

附件

附件0 委托书

附件1 备案证明

附件2 营业执照

附件3 项目规划符合性、用地性质，以及与最新“三区三线”划定成果的说明

附件4 关于地性质调整事宜的说明

附件5 租赁合同

附件6 补充监测

附件7 食品厂意见调查

附件8 项目不涉及基本草原，自然保护区的说明

附件9 空间规划调整前不建设的承诺

附件10 执行标准

附图

附图1 项目所在地理位置图

附图2 项目与甘孜州生态空间管控单元相对位置关系图

附图3 项目与甘孜州生态红线相对位置关系图

附图4 外环境关系图

附图6 监测点位图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司商砼站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2410-513328-04-01-858432 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 罗绒多吉 | 联系方式 | 13154414440 |
| 建设地点 |  | 四川省甘孜藏族自治州甘孜镇斯俄村新改317公路西北侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经100°00′55.55″，北纬31°37′10.08″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、 非金属矿物制品业30——55 石膏、 水泥制品及类似制品制造 302——商品混凝土； 水泥制品制造 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 甘孜县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2410-513328-04-01-858432】FGQB-0009 号 |
| 总投资（万元） |  | 1500 | 环保投资（万元） | 43 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.87 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 8000 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目专项评价设置情况分析见下表。 表1-1专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及排放有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等物质，不需要做大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目产生的生产废水回用生产不外排，生活污水进入甘孜县县城污水处理厂，不需要做专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目风险物质数量与临界量的比值Q<1，未超过临界量，不做专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水来自市政管网，不属于河道取水的污染类项目，不设置专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目为内陆工程，不向海排放污染物，不设置专项评价. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 因此，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策的符合性分析 本项目为甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司商砼站建设项目，项目属于“水泥制品制造（C3021）”类项目。根据《产业结构调整指导目录》（2024本），不属于鼓励类、限制类和淘汰类，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三规定：不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类，因此项目为允许类。 同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批，本项目所用机电设备不属于其中的淘汰落后设备；所用设备也不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类落后工艺设备。 项目经甘孜县发展和改革局备案，备案号为：川投资备【2410-513328-04-01-858432】FGQB-0009号。 因此，本项目符合国家相关的产业政策。 2、用地符合性分析 本项目为搅拌站设施工程建设项目，位于四川省甘孜藏族自治州甘孜镇斯俄村，目前已取得了甘孜州甘孜县自然资源局出具的《甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司商砼站建设项目规划符合性、用地性质，以及与最新“三区三线”划定成果的位置关系的复函》（甘孜自然规函〔2025〕35号）（见附件3），甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司租用四川康巴金农牧业开发有限公司地块位于甘孜县斯俄乡一村新改317公路西北侧的土地，选址范围与甘孜县城市总体规划相符合，用地性质为商业服务设施用地，项目选址位于城镇开发边界内，不涉及我县生态红线、不占用永久基本农田。 同时，甘孜州甘孜县自然资源局出具关于地性质调整事宜的说明（甘孜自然规函〔2025〕69号）（附件4），根据现行《甘孜县国土空间总体规划（2021-2035）》，该地块规划用途为商业服务业用地（地块编号0902），甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司商砼站建设项目拟入驻本地块，由于商业服务业用地性质限制了项目的入驻，现甘孜县控制性详细规划（2021-2035）已启动编制，该地块已在进行性质调整，拟调整为工业用地。甘孜县控制性详细规划调整完成前，同意该项目在该地块选址建设，建设单位已出具说明，承诺甘孜县国土空间总体规划调整前不建设。 根据甘孜县林业和草原局出具的《关于甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司商砼站建设项目是否涉及各自然保护地、基本草原的复函》（甘孜林草函〔2025〕91 号）可知项目不涉及占用甘孜县境内各级各类自然保护地、永久基本草原。 综上，本项目用地符合区域土地利用规划要求。 3、项目选址与“三区三线”符合性分析 本项目位于四川省甘孜藏族自治州甘孜镇斯俄村新改317公路西北侧，结合甘孜州甘孜县自然资源局出具的《甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司商砼站建设项目规划符合性、用地性质，以及与最新“三区三线”划定成果的位置关系的复函》（甘孜自然规函〔2025〕35号），项目选址位于城镇开发边界内，不涉及甘孜县生态红线、不占用永久基本农田。因此项目与“三区三线”不冲突。 4、与甘孜县国土空间规划（2021-2035年）符合性分析 1）与产业定位的符合性 规划明确中心城区为“康北区域商贸物流综合发展中心”，重点发展建材批发、仓储物流等产业。搅拌站作为建材供应链关键环节，符合规划： 现代商贸服务导向：规划要求“构建现代商贸流通体系”，搅拌站可依托物流体系实现建材高效配送，契合商贸服务升级目标。 2）与城镇职能的符合性 中心城区综合服务职能 甘孜镇（中心城区）定位为“商贸文旅小镇”，要求完善商贸、物流等生产性服务业。搅拌站作为基建配套产业，可支撑城区建设需求，符合规划： 城市基建配套职能：规划提出“优化完善全域旅游集散功能体系”，搅拌站可为旅游设施（如酒店、道路）建设提供材料保障。 区域中心辐射需求：作为“康北中心城市”，城区需保障区域性基建物资供应，搅拌站具备区域服务潜力。 3）与基础设施的协同性 城市更新配套需求 中心城区规划“温泉城片区”“王城片区”等文旅项目，搅拌站可为历史文化街区改造、旅游设施建设提供就地建材供应，降低运输成本。 综上，本项目符合甘孜县国土空间规划（2021-2035年）要求。 5、与《甘孜州生态环境保护委员会关于加强生态环境分区管控的通知》（甘环委发〔2024〕1号）的符合性分析 根据《甘孜州生态环境保护委员会关于加强生态环境分区管控的通知》（甘环委发〔2024〕1号）与《甘孜州生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（甘环委办发〔2024〕4号），全州行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 优先保护单元：以生态环境保护为主的区域，全州划分优先保护单元21个。 重点管控单元：涉及水、大气、土壤、生态等资源环境要素重点管控的区域，全州划分重点管控单元21个。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全州共划分一般管控单元18个。 表1-1州县生态环境准入清单总体管控要求 州域; 总体管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 甘孜州; 1.合理控制开发活动和生态旅游规模，保障长江及黄河上游生态安全和生态屏障、生物多样性和水源涵养生态功能； 2.合理控制畜牧业发展规模，破坏天然草地的建设活动执行倍量补偿； 3.锂等矿产、清洁能源、生态旅游等重点行业严格执行资源环境绩效水平要求； 4.加强矿山生态修复和污染防治、加大川藏铁路建设用地规范化处置和生态环境修复； 5.加快小水电清理整顿，加强流域生态修复； 6.以构建“两江一河”生态防护和防治体系为目标，加强地质环境恢复治理和地质灾害防治、草原退化生态系统恢复； 7.按照“生态优先、保护优先”原则、严控区域资源开发强度，打造“水电、风电、光伏、抽水蓄能”等可再生清洁能源基地。; 本项目为商砼站建设项目，不属于前述行业; /. 甘孜县; 1加强雅砻江源生态功能重要区保护，严控环境风险突出项目的引入； 2加强草地沙化和鼠虫害防治； 3.加强大气污染治理，推进秸秆综合利用； 4.合理优化畜禽养殖布局，推进畜禽粪污无害化、资源化综合处置利用。; 本项目在已有厂区内建设，不涉及新增占地，项目运行过程中粉尘废气经过有效处理后达标排放; 符合. 本项目所在地 图1-1 甘孜州生态环境管控单元分布图 （1）与四川省生态环境分区管控单元符合性分析 经查询四川政务服务网“生态环境分区管控公众服务”在线查询。本项目涉及管控单元信息如下： 表1-2 涉及的生态环境管控单元 序号; 涉及环境管控单元名称; 涉及环境管控单元编码; 行政区划; 环境管控单元类型. 1; 甘孜县城镇空间; ZH51332820001; 甘孜藏族自治州; 重点管控单元. 表1-3 涉及的环境要素管控分区 序号; 涉及环境要素管控分区名称; 涉及环境要素管控分区编码; 行政区划; 环境要素类型; 环境要素细类. 1; 甘孜县其他区域; YS5133283110001; 甘孜藏族自治州; 生态; 一般管控区. 2; 雅砻江干流-德格县、甘孜县-呷拉乡-控制单元; YS5133282220001; 甘孜藏族自治州; 水; 水环境城镇生活污染重点管控区. 3; 甘孜县城镇集中建设区; YS5133282340001; 甘孜藏族自治州; 大气; 大气环境受体敏感重点管控区. 4; 甘孜县自然资源重点管控区; YS5133282550001; 甘孜藏族自治州; 自然资源; 自然资源重点管控区. 5; 甘孜县城镇开发边界; YS5133282530001; 甘孜藏族自治州; 自然资源; 土地资源重点管控区. 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 本项目所在地 图1-2项目与环境综合管控单元的位置关系图 本项目所在地 图1-3项目与甘孜州生态红线相对位置关系图 （2）生态环境管控要求 表1-4项目与四川省生态环境分区管控相关要求的符合性分析 生态环境分区管控的具体要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. 类别; 对应管控要求. 管控单元分类：环境综合管控单元-重点管控单元 管控单元编码：ZH51332820001 管控单元名称：甘孜县城镇空间; 市州普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; （1）严禁在城市建成区以及近郊区域，新建、扩建石化、农药、电解铝、氯碱化工等高污染、高环境风险产业。 （2）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼等行业企业，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 （3）禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; - 本项目为混凝土搅拌项目，不属于石化、农药、电解铝、氯碱化工等高污染、高环境风险产业，不属于有色金属冶炼等行业企业；本项目原料为砂石，粉煤灰和水泥等，不会对土壤造成严重污染。 - 不涉及在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 符合. 限制开发建设活动的要求; （1）对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 （2）严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。; - 本项目为新建企业，不涉及新设工业园区; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; （1）加快推进城市建成区涉重金属企业搬迁或关闭。 （2）按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。; - 本项目为混凝土搅拌项目，不涉及重金属，砂石外购，不涉及非法采砂; 符合. 其他空间布局约束要求; 加快现有高污染或高风险产品生产企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。. 允许开发建设活动的要求; 暂无; /; /. 污染物排放管控; 新增源等量或倍量替代; 暂无; /; /. 现有源提标升级改造; （1）严格执行高寒地区污水处理厂建设运行管理标准。 （2）到2023年底，18个县城设施能力基本满足生活污水处理需求，基本建立城乡生活垃圾分类投放、收集、转运、处理系统，县城生活垃圾无害化处理率达98%。 （3）落实国家重点生态功能区转移支付资金中的生态环境保护治理资金按不低于50%的比例安排用于城镇污水和城乡垃圾处理设施建设、运营和维护。 （4）2021年底，农牧区乡镇垃圾处理率达75%，行政村生活垃圾收转运体系覆盖率达90%；农牧区垃圾分类推广率2022年底达70%以上，2025年底达90%以上。 （5）全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 （6）有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 （7）加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。; 环评要求，项目施工期严格落实各类施工工地扬尘防控措施。其余内容本项目不涉及。; 符合. 新增源排放标准限值; 暂无; /; /. 污染物排放绩效水平准入要求; 暂无; /; /. 其他污染物排放管控要求; （1）污水处理设施投入运行后一年内，实际处理负荷不低于设计能力的60%，三年内不低于设计能力的75%。 （2）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。 （3）从事机动车修理、印刷、服装干洗等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。 （4）新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 （5）已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。; 环评要求，项目施工期严格落实各类施工工地扬尘防控措施； 施工期采取隔声、低噪声设备等噪声防治措施，不在午、夜进行产噪装修作业。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求; 暂无; /; /. 安全利用类农用地管控要求; 暂无; /; /. 污染地块管控要求; 暂无; /; /. 园区环境风险防控要求; 暂无; /; /. 企业环境风险防控要求; 暂无; /; /. 其他环境风险防控要求; （1）现有涉及五类重金属的企业，不得新增污染物排放，限期退城入园或关停。 （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、危废处置等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估，经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。; 本项目为混凝土搅拌项目，不涉及重金属. 资源开发利用效率要求; 水资源利用总量要求; （1）严格实行用水总量和强度控制，实施城镇节水降损，全面推进城市节水、大幅降低供水管网漏损、强化公共用水管理、严控高耗水服务用水。 （2）到2025年，城市再生水利用率、工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。; 本项目主要用水为生产废水，环评提出生产废水经过沉淀后回用生产不外排，最大程度利用水资源; 符合. 地下水开采要求; 暂无; /; /. 能源利用总量及效率要求; 暂无; /; /. 其他资源利用效率要求; 暂无; /; /. 县区普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求: 优先保护区禁止违法开发建设活动，严禁在城市建成区以及近郊区域，新建、扩建石化、农药、电解铝、氯碱化工等高污染、高环境风险产业；禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物；禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产。 限制开发建设活动的要求: 加强雅砻江源生态功能重要区保护，严控环境风险突出项目的引入；加强草地沙化和鼠虫害防治；加强大气污染治理，推进秸秆综合利用；合理化畜禽养殖布局，推进畜禽粪污无害化、资源化综合处置利用。 允许开发建设活动的要求: 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求: 不符合生态保护红线、自然保护地及各类优先保护区域相应法律法规、管理办法及相关行业企业布局选址要求的活动退出 其他空间布局约束要求:/; 本项目为混凝土搅拌项目，不属于石化、农药、电解铝、氯碱化工等高污染、高环境风险产业，不属于有色金属冶炼等行业企业；本项目原料为砂石，粉煤灰和水泥等，不会对土壤造成严重污染。 不涉及在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造:暂无 新增源等量或倍量替代:暂无 新增源排放标准限值:暂无 污染物排放绩效水平准入要求:暂无 其他污染物排放管控要求:暂无; /; /. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求:暂无 安全利用类农用地管控要求:暂无 污染地块管控要求:暂无 园区环境风险防控要求:暂无 企业环境风险防控要求:暂无 其他环境风险防控要求:暂无; /; /. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求:暂无 地下水开采要求:暂无 能源利用效率要求:暂无 其他资源利用效率要求:暂无; /; /. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求: （1）禁止在退耕还林、还草、还湿的地块新建房地产开发项目。 （2）禁止在城镇用地布局规划确定的公共绿地、生态廊道内进行规模化开发建设。 （3）其他执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求。 限制开发建设活动的要求:执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求: （1）在城镇用地布局规划确定的公共绿地、生态廊道内允许建设必要的公共性园林式景观服务休闲设施。 （2）其他执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求。 不符合空间布局要求活动的退出要求:（1）不符合用地性质及排放标准的企业应限期整改，并积极引导迁入工业园区。 （2）水泥行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 （3）其他执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求。 其他空间布局约束要求:执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求; 根据甘孜州甘孜县自然资源局出具关于地性质调整事宜的说明，本项目现为业服务业用地，该地块已在进行性质调整，拟调整为工业用地。甘孜县控制性详细规划调整完成前，同意该项目在该地块选址，本项目不涉及退耕还林、还草、还湿的地块，城镇用地布局规划确定的公共绿地、生态廊道 本项目颗粒物排放执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）标准 其他空间布局约束要求:执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造: （1）到2023年底，甘孜县污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度不断提高；污泥无害化处置率达85%；县城生活垃圾无害化处理率达98%；具备厨余垃圾集中处理能力。 （2）其他执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求。 新增源等量或倍量替代:暂无 新增源排放标准限值:暂无污染物排放绩效水平准入要求:暂无 其他污染物排放管控要求:执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求。; 不涉及; /. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求:执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求:执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 污染地块管控要求:执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求:/ 企业环境风险防控要求:执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求: （1）严控涉危、涉化企业新建，严防环境风险。 （2）其他执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求。; 项目满足甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求；项目不涉及污染地块，落实评价提出的环境风险防控措施后，环境风险可控。; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求:执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 地下水开采要求:执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 能源利用效率要求:执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求:执行甘孜州城镇重点管控单元总体准入要求; 本项目主要用水为生产废水，环评提出生产废水经过沉淀后回用生产不外排，最大程度利用水资源; 符合. 根据上述分析可知，本项目符合生态环境准入清单管控要求。 6、行业相关符合性分析 （1）与《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》符合性分析 本项目为新建工程，企业建设将严格执行《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）。 本项目设计与《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）的符合性分析如下。 表1-5与《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）符合性分析 技术规程要求; 本项目设计; 符合性. 厂区要求; 厂区道路应硬化; 厂区道路将全部进行硬化; 符合. 厂区内未硬化的空地应进行绿化或采取其他防止扬尘措施，且应保持卫生清洁; 厂区未硬化空地将采用绿化，并定期洒水降尘，保持卫生清洁; 符合. 生产区内应设置生产废弃物存放处。生产废弃物应分类存放、集中处理; 生产区内将设置生产废弃物存放处，分类存放、集中处理; 符合. 厂区内应配备生产废水处置系统。宜建立雨水收集系统并有效利用; 厂区内拟配备三级沉淀池，雨水经收集后进入沉淀池; 符合. 设施设备; 搅拌站（楼）应安装除尘装置，并应保持正常使用; 搅拌站拟安装除尘装置，并保持正常使用; 符合. 搅拌主机卸料口应设置防喷溅设施; 搅拌主机卸料口拟设置防喷溅设置; 符合. 骨料堆场应符合下列规定： - 地面应硬化并确保排水通畅； - 粗、细骨料应分隔堆放； - 骨料堆场宜建成封闭式堆场，宜安装喷淋抑尘装置; 本项目拟设置密闭堆场，其为密闭仓库并设置有喷雾装置。; 符合. 预拌混凝土绿色生产应配备运输车清洗装置，冲洗产生的废水应通过专用管道进入生产废水处置系统; 配备运输车清洗装置，冲洗废水通过专用管道进入生产废水处置系统; 符合. 控制要求; 原材料的运输、装卸和存放应采取降低噪声和粉尘的措施; 环评提出原材料的运输、装卸和存放应采取降低噪声和粉尘的措施; 符合. 生产废水和废浆（部分要求）： 1、预拌混凝土绿色生产应配备完善的生产废水处置系统；2、废浆用于预拌混凝土生产时，应符合相关要求规定；3、生产废水也可用于硬化地面降尘和生产设备冲洗; 生产废水和废浆： 1、配套完善的生产废水处置系统，设置有三级沉淀池；2、废浆用于预拌混凝土生产，按照该技术规程要求对废浆进行测试后合理安排掺混比例；3、生产废水用于硬化地面降尘和生产设备冲洗; 符合. 废弃混凝土： 1、废弃新拌混凝土可用于成型小型预制构件，也可采用砂石分离机进行处置。分离后的砂石应及时清理、分类使用。2、废弃硬化混凝土可生产再生骨料和粉料由预拌混凝土生产企业消纳利用，也可由其他固体废弃物再生利用机构消纳利用; 1、本项目混凝土废料外售建材厂综合利用; 符合. 噪声： 1、预拌混凝土绿色生产应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的规定； 2、对产生噪声的主要设备设施应进行降噪处理; 1、本项目厂界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求； 2、对产生噪声的主要设备设施安装减震基础等降噪措施; 符合. 生产性粉尘：预拌混凝土绿色生产应满足本技术规程所指定的生产性粉尘的排放量; 本项目生产性粉尘采取下列防尘技术措施：1、粉尘设置除尘器；; 符合. （2）与《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》符合性分析 本项目为混凝土拌合站建设项目。故本项目与《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DBJ51/T104-2018）的符合性分析如下： 表1-6与《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》符合性分析 规范设计要求; 本项目设计; 符合性. 站区道路及生产作业区地面应采用不起尘的混凝土或沥青混凝土等硬质地面。生产作业区须采取有效措施保持场地整洁无扬尘，并应对未硬化处理的空地进行绿化。道路设计应综合考虑以下因素; 厂区地面均拟采取混凝土硬化; 符合. 站区内应根据搅拌站所在地区年平均降雨量设置适宜容积的雨水收集池，雨水经沉淀、净化后可根据实际需要再利用同时应具备强降雨时能顺畅排洪及不致产生滑坡等自然灾害的能力。; 厂区内设置三级沉淀池，雨水经沉淀后回用于生产; 符合. 对易产生噪声的机械设备及区域，应采取适宜、有效的降噪及隔声屏障措施。降噪及隔声屏障措施的设置应符合国家现行有关安全质量标准的规定。; 厂区内拟设置有密闭搅拌车间，仅保留出入口，确保符合相关标准; 符合. 对产生粉尘排放的设备、设施或场所，应进行封闭处理或安装除尘装置。并应根据需要设置适宜的喷淋装置对砂石进行预湿处置。; 搅拌站筒仓安装除尘装置，并于搅拌过程中进行喷淋; 符合. 搅拌楼主体生产环节实施密闭、骨料堆场密闭; 本项目拟设置密闭堆场，其为密闭仓库并设置有喷雾装置。; 符合. 生产性废水、废浆综合利用; 本项目设置有三级沉淀池，生产废水经沉淀后回用; 符合. （3）与《四川省住房和城乡建设厅关于推进预拌混凝土、预拌砂浆绿色生产的通知》（川建散水发〔2017〕559号）符合性分析 本项目为混凝土拌合站建设项目。故本项目与《四川省住房和城乡建设厅关于推进预拌混凝土、预拌砂浆绿色生产的通知》（川建散水发〔2017〕559号）的符合性分析如下： 表1-7与《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》符合性分析 规范设计要求; 本项目设计; 符合性. 新建、改建、扩建的预拌混凝土和预拌砂浆生产企业，应按照《条例》"无粉尘污染、低噪音生产、废弃物零排放"及《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）要求，同步实施环保配套建设，做到环保配套建设与主体建设"三同时"（同时设计、同时施工、同时验收使用）。加快推进既有预拌混凝土和预拌砂浆企业收尘、除尘、降噪，污水、废料处理设施的提档升级，确保按绿色环保搅拌站要求搞好绿色生产; 由表1-7分析可知本项目符合绿色生产及管理技术要求，本项目为新建，环保手续正在办理中; 符合. 预拌混凝土和预拌砂浆生产企业应严格执行《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》(JGJ/T328-2014)，所有料场应实施封闭，并设置喷淋降尘装置，严禁露天堆放；搅拌楼要整体封闭，上料、配料、输送廊道、搅拌等生产过程实行封闭运行，粉料筒仓应配置集尘除尘设施，做到定期检查、更换易损装置并建立管理台账，确保正常运转；对其他无法安装集尘除尘设施的扬尘点，要配置自动喷淋降尘设施。生产区场地应使用混凝土硬化，设置连环贯通的排水沟槽，污水、废水、胶凝材料浆水全部流入沉淀池进行回收处理循环利用，严禁未经处理的废水以及处理未达标的污水排入市政管网或外排。预拌混凝土运输车辆应采取预防渗漏措施，避免在运输途中抛洒滴漏。散装水泥、砂浆储罐，应采取除尘措施，避免爆管、冒顶、爆仓; 本项目成品堆场均密闭且设置喷淋降尘装置，搅拌楼整体封闭，输料过程均为全自动密闭，且筒仓均设置有除尘装置，厂区全面硬化，生产废水经沉淀处理后不外排。; 符合. 7、项目与现有污染防治政策的符合性 （1）与大气污染防治等相关规划符合性分析 本项目与大气相关规划的符合性如下： 表1-8与大气污染防治等相关规划符合性 规划文件名称; 规范要求; 项目情况; 符合性. 大气污染防治行动计划; ……禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 不涉及; /. 加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。; 项目施工期要求严格采取各项污染防治措施，务必确保“三废”达标排放和固废得到合理处理处置。; 符合. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 不涉及挥发性有机物排放; 符合. 《中华人民共和国大气污染防治法》; “第四十五条产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 不涉及挥发性有机物排放; 符合. 第四十三条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 不属于钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业; 符合. 第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 符合. 打赢蓝天保卫战三年行动计划; 县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 项目不使用燃煤。; 符合. 将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。; 项目施工期要求严格采取各项污染防治措施，务必确保“三废”达标排放和固废得到合理处理处置。; 符合. 制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。; 不涉及挥发性有机物排放; 符合. 《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4 号）; 强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控; 本项目堆场设置为全密闭车间，进出口设挂帘，项目涉及物料卸料的作业均在封闭堆场内进行，设喷雾等防尘设施，传输带均采用密闭输送。厂区运输道路硬化，并定期洒水降尘。厂区内设置了车辆冲洗设施，运输车辆均实施密闭运输，并定期安排工作人员清理厂区道路上洒落的物料; 符合. 《甘孜藏族自治州人民政府关于印发甘孜州打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（甘府发〔2019〕222号）; （四）加强扬尘管控，提高城市环境管理水平。加强预拌混凝土和预拌砂浆搅拌站扬尘防治，严格执行《预拌混凝土绿色生产及技术管理规程》严禁在禁搅区内现场搅拌混凝土......推进全州绿色搅拌站建设。; 本项目为混凝土搅拌站，严格落实《预拌混凝土绿色生产及技术管理规程》相关要求，所在位置不属于禁搅区; 符合. 综上所述，本项目位于四川省甘孜藏族自治州甘孜镇斯俄村，本项目不涉及燃煤锅炉的建设，针对各废气污染源采取先进的污染治理设施，确保污染物达标排放。因此，与大气相关要求相符。 （2）与水污染防治行动计划符合性分析 项目与水污染防治行动计划的符合性分析情况见下表。 表1-9项目与水污染防治行动计划的符合性分析表 规划文件名称; 规范要求; 项目情况; 符合性分析. 水污染防治行动计划; 全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目不属于“十小”企业。; 符合. 制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 项目不涉及废水总量控制指标。; 符合. 集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。; 项目生产废水不外排，生活污水进入污水处理厂处理后达标排放; 符合. 水污染防治行动计划四川省工作方案; 环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。; 项目不属于“十小”企业。; 符合. 从严控制新建、改建、扩建涉磷行业的项目建设，总磷超标地方执行总磷排放减量置换，2017年底前，所有涉磷重点工业企业应完善厂区冲洗水和初期雨水收集系统，落实涉磷矿山渣场和尾矿库的防渗、防风、防洪措施，建设规范的雨水收集池、回水池、渗滤液收集池和应急污水处理系统，并推进安装总磷在线监控装置。; 项目在生产过程中不涉及含磷废水外排。; 符合. 新建、升级工业集聚区应严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，同步规划、建设和运行污水集中处理设施，集聚区内的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可排入集中污水处理设施。; 项目生产废水不外排，生活污水进入污水处理厂处理后达标排放; 符合. 关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见; 落实主体功能区战略，实施差别化的区域产业政策。科学划定岸线功能分区边界，严格分区管理和用途管制。坚持“以水定发展”，统筹规划沿江岸线资源，严控下游高污染、高排放企业向上游转移。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。; 项目不属于重化工项目，生产废水不外排，生活污水进入污水处理厂处理后达标排放; 符合. 甘孜州生态环境局关于印发《甘孜州水生态环境保护“十四五”规划》的通知; 推动工业废水防治。建立工业企业污水处理设施进水浓度异常等突出问题清单，查明问题原因并开展整治，实施清单管理、动态销号。严格落实企业依法按证排污，控制污染物入河湖量。对康定金鑫矿业、康巴情人食品公司等20家重点排污企业进行全面整治，提升企业清洁生产水平。加强食品饮料、中藏医药、农畜产品精加工等重点行业废水分类收集、分质处理和清污分流，强化处理设施监管，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。; 本项目成品罐车清洗、运输车辆轮胎冲洗、搅拌设备清洗、地面冲洗经处理后循环使用，生活污水经处理后进入甘孜县县城污水处理厂; 符合. 综上，项目建设符合《水污染防治行动计划》、《<水污染防治行动计划>四川省工作方案》《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》的要求。 - （3）与噪声污染防治相关法律法规及政策符合性分析 - 项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性见下表1-4。 - 表1-10项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性 - 政策/规划名称; - 相关要求; - 本项目情况; - 符合性. - 《“十四五”噪声污染防治行动计划》环大气[2023]1号; - （八）严格工业噪声管理排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移。; - 本项目将加工车间布置于厂区中部，并设置厂房进行封闭，厂房为彩钢棚结构，生产设备均采取减振、消声等处理措施，且周边50m范围内无学校、居民区等敏感点分布，不会发生噪声扰民现象，对环境影响较小; - 符合. 8、其他相关政策相符性分析 （1）与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）的符合性分析 本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）的符合性分析如下。 表1-11本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 序号; 文件内容要求; 本项目情况; 符合性. 1; 三、（一）构建绿色空间格局。; 三、（一）支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。支持现有造纸、纺织印染、电镀、酿造等高耗水产业向水资源丰富、水环境容量允许、基础设施完善的地区转移布局。支持符合环保、能效等标准要求的高载能行业向清洁能源优势地区集中。引导高耗能、高排放企业搬迁改造和退城入园。推进长江经济带产业布局优化和绿色转型发展，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。在黄河流域生态敏感脆弱区禁止新建对生态系统有严重影响的高耗水、高污染或高耗能项目。; 本项目生产混凝土，为非金属矿物制品业，不属于化工项目。; 符合. 2; 五、（一）深化工业源污染防治; 强化重点行业污染治理。加快火电、钢铁、水泥、焦化及燃煤工业锅炉超低排放改造。推进平板玻璃、陶瓷、铁合金、有色等重点行业深度治理。深化工业炉窑大气污染综合治理，基本完成使用高污染燃料的燃料类工业炉窑清洁能源替代。全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放改造，加快推进燃气锅炉低氮燃烧改造。; 本项目生产混凝土，不属于火电、钢铁、水泥、焦化及燃煤工业锅炉。不涉及工业炉窑; 符合. 3; 严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。强化VOCs综合治理，以石化、化工、工业涂装、包装印刷、电子、纺织印染、制鞋、家具制造、油品储运销等行业为重点，提升废气收集率、治污设施同步运行率和去除率，科学合理选择治理工艺，推进设施设备提升级改造。; 本项目不涉及高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的生产或使用，本项目无VOCs排放。; 符合. 4; 七、（一）推进土壤污染源头防控; 加强空间布局管控。强化规划环评刚性约束，严格空间管控，合理规划土地用途，强化涉及土壤污染建设项目布局论证，鼓励土壤污染重点工业企业集聚发展，探索土壤环境承载能力分析。禁止在居民区、学校、医院、疗养院和养老院等单位周边新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目，禁止在永久基本农田集中区域新建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目不涉及永久基本农田。项目实行分区防渗，危险废物贮存库重点防渗，正常情况下无土壤污染途径。; 符合. 5; 七、（二）强化水环境污染治理。; 强化工业污水综合整治。深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展电子信息、造纸、印染、化工、酿造等行业废水专项治理，全面实现工业废水达标排放。对涉及重金属、高盐和高浓度难降解废水的企业，强化分质、分类预处理，提高企业与末端处理设施的联动监控能力，确保末端污水处理设施安全稳定运行。; 项目生产废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水预处理后进入甘孜县县城污水处理厂; 符合. （2）项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 本项目位于四川省甘孜藏族自治州甘孜镇斯俄村，项目场址不涉及自然保护区、风景名胜区、国家湿地公园，对照与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析，对照《实施细则》，本项目相关建设内容与该“实施细则”符合性分析如下表。 表1-12本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）符合性分析 序号; 《实施细则》要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 第九条、禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。”; 本项目位于四川省甘孜藏族自治州甘孜镇斯俄村，项目选址不涉及饮用水水源准保护区; 符合. 2; 第十条、饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。” “第十一条、饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。”; 本项目选址不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 3; 第十八条、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。” “第十九条、禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。”; 本项目为商砼站建设项目，项目不属于在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；也不属于在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 4; 第二十二条、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案(修订版)》的新增炼油产能一律不得建设。（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件(试行)》要求。”; 本项目为商砼站建设项目，不属于石化、现代煤化工等产业。; 符合. 5; “第二十三条、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。）”; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类及限制类项目，属于允许类项目。; 符合. 6; “第二十四条、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的。严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。”; 本项目为商砼站建设项目，为允许类项目，不属于不符合国家产能置换要求的也不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 7; “第二十六条、禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。”; 本项目中建设内容分别属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“允许类”项目，不涉及落后产能项目。本项目不属于国家严重产能过剩行业项目。本项目不属于“两高”项目。; 符合. 根据上表分析，本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》要求。 （3）与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》。根据《长江保护法》，“第二十六条：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” 项目周边地表水体为雅砻江（属于长江上游金沙江的支流），位于项目西南侧约2250m处，雅砻江属于金沙江水系，不属于长江干流、重要支流，且项目属于C3021 水泥制品制造，不属于重化工项目、不属于尾矿库，故不违背《中华人民共和国长江保护法》的要求。 9、选址合理性分析 （1）项目外环境关系 本项目周围50m范围内无居民区。项目最近敏感点为西侧178m处的1#居民区，项目南侧为甘孜州康藏商贸有限公司、家具厂、汽修厂，项目东北侧32m为甘孜永康绿色食品有限公司（屠宰企业），距离产尘点碎石堆场车间53m，详见附图4。 项目外环境具体情况见下表： 表1-13 项目外环境关系一览表 序号; 方位; 离厂界最近距离（m）; 离车间最近距离（m）; 高差（m）; 名称; 性质; 备注. 东北面; 32; 32; 0; 甘孜永康绿色食品有限公司; 屠宰企业; 距离产尘点碎石堆场车间53m，本项目已征求食品厂意见，食品厂对本项目建设表示同意（见附件7 ）. 东面; 212; 212; 0; 2#居民区; 居民; /. 371; 372; 0; 2#商业区; 商业; /. 南面; 5; 6; 0; 甘孜州康藏商贸有限公司; 工厂; /. 9; 13; 0; 家具厂; 工厂; /. 9; 13; 0; 汽修厂; 工厂; /. 东南面; 138; 139; 0; 工程质量检测公司; 检测单位; /. 西北; 178; 178; 0; 1#居民区; 居民; /. 56; 56; 0; 1#商业区; 商业; /. 综上分析，项目厂界50m范围内家具厂、汽修厂，甘孜永康绿色食品有限公司。其中甘孜永康绿色食品有限公司距离产尘点碎石堆场车间53m。 （2）项目对外环境的影响分析 本项目在生产过程中主要产生废水和粉尘污染。项目生产废水主要来源于生活污水、食堂废水、车辆清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水、搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水、喷雾废水、洒水废水。食堂废水经过隔油器隔油处理后，同生活污水一同经过预处理池处理后进入甘孜县县城污水处理厂；车辆清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水、搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水厂内三级沉淀池处理后回用；喷雾废水、洒水废水蒸发消耗；项目产生的废水不外排。营运期废气为有组织和无组织粉尘，有组织粉尘通过除尘器处理后排气筒高空排放。无组织粉尘采取加强物料运输和卸料管理，实施文明卸料，封闭料场，增加喷雾设施，平时加强厂区内的清扫工作，并且对厂区道路和堆料场定时洒水，同时建立健全科学的操作规程和制度，通过采取以上措施后可以做到厂界达标排放。 综上，项目对外环境的影响较小。 （3） 外环境对项目的影响分析 本项目为商砼站建设项目，对外环境要求不敏感，项目周边主要为工厂、商业区和居民区，不会对本项目产生影响。 综上，本项目建设不存在特殊环境功能区制约因素，区域交通便利，供水、供电等基础设施健全，对外环境影响小，评价认为项目选址总体合理。 10、项目平面布置合理性分析 （1）总体功能设置合理性分析 本项目在规划与设计过程中，严格遵循国家及行业相关规范标准，始终以满足核心生产工艺流程为首要前提，同时兼顾安全生产、职业卫生、环境保护等强制性要求。厂区总平面布置充分融合了项目选址区域的自然地形地貌特征，通过对各类建（构）筑物与设施的功能属性进行科学分类与组合，实现了清晰的功能分区。设计目标在于最大限度地优化空间利用效率，布局紧凑、合理集约。此种布置方案不仅在促进生产作业的高效运行，同时也为日常管理提供了便利，确保了物料流动的顺畅性，并且在环境卫生、交通组织、安全保障以及消防安全等方面，均能充分满足企业内部运营需求及所属行业的严格要求。 厂区南侧设置为主要出入口大门，并在入口规划三级沉淀池、专用洗车区域以及收集初期雨水的沉淀池，显著降低运输车辆活动对周边环境造成的潜在影响。生产区域的布置紧密围绕核心工艺流程展开：北侧区域规划为预留的闲置车间；厂区中部则布置了砂石骨料堆场，并配套建设了密闭式车间，确保物料存储规范整洁；厂区西侧集中设置了行政办公区、员工食堂、危险废物专用贮存间以及一般固体废物暂存间，实现了辅助区域的集中管理；东侧定位为核心生产区，建设有加工区域，其内部集成布置了完整的搅拌生产线系统，具体包含物料上料区、输送设备区、搅拌主机区，并配套建设有粉煤灰筒仓与水泥筒仓等大型储料设施。 综上所述，该项目布局结构清晰严谨，功能分区界限明确且协同高效。物料运输路线设计科学，有效保障了运输作业的便捷性和时效性，同时为生产环节间的紧密联系以及高效管理奠定了坚实基础。该方案在确保生产工艺流程顺畅的同时，也充分落实了安全生产与运输安全的核心要求。据此评估，本项目最终形成的总平面布置方案合理、高效、安全，具备良好的可实施性，项目总平面布置合理。 （2）环保设施布置合理性分析 废气处理措施方面，生产粉尘用喷雾降尘方式和生产车间封闭方式控制，水泥仓、粉煤灰仓粉尘通过脉冲袋式除尘器除尘控制。结合项目区主导风向情况，项目区主导风向为西风，生活区位于加工区北侧，为侧风向； 废水处理措施方面，项目生产废水处理设施设置于生产车间西南侧，靠近生产区，方便就近收集回用生产废水，可有效节省能耗；车辆冲洗废水三级沉淀池设置于洗车台附近，方便收集；初期雨水收集池设置于厂区地势较低处，利用地势高差收集初期雨水；化粪池和隔油器设置于生活办公区西侧，紧邻生活办公区，化粪池和隔油器污水处理设施为地埋式设置，设置于生活区，方便生活污水的收集； 噪声处理方面，将生产车间布置于南侧，原理周边住户，同时设置封闭厂房，优化生产区平面布置、选用低噪声设备、减震、建筑隔声、距离衰减等措施，厂界噪声值均可达标排放，且厂界周边50m范围内无声环境敏感目标，不会对周边环境造成影响。总体来说，环保设施布置较为合理。 综上，从总体功能设置和环保设施布置方面进行分析，项目平面布置合理可行。 厂区平面布置见附图5。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司商砼站建设项目建设单位为甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司，项目投资1500万元，位于四川省甘孜藏族自治州孜县，设有搅拌机、装载机、粉料储罐、传输带等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253号以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的相关内容，依照建设项目环境影响评价制度，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，建设项目必须进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中的“石膏、水泥制品及类似制品制造302”中的“商品混凝土”，应编制环境影响报告表。 为此，甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，进行了现场踏勘、资料收集工作，在对项项目建设进行了工程分析及相关环境要素分析后，编制了本环境影响报告表，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。 2、项目名称、性质及建设基本情况 项目名称：甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司商砼站建设项目 建设性质：新建 建设地点：四川省甘孜藏族自治州甘孜镇斯俄村 建设内容：项目占地面积8000㎡，建设内容主要包括新建主体工程搅拌生产线、原料储存区等辅助设施。 建设规模：年生产20万立方商品混凝土； 3、建设内容及项目组成 甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司拟于四川省甘孜藏族自治州甘孜镇斯俄村建设甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司商砼站建设项目，项目占地面积为8000㎡，本项目年生产量为20万立方米混凝土，主要设备为搅拌机、装载机、地磅、皮带输送机、筒仓、配料斗、除尘器、风机等。 项目主要建设内容见下表。 - 表2-1 项目主要建设内容一览表 组成; 名称; 建设内容; 主要环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 生产车间; 设置1处，占地面积500㎡，1层，轻钢结构，设置密闭车间，区域内部设置搅拌楼、输送带、配料斗、粉料筒仓等设备; 施工扬尘、 废水、噪声、建筑废渣、生态破坏; 噪声、废气、废水、固废. 储运工程; 砂堆场; 设置1处，占地面积800㎡，1层，轻钢结构，用于砂堆存; 废气. 碎石堆场; 设置1处，占地面积1300㎡，1层，轻钢结构，用于碎石堆存; 废气. 外加剂储罐; 设置1个储罐，位于厂区南侧，用于储存外加剂; /. 生产用水储罐; 设置1个储罐，位于厂区南侧，用于储存生产用水; /. 水泥筒仓; 设置2个筒仓，单个容量150t，位于厂区南侧，用于储存水泥原料; 废气. 粉煤灰筒仓; 设置1个筒仓，容量150t，位于厂区南侧，用于储存粉煤灰原料; 废气. 一般固废间; 设置1座，建筑面积为30㎡，位于厂区北侧，1层，轻钢结构，主要用于一般固废暂存。; 固废. 危废暂存间; 设置1座，建筑面积为10㎡，位于厂区北侧，1层，轻钢结构，主要用于危废固废暂存。; 固废. 机油库房; 设置1座，建筑面积为3㎡，位于厂区北侧，1层，轻钢结构，主要用于暂存机油。; 固废. 闲置区域; 厂区设置2处闲置区域，占地面积分别为700m2，,900m2; /. 辅助工程; 办公房; 设置1座，建筑面积约200m²，1层，轻钢结构，位于厂区北侧，主要用于职工办公及临时休息; 噪声、废气、废水、固废. 洗车区; 设置1个区域，占地面积约50m²，位于厂区西南侧，主要用于车辆进出场洗车; 废水、固废. 公用 工程; 供水; 由当地供水系统供给; /. 供电; 年用电量约20万kW·h，由当地供电系统供给; /. 供热; 项目生产不供热，办公供热采用电; /. 环保 工程; 废气; 搅拌工序粉尘集气装置+脉冲袋式除尘器装置+15m高排气筒排放；上料粉尘喷雾降尘处理后无组织排放；筒仓仓顶呼吸孔粉尘脉冲袋式除尘器处理后有组织排放；原料堆场粉尘喷雾降尘车间密闭处理后无组织排放；运输扬尘洒水抑尘。 汽车运输尾气场地地势开阔，经扩散后对区域大气环境基本无影响 食堂油烟采用60%清除效率的静电油烟净化器处置后，引至楼顶达标排放; 废气、固废. 废水; 生活污水、食堂废水、辆清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水、搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水、喷雾废水、洒水废水。食堂废水经过隔油器隔油处理后，同生活污水一同经过预处理池处理后进入甘孜县县城污水处理厂；车辆清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水、搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水厂内三级沉淀池（50m³）处理后回用；喷雾废水、洒水废水蒸发消耗 初期雨水经初期雨水池（20m³）沉淀处理后，回用厂区洒水抑尘; 废水、固废. 噪声; 厂房隔声、基础减振、距离衰减; 噪声. 固废; 项目在营运期的生产固废主要为沉淀池污泥、除尘器除尘灰、混凝土废料、废机油、废机油桶、废含油棉纱及手套、生活垃圾。 生活垃圾由环卫部门统一清运处理。除尘器除尘灰收集后，作为原料回到生产线，回用于生产。沉淀池污泥，混凝土废料外售建材厂综合利用。 废机油、废机油桶、废含油棉纱及手套，暂存于危废间，定期交由相应资质单位处置。; 固废. 地下水; 重点防渗区：危废暂存间、机油库房采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，防渗层采用2mm厚的HDPE防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s。 一般防渗区：碎石堆场、砂堆场、洗车区、三级沉淀池、初期雨水池、一般固废间防渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10-7cm/s 简单防渗区：办公，道路等区域混凝土硬化处理; /. 4、主要产品及产能 - 表2-2 项目产品方案一览表 名称; 生产能力（t/a）; 备注. 商品混凝土; 20万立方米（折合48万吨）; 通过下料口将混凝土放至混凝土罐车里面，生产出来就运走至现场各工点。平均密度约为2.4t/m³；. - 根据《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）对预拌混凝土的质量要求如下。 - （1）强度 - 混凝土强度应满足设计要求，检验评定应符合 GB/T50107-2010 的规定。 - （2）坍落度和坍落度经时损失 - 混凝土坍落度实测值与控制目标值的允许偏差应符合下表的规定。常规 的泵送混凝土坍落度控制目标值不宜大于 180mm，并应满足施工要求，坍落 度经时损失不宜大于 30mm/h；特制品混凝土坍落度应满足相关标准规定和施 工要求。 - 表 2-3 混凝土拌合轫稠庋允许偏差 单位：mm 项目; 控制目标值; 允许偏差. 坍落度; ≤40; ±10. 50~90; ±20. ≥100; ±30. 扩展度; ≥350; ±30. - （3）扩展度 - 扩展度实测值与控制目标值的允许偏差宜符合上表的规定。 自密实混凝 土扩展度控制目标值不宜小于 550mm ，并应满足施工要求。 - （4）含气量 - 混凝土含气量实测值不宜大于 7%，并与合同规定值的允许偏差不宜超过 ±1.0%。 - （5）耐久性能 - 混凝土耐久性能应满足设计要求，检验评定应符合 JGJ/T193 的规定。 - 5、主要原辅材料与能源消耗 （1）项目主要原辅材料及能源使用情况 - 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 消耗量; 成分规格; 最大储存量; 来源. 主辅料; 水泥; t/a; 95000; 硅酸盐; 300t; 外购. 粉煤灰; t/a; 15000; F类二级; 150t; 外购. 砂; t/a; 20000; SiO2、AlO3等氧化物，规格：0~5mm; 1000t; 外购. 碎石; t/a; 323401.97; 规格：5~10mm、5~16.5mm、16.5~31.50mm; 3000t; 外购. 减水剂; t/a; 500; 聚羧酸系物质减水剂; 5t; 外购. 机油; t/a; 0.1; 机油库房储存; 0.1t; 外购. 能源; 电; 万kWh/a; 20; 市政供电; /; 区域电网. 新鲜水; m³/a; 26100; /; /; 市政供水. 本项目砂石原料等均来自外购，主要来自甘孜县川集建材销售有限责任公司甘孜县川集砂石生产加工园区建设项目，本项目不进行砂石加工，项目原料均由生产厂家进行运输。砂石原料运输至堆场内进行堆放储存，粉料经气动输送密闭粉料储罐储存，减水剂由塑料桶密封储存后运输至厂区进行使用。 （2）主要原辅材料理化性质： 聚羧酸系减水剂：本项目所用聚羧酸系减水剂为购买的复合减水剂，由于多种不同用途和功能的化学材料按照一定的配比复合而成。项目所用减水剂无毒无害，为浅棕色液体，密度为1.07+0.02g/ml，固含量（20+2）%，水泥净浆流动度≥250mm（W/C=0.29），pH为6~8，氯离子含量≤0.02%，碱含量（Na2O+0.68K2O）≤0.2%。 水泥：粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。硅酸盐水泥是以石灰石和粘土为主要原料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后喂入水泥窑中煅烧成熟料，再将熟料加适量石膏（有时还掺加混合材料或外加剂）磨细而成。 粉煤灰：是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。粉煤灰的元素组成（质量分数）为:O47.83%，i11.48%~31.14%，Al6.40%~22.91%，Fe1.90%~18.51%，Ca0.30%~25.10%，K0.22%~3.10%，Mg0.05%~1.92%，Ti0.40%~1.80%，S0.03%~4.75%，Na0.05%~1.40%，P0.00%~0.90%，Cl0.00%~0.12%，其他0.50%~29.12%。本项目采用F类粉煤灰，是由无烟煤或烟煤煅烧收集的，其CaO含量不大于10%。粉煤灰外观类似水泥，颜色在乳白色到灰黑色之间变化。粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织，比表面积较大，具有较高的吸附活性，颗粒的粒径范围为0.5~300μm。并且珠壁具有多孔结构，孔隙率高达50%-80%，有很强的吸水性。 机油：即发动机润滑油，Engineoil。密度约为0.91×10³（kg/m³），能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的"血液"。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 （3）运输方式及环保措施 1）原辅材料运输路线：本项目砂石、骨料由运输车辆从G317输至本项目的砂石料场；水泥等粉末状物料采取专业散装运输车进行运输，且运输车的输送管路与配料仓的进料管路相接，通过散装运输车的气体压力将罐内物料输送到配料仓内。环保措施：①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当采用密闭车辆运输，并保证物料不遗撒外漏；③厂区需设置洗车设施，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；场地内运输通道及时清扫并定期洒水，以减少汽车行驶扬尘；④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 2）成品运输路线：项目产品经G317运至周边乡镇。环保措施：项目产品外运时尽可能选择最短路线，避开居民区运输，运输车辆均应采用专用车运输，避免物料的散落，运输道路沿线定期洒水，以减少汽车行驶扬尘。 - 6、主要设备清单 - 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备; 型号; 单位; 数量; 位置; 用途. 1; 搅拌机; MAO4500; 个; 1; 搅拌区; 搅拌工序. 2; 装载机; /; 个; 1; 砂石堆场; 上料. 3; 地磅; /; 个; 1; 厂区入口; 原材料进厂. 4; 皮带输送机; YX3-225，45KW; 个; 1; 搅拌区; 物料输送. 5; 筒仓; 150t; 个; 3; 南侧筒仓; 粉状原料暂存. 6; 配料斗; /; 个; 4; 搅拌区; 称量上料. 7; 除尘器; /; 个; 4; 搅拌区、筒仓; 废气处理. 8; 风机; /; 个; 4; 搅拌区、筒仓; 废气处理. - 本项目主要工艺设备选型以能保证产品质量和符合用户要求为前提，选用国内成熟的拌和站。根据《高耗能落后机电设备淘汰目录》，本项目生产设备中没有淘汰类中明令淘汰的机械设备。 7、工作制度及劳动定员 - 本项目6人劳动人员，项目完成后，全厂实行1班制，每班工作8h，年工作300天。仅昼间生产。 8、公用工程及辅助设施 （1）给排水： 项目用水主要为办公生活用水、食堂用水、产品配比用水、成品罐车清洗用水、运输车辆轮胎冲洗用水、搅拌设备清洗用水、地面冲洗用水、喷雾用水、洒水用水。项目厂区内采用雨污分流排水系统。 1）办公生活用水 本项目劳动定员为6人，年工作时间为300天，根据四川省人民政府关于印发《四川省用水定额》的通知（川府函〔2021〕8号），并结合建设单位提供的资料，用水定额按120L/人·d计，用水量为0.72m³/d（216m³/a），排水系数按0.85计，员工生活污水产生量为0.612m³/d（183.6m³/a）。 2）食堂用水 项目设有职工食堂，每天供应三餐。根据《四川省用水定额》川府函〔2021〕8号及《建筑给水排水设计规范》（GB500，职工食堂用水定额按每人每餐25L计算，则每人每天用水量为0.075m³/人·d，项目食堂就餐人数6人，则项目食堂用水量为0.45m³/d（135m³/a），污水产生系数按85%计，则本项目食堂废水产生量为0.3825m³/d（144.75m³/a）。 3）产品配比用水 本项目混凝土拌和需加入水，根据建设单位提供的用水配比，本项目混凝土用水系数约为120~140kg/m³-原料，本项目取130kg/m³，项目原料用量约为480231.97t（约200833m³），则生产用水量为26108m³/a，平均每天用水量为87m³/d。项目产品配比用水全部进入最终产品中，不外排。 4）车辆清洗用水 ①成品罐车清洗用水 本项目产品年产量为480000t，生产天数为300天，产品每日生产量为1600t，项目使用的混凝土罐车规格均为50t/辆次，则混凝土罐车日最大运输量约为32辆次/d，全年为9600辆次。每次均需对运输车辆储罐进行冲洗，根据建设单位经验资料，车辆储罐冲洗水量约0.3m³/辆次，因此每天车辆储罐冲洗用水量最大约为9.6m³/d，损失率按15%计，车辆冲洗废水产生量为8.16m³/d，2448m³/a。 ②运输车辆轮胎冲洗用水 本项目主要对进出厂区的原料运输车辆及成品运输车辆轮胎进行冲洗，本项目采用一般运输车辆的运输总量约为342131.97t（砂、石），原料罐车运输总量为110000t（水泥、粉煤灰），项目砂石原料运输车辆载重为50t/辆次，水泥、粉煤灰罐车运输载重约为30t/辆次，则原料车辆、水泥、粉煤灰罐车运输量次平均约为37辆次/d，冲洗次数约为1次/d。项目使用的混凝土罐车规格均为50t/辆次，产品年产量为480000t，则混凝土罐车日最大运输量约为32辆次/d，冲洗次数约为1次/d，根据项目行业经验资料，车辆轮胎冲洗水量约0.01m³/辆次，因此每天车辆轮胎冲洗用水量最大约为0.69m³/d（207m³/a），损失率按15%计，车辆冲洗废水产生量为0.59m³/d，总产生量约为175.95m³/a。 5）搅拌设备清洗用水 本项目设置有搅拌机，搅拌机在暂时停止生产时需进行冲洗，本项目搅拌机平均每1天冲洗一次，根据行业经验资料，项目设备每次冲洗用水总量约为2m³，项目年生产天数为300天，则项目设备清洗用水量为600m³/a，损失率按15%计，则设备冲洗废水为1.7m³/d，年产生量约为510m³/a。 6）地面冲洗用水 本项目会定期对搅拌生产区地面进行冲洗，根据建设单位提供的资料，地面冲洗用水量约为2~3L/㎡，本项目地面冲洗用水按3L/㎡计，搅拌工作区面积约300㎡，项目每天均进行冲洗，因此该部分冲洗用水量为0.9m³/d（270m³/a）。排放系数按0.85计，则废水产生量0.765m³/d，废水产生量约为229.5m³/a。 7）抑尘用水 ①喷雾用水 本项目在厂区内、料场等设有雾装置，对项目堆场、卸料等进行喷雾降尘，根据建设单位提供的资料，项目喷雾用水量约为2m³/d（600m³/a），喷雾水全部蒸发损耗，此过程无生产废水产生。 ②洒水用水 为减少扬尘产生量，建设单位定期使用洒水车及人工洒水对厂区道路进行洒水，项目洒水道路长度约150m，平均宽度约4m，防尘用水标准：1.5L/㎡·次，每天洒水4~6次（本报告取5次），则洒水用水总量为4.5m³/d（1350m³/a），此过程洒水蒸发损耗，无废水产生。 （2）供电：项目用电由当地供电系统提供，年用电量为20万kW·h。 9、物料平衡、水平衡 本项目用水量见下表。 - 表2-6 项目用水排水量估算表 序号; 用水类型; 规模; 用水规格; 日用水量（m³）; 日废水产生量（m³）; 回用水量（m³）; 日排水量（m³）; 日补充新鲜水量（m³）. 1; 办公生活用水; 6人; 120L/人·d; 0.72; 0.612; 0; 0.612（进入甘孜县县城污水处理厂）; 0.72. 2; 食堂用水; 6人; 75L/人·d; 0.45; 0.3825; 0; 0.3825（进入甘孜县县城污水处理厂）; 0.45. 小计; 1.17; 0.9945; 0; 0.9945; 1.17. 3; 产品配比用水; /; 87; 0; 0; 0（全部进入产品）; 87. 4; 车辆清洗用水; 成品罐车清洗用水; /; 9.6; 8.16; 8.16; 0（全部回用）; 1.44. 5; 运输车辆轮胎冲洗用水; /; 0.69; 0.59; 0.59; 0（全部回用）; 0.1. 6; 搅拌设备清洗用水; /; 2; 1.7; 1.7; 0（全部回用）; 0.3. 7; 地面冲洗用水; /; 0.9; 0.765; 0.765; 0（全部回用）; 0.135. 8; 抑尘用水; 喷雾用水; /; 2; 0; 0; 0（蒸发耗散）; 2. 9; 洒水用水; /; 4.5; 0; 0; 0（蒸发耗散）; 4.5. 合计; 107.86; 12.2095; 11.215; 0.9945; 96.645. - 图2-1 水平衡图 单位m³/d 图2-2 物料平衡 单位t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 根据项目特点，其对环境的影响因素可分为两个阶段，即工程建设施工期和营运期。 1、施工期项目工艺流程及产排污环节 （1）工艺流程 本项目租用已有厂房建设，施工期主要为设备安装工序。施工期间对环境的影响主要包括：焊接烟尘、施工噪声、施工固废、生活污水、生活垃圾等，其排放量随工序和施工强度不同而变化，伴随着施工的结束而结束。施工期主要流程及污染物产生的环节见下图。 图2-3 施工期工艺流程及产污图 2、运营期项目工艺流程及产污环节 （1）工艺流程 项目生产混凝土的原材料主要为砂、石子、水泥、粉煤灰等。其中砂和石子经运输车辆运至厂区后堆放在砂石料堆场内，本项目不对砂石进行破碎处理，水泥和粉煤灰采用密闭的罐车运输到厂区，用密闭输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，将罐车中的粉料经过管道密闭输送到原料筒仓中进行储存，外加剂采用密闭的塑料桶进行封装后直接桶装运输至厂区使用。运输车辆进场均在洗车区进行冲洗，砂石运输车冲洗轮胎，罐车对储罐和轮胎进行冲洗。 工艺流程及产污环节示意图见下图。 - 图2-4 项目运营期工艺流程及产污节点图 【卸料、堆存】：本项目-原料包括砂石和粉状原料，血药资料、堆存的是砂石原料，砂石原料由汽车对运输物料进行密闭遮盖后运输至本项目砂、石堆场堆放区；本项目原料堆场设置在生产车间内，为密闭厂房，卸料在密闭厂房内进行，同时，车间内设置喷雾降尘装置，通过在卸料过程中洒水以减少粉尘。 此过程主要产生卸料堆存粉尘 【水泥仓、粉煤灰仓】：本项目用密闭输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，粉料原料经过管道密闭输送到原料筒仓中进行储存。 此过程主要产生仓顶粉尘。 【配料斗、计量】：利用装载机将原料砂和碎石铲至配料斗，通过配料机下部称量斗计量。 此过程主要产生噪声和粉尘。 【皮带输送】：传输带均进行密闭，输送带密闭。 此过程主要产生噪声。 【搅拌主机仓斗中搅拌】：水泥、粉煤灰事先以压缩空气吹入筒仓储存，由筒仓底部自带的螺旋输送机将粉料输送至搅拌楼的粉料进料仓内进行称量，计量完成后通过管道将进料仓内的粉料输送至搅拌主机仓内。最后，通过水泵将水和液态添加剂输送至搅拌主机仓内，逐渐进行搅拌混合。 此过程主要产生噪声和粉尘。 【混凝土运输罐车（成品）】：搅拌混合充分后，在主机卸料口进行卸料，卸料过程采用密闭管道输送至罐车，由罐车运输至工地使用。项目通过微机控制系统，根据选定的配方对各种原材料进行计量，并控制各步操作，配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。自动计量、配料后的各种原材料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌机自动盖料，密封搅拌。 此过程主要产生噪声。 （2）产污环节 - 表2-7 项目排污节点一览表 类别; 排污节点; 主要污染物; 产生特征; 治理措施. 废气; 原料卸料、堆存; 粉尘; 连续; 喷雾降尘，密闭厂房. 上料粉尘; 粉尘; 连续; 喷雾降尘，密闭厂房. 搅拌; 粉尘; 连续; 负压抽风收集+脉冲袋式除尘器+15m排气筒（DA001）. 运输扬尘; 粉尘; 连续; 对道路洒水. 筒仓仓顶呼吸孔粉尘; 粉尘; 连续; 3个脉冲袋式除尘器+3个15m排气筒（DA002、DA003、DA004）. 汽车运输尾气; NOx、CO、HC; 间歇; 经扩散后对区域大气环境基本无影响. 食堂; 油烟; 间歇; 1套静电油烟净化器+楼顶排放. 废水; 办公生活; pH、COD、SS、氨氮、TN、TP; 间歇; 排入预处理池，进入甘孜县县城污水处理厂. 食堂; pH、COD、SS、氨氮、TN、动植物油、TP; 间歇; 隔油器隔油处理后，排入预处理池，进入甘孜县县城污水处理厂. 产品配比; pH、SS; 间歇; 进入产品. 成品罐车清洗; pH、SS; 间歇; 厂内三级沉淀池处理后回用. 运输车辆轮胎冲洗; pH、SS; 间歇; 厂内三级沉淀池处理后回用. 搅拌设备清洗; pH、SS; 间歇; 厂内三级沉淀池处理后回用. 地面冲洗; pH、SS; 间歇; 厂内三级沉淀池处理后回用. 喷雾用水; pH、SS; 间歇; 蒸发消耗. 洒水用水; pH、SS; 间歇; 蒸发消耗. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振、距离衰减. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 间歇; 交由环卫部门清运. 废水处理; 沉淀池污泥; 间歇; 外售建材厂综合利用. 废气处理; 收集尘; 间歇; 外售粉体厂进行综合利用. 设备保养; 废机油、含油手套; 间歇; 集中收集在危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用已有厂房建设，主要为安装设备，现有厂房为闲置厂房，不存在与本项目有关的原有污染环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）环境空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），大气环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次环境空气质量现状引用甘孜州生态环境局公布的《2023年1-12月各市（州）环境空气质量通报》中的数据来说明当地环境空气质量达标情况：甘孜州2023年环境空气质量全省排名第一名，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 因此，本项目所在甘孜州甘孜县属于大气环境质量达标区。 （2）其他污染物现状监测评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目位于四川省甘孜藏族自治州甘孜镇斯俄村，本项目委托四川锡水金山环保科技有限公司于2025年9月18日-20日对甘孜州圣洁康巴砼业有限责任公司商砼站建设项目监测，监测点位位于本项目西北侧。 1）监测情况如下： ①监测项目：总悬浮颗粒物 ②监测点位：见下表。 - 表3-1 环境空气质量现状监测点位置 监测点位名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时间; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1; 100.00616044; 31.61004303; 总悬浮颗粒物; 3天; 西北; 80m. ③监测数据的监测时间：2025年9月18日-20日，连续监测3天。 ④监测结果见下表。 - 表3-2 大气监测结果（单位：mg/m³） 监测项目; 监测点位、日期及结果. G1（9月18日）; G1（9月19日）; G1（9月20日）. 总悬浮颗粒物（ug/m³）; 84; 79; 71. - 2）环境空气质量现状评价 ①评价因子 根据项目特点，确定评价因子为：总悬浮颗粒物。 ②评价标准 总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单要求。 ③评价方法 采用单因子指数法进行评价，评价公式如下： Pi=Ci/Si 式中： Pi—i种污染物的单项指数； Ci—i种污染物的实测浓度（mg/Nm³）； Si—i种污染物的评价标准（mg/Nm³）； 当Pi≥1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，受污染程度越重，反之则污染程度越小。 ④评价结果：评价结果见下表。 - 表3-3 大气环境质量现状评价结果 监测点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/ （mg/m³）; 监测浓度范围/ （mg/m³）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. X; Y. G1; 100.00616044; 31.61004303; 总悬浮颗粒物; 日均值; 0.3; 0.071-0.084; 28; 0; 达标. 由上表可知，区域环境总悬浮颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单要求，说明评价区域内环境空气质量现状较好，各项监测因子均具有一定的环境容量。 2、地表水环境质量状况 项目区区域地表水体为雅砻江，本项目生活污水、食堂废水、辆清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水、搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水、喷雾废水、洒水废水。食堂废水经过隔油器隔油处理后，同生活污水一同经过预处理池处理后进入甘孜县县城污水处理厂；车辆清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水、搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水厂内三级沉淀池处理后回用；喷雾废水、洒水废水蒸发消耗，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地表水区域环境质量现状：地表水引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 为了解项目所在地区的地表水环境质量现状，本次评价采用四川省生态环境监测总站公布的2023年1月-12月《四川省地表水水质状况》中水环境质量评价结果，呷拉乡雅砻江段水环境质量现状能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准。 综上，本项目所在区域地表水域为雅砻江，根据例行监测结果显示，雅砻江水质较好，地表水环境质量稳定达标，项目区域地表水体为达标水体。 3、声环境 项目为新建项目，厂界外周边50米范围不内存在声环境保护目标，无需进行现状监测。 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目所在地为2类声功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的“2类声环境功能区”标准。项目拟建地址及周边无高噪声源，区域声环境质量较好，满足声环境功能区标准要求。 4、地下水、土壤 项目地面采取防渗措施，项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不开展环境质量现状调查。 - 5、生态环境 - 项目拟建位于四川省甘孜藏族自治州甘孜镇斯俄村，所在区域为人员频繁活动区，未发现国家级保护动物，野生动植物为一些鸟类、昆虫及小型哺乳类、爬行类动物。评价区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。生态环境属于不敏感区。 - 6、电磁辐射 - 项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境保护目标：项目厂界外500m范围内主要为居民和商业区。评价区域空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 - 2、声环境保护目标：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。评价区域声学环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 - 3、地下水环境保护目标：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境保护目标：本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态红线，无生态环境保护目标。 - 表3-4 环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象; 坐标/m; 性质; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境级别. X; Y. 环境 空气; 1#居民区; 102°10′32″; 30°6′40″; 居民; 2000人; 西北; 178; GB3095-2012二类区. 2#居民区; 102°10′59″; 30°6′43″; 居民; 1000人; 东; 212. 地表水; 雅砻江; /; 西南; 1020; （GB3838-2002）Ⅱ 类水质标准. 声环境; 厂界外50m范围（无保护目标）; /; 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。. 生态环境; 本项目用地范围内无生态环境保护目标; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 运营期废气主要为颗粒物，颗粒物排放执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）标准。 表3-5 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》 （DB51/2864--2021） 生产过程; 生产设备; 颗粒物. 区域; 排放浓度mg/m³. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 四川省全域; 10. 企业边界大气污染物浓度限值. 污染物项目; 区域; 限值; 备注. 颗粒物; 阿坝、甘孜、凉山州、攀枝花市; 0.5mg/m³. 厂区内颗粒物无组织排放限值. 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 1.0; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 表3-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. - 废水 本项目喷雾降尘水进入产品或蒸发损耗，无废水产生；生产废水经进入项目沉淀池沉淀后循环使用，不外排； 食堂废水和生活污水经过预处理处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后进入市政管网，排入甘孜县县城污水处理厂处理达标后经雅砻江排放。其中总氮（以 N 计）、氨氮（以 N 计）、氯化物（以 Cl 计）、总磷（以 P 计）参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准。 表3-7 厂内排放废水污染物排放标准 序号; 污染物种类; 标准限值; 执行标准. 1; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准限值. 2; CODcr; 500. 3; BOD5; 300. 4; SS; 400. 5; 总氮; 70; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. 6; 氨氮; 45. 7; 氯化物; 800. 8; 总磷; 8. - 噪声 施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 - 表3-8 噪声排放标准 单位：dB（A） 期间; 噪声限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。详见下表。 - 表3-9 环境噪声排放标准 环境要素; 标准值; 标准来源. 厂界噪声; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. - 固废 - 一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，一般工业固体废物暂存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，固体废物的处置应明确，不得形成二次污染； - 危险废物执行国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33 号），“十四五”期间，国家将继续实施主要污染物总量控制制度，将化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项污染物作为约束性指标进行考核。 1、废水污染物总量控制指标 本项目喷雾降尘水进入产品或蒸发损耗，无废水产生；生产废水经进入项目沉淀池沉淀后循环使用，不外排； 本项目外排废水为生活污水，排放量为298.35t/a，污水通过市政污水管网最终进入甘孜县县城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准进入雅砻江。 本次环评计算本项目废水污染物总量计算如下： ①厂区废水排口 CODcr=298.35m³/a×500mg/L×10-6≈0.1492t/a； NH3-N=298.35m³/a×45mg/L×10-6≈0.0134t/a。 ②甘孜县县城污水处理厂排口 CODcr=298.35m³/a×30mg/L×10-6≈0.0090t/a； NH3-N=298.35m³/a×1.5mg/L×10-6≈0.0004t/a。 2、废气污染物总量控制指标 本项目不涉及氮氧化物和挥发性有机物产生，不涉及废气总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已有厂房建设，主要工程内容为设备安装，主要污染源为施工期间的噪声、设备焊接产生的废气、建筑垃圾、生活垃圾及生活污水等。 一、施工期污染物排放及治理 （二）施工期废气的排放及治理 产生情况：项目施工过程中采取手工电弧焊对生产设备进行焊接，会产生焊接烟尘。本项目施工作业场地开阔，经空气稀释、自然扩散后对周围环境影响很小。查阅相关资料可知，焊烟主要废气包括焊接烟尘和有害气体。主要有害气体为CO及NOX，有害气体产生量较小、成分复杂，较难定量；焊接烟尘中主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO等。 拟采取措施： ①参加施焊的焊工按TS/G Z6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》规定进行培训考核，并持有国家质量技术监督检验检疫总局颁发的、在有效期范围内、与其焊接项目相适应的《特种设备作业人员证》资格证书，在施工过程中已严格按已批准的焊接工艺规程执行； ②施工作业时加强通风，焊接烟尘经空气稀释、自然扩散，对环境影响不大。 （二）施工期废水的排放及治理 产生情况：施工期主要废水为施工人员的生活污水，根据施工情况，施工期最大施工人员人数为10人，工期为30天，按照40L/人·d计算（依据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）），将生活用水确定为1.2m3/d，排放系数取0.85，则生活污水产生量共约1.02m3。生活污水水质中COD约为350mg/L，SS约为250mg/L，氨氮约为30mg/L，TP浓度约5mg/L。 拟采取措施：本项目施工期产生的生活污水经厂区预处理池处理后进入市政污水管网。 （三）施工期声环境影响分析和保护措施 产生情况：噪声污染是施工期的主要环境问题，本项目噪声污染源主要是设备安装产生的噪声以及人员生活噪声。施工期产生的噪声设备主要有电钻、焊接机等，一般在80~100dB（A）之间， 拟采取措施： ①合理安排作业时间，午间不安排施工作业； ②设备运输车辆的运行线路应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸材料； ③加强施工管理，提倡文明施工。 （四）施工期固体废物环境影响分析和保护措施 施工期固体废弃物主要为工程建设的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾 项目产生的建筑垃圾主要包括废包装纸板、塑料袋等。 拟采取措施：对废包装纸板进行回收收集，交废物收购站处理；对塑料袋收集后交由环卫部门处理。 ②生活垃圾 本项目施工人数10人，工期为30天，产生的生活垃圾量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为0.15t。 拟采取措施：项目施工期间产生的产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运。 综上，本项目施工期在采取严格污染防控措施后，各污染物能达标排放，且施工时间较短，对环境影响是暂时的，随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气污染物产生及治理 项目产生的废气主要为原料卸料、堆存粉尘、搅拌粉尘、筒仓仓顶呼吸孔粉尘、运输扬尘，汽车运输尾气、食堂油烟等。 （1）污染源源强核算 1）原料堆场粉尘 ①产生情况 厂区生产使用的砂石和碎石原料许堆放在车间内，全年全厂堆放为20000吨，碎石323401.97吨。 根据生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中： P 指颗粒物产生量（单位：吨） ； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目原料343400吨，运载6868车次； D 指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目所用货车单车运载量为50吨； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数（根据附录1，四川省累年平均风速为1.35m/s，a为0.0006），b 指物料含水率概化系数（参考附录2，原料参考混合矿石）； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（参考附录3，原料参考表土，骨料成品参考混合矿石），（单位：千克/平方米）； S 指堆场占地面积（单位：平方米），本项目原料堆场面积为2100m2。 本项目原料堆场各参数取值如下： 参数; Nc; D; a; b; Ef; S. 原料堆场; 6868; 50; 0.0006; 0.0151; 41.5808; 2100. 根据公式，计算物料卸料及堆放颗粒物产生量为：188t/a。 ②治理措施及排放量 环评要求对原料堆放区进行封闭（车间结构采用封闭框架彩钢结构，窗户采用封闭透光窗户，仅设置车辆出入口）；出入车辆冲洗，车间内设置雾化喷嘴（单个喷洒半径为5m）和一条移动喷水软管；项目卸料作业在本次建设的密闭厂房内进行，将原料车直接开入原料堆场内，再进行原料的卸料；另外需保持路面清洁、定期洒水提高砂石含水率；加强厂区周围环境的绿化，减少无组织排放粉尘对外环境的影响。同时根据市场需要安排生产，避免产品于厂区内大量堆放。并根据生产情况合理存放原料用量，避免产品、原料堆放过程中造成粉尘等二次污染。 根据工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中： P 指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录 5。 附录4:粉尘控制措施控制效率 附录5:堆场类型控制效率 综上，本项目颗粒物控制措施：洒水，控制效率为74%；出入车辆冲洗，效率为78%。堆场类型为密闭式，控制效率为99%。 本项目实施后Uc=188*（1-74%）*（1-78%）*（1-99%）*（1-60%）=0.11t/a； 无组织排放到大气中的量为0.11t/a，0.045kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 2）上料粉尘 项目砂石从堆场用装载机运到计量料斗进行上料，再通过搅拌站配套的皮带提升输送至搅拌机主仓，因此砂石料在上料过程会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”可知，“装砂和粒料入称量斗”过程产污系数为0.01kg/t（装料），装载机年上料342131.97t，则粉尘产生量3.42t，年工作2400h，产生速率为1.425kg/h。配料斗上方安装喷雾降尘装置，经喷雾降尘治理后，约75%的粉尘会随喷雾沉降至地面，未随喷雾带走的约25%的粉尘形成粉尘废气无组织排放，排放量0.356t/a，0.15kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 3）搅拌粉尘 本项目为湿式拌和，混凝土拌和使用的砂、碎石、粉料在场内输送搅拌过程中有一定的粉尘排放。此工序粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生态环境部公告2021年第24号中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”混凝土制品（水泥、砂子、石子）物料混合搅拌阶段“工业废气量25.0标立方米/吨-产品，颗粒物0.13千克/吨-产品”。项目物料混合搅拌工序工艺废气量为216000m³，则此工序颗粒物产生量为62.4t/a，年工作2400h，则产生速率为26kg/h。 治理措施：收集方式为负压抽风收集，搅拌站有一个补气孔，当引风机工作时，干净空气从补气孔进入，含尘空气被引风机吸入管道后进入配套的脉冲袋式除尘器，处理后在车间自然沉降，保证收集效率90%，粉尘经收集后进入脉冲袋式除尘器，处理效率99%，经除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001）高空排放。年排放量为0.5616t/a，排放速率0.234kg/h，风机设置30000m³/h，排放浓度为7.80mg/m³，满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中颗粒物最高允许排放浓度10mg/m³要求。 项目搅拌在喷雾状态下进行，未收集的粉尘经喷雾降尘治理后，约75%的粉尘会随喷雾沉降至地面，未随喷雾带走的约25%的粉尘形成粉尘废气，无组织排放，无组织排放量量为0.028t/a，排放速率0.012kg/h。满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864--2021）企业边界颗粒物无组织排放限值。 4）筒仓仓顶呼吸孔粉尘 本项目原料水泥、粉煤灰均采用筒仓储存，厂区生产车间内设置3座筒仓，位置详见附图5。项目水泥、粉煤灰年用量110000t，水泥、粉煤灰均储存在密闭储料罐内，水泥、粉煤灰由密闭的车辆运输至站内，用气泵打入筒仓，由于受气流冲击，该过程会产生部分粉尘从罐顶气孔排入大气中，筒仓呼吸孔会产生逸散的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），粉状料在往筒仓输送的过程中其粉尘产生系数为0.12kg/t。 1#水泥筒仓和2#水泥筒仓年存储水泥原料均为47500t/a，则每个水泥筒仓产生粉尘量为5.70t/a。本项目每个筒仓仓顶呼吸孔自带脉冲滤芯除尘器（处理效率达99.5%），除尘器直接连接呼吸孔，因此收集效率100%，筒仓仓顶产生的粉尘收集处理后排放，排放量0.0570t/a，每天单个筒仓输送粉料时间为2h，年输送时间为600h，则排放速率为0.095kg/h，筒仓风机风量为9000m³/h，排放浓度为6.33mg/m³。因此本项目水泥筒仓粉尘排放满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中颗粒物最高允许排放浓度10mg/m³要求。 粉煤灰筒仓年存储水泥原料均为15000t/a，则每个水泥筒仓产生粉尘量为1.80t/a。本项目筒仓仓顶呼吸孔自带脉冲滤芯除尘器（处理效率达99.5%），除尘器直接连接呼吸孔，因此收集效率100%，筒仓仓顶产生的粉尘收集处理后排放，排放量0.009t/a，每天单个筒仓输送粉料时间为0.7h，年输送时间为210h，则排放速率为0.043kg/h，筒仓风机风量为9000m³/h，排放浓度为4.8mg/m³。因此本项目粉煤灰筒仓粉尘排放满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中颗粒物最高允许排放浓度10mg/m³要求。 5）运输扬尘 在原料及成品运输的过程中会产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、气候干湿以及汽车行驶速度等因素有关。各原料堆场的地理位置、气候条件、路面种类不同，产生的扬尘量差异也较大。本项目运输过程中会产生道路扬尘，产生量由下式计算： 式中：Qi—每辆汽车行驶粉尘量（kg/km辆）； V—汽车速度（km/h），本次取10； W—车辆载重（t/辆），本次水泥粉煤灰运输车辆取10、砂石原料车辆取30、成品运输车辆取30； P—道路表面粉尘量（kg/㎡），本次取0.18。 经计算，每辆水泥粉煤灰运输车辆行驶粉尘产生量0.16kg/km辆，每辆砂石运输车辆行驶粉尘产生量0.49kg/km辆，每辆成品运输车辆行驶粉尘产生量0.49kg/km辆，根据前文车辆清洗用水章节计算，水泥粉煤灰运输车辆每天进出2趟，砂石运输车辆每天进出2趟，成品运输车辆每天进出2趟， 工业场地的运输道路长度约150m，则水泥粉煤灰运输车辆道路扬尘产生速率为0.024kg/d，产生量0.0072t/a，砂石运输车辆道路扬尘产生速率为0.074kg/d，产生量0.0222t/a，水泥粉煤灰运输车辆道路扬尘产生速率为0.074kg/d，产生量0.0222t/a。 运输扬尘合计产生量0.0516t/a，产生速率为0.172kg/d。 治理措施：为了减轻交通运输扬尘对周围环境的影响，环评要求采用洒水车对道路洒水，在风季时适当增加洒水次数，保持道路路面湿润，减少扬尘。经以上措施处理后，抑尘效率可达80%以上，则运输扬尘排放量为0.0103t/a，0.0043kg/h，为无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 6）汽车运输尾气 本项目产品运输等过程中，燃油机械以及车辆运行都将产生燃油废气，主要组分为NOx、CO、HC等，场地地势开阔，扩散能力较强，加之尾气排放量不大，经扩散后对区域大气环境基本无影响。 7）食堂油烟 本项目的厨房油烟主要为食堂厨房烹饪产生，本项目食堂就餐人数约6人，人均日食用油用量按30g/人·d计，因此年耗油量为0.054t/a（按年工作300d计）。一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，油烟产生量为1.53kg/a。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），项目油烟去除率应≥60%。项目每日食堂使用时间约为3h，食堂油烟净化器风量设计为1000m³/h.本项目产生的油烟拟采用60%清除效率的静电油烟净化器处置后，引至楼顶达标排放（＜2.0mg/m³）。故食堂油烟产生及排放情况见下表： 表4-1 食堂油烟产生及排放情况 污染物; 产生情况; 排放情况; 标准浓度mg/m³. 产生量kg/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 排放量kg/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 油烟; 1.53; 0.0017; 1.7; 0.612; 0.0007; 0.7; 2.0. 食堂安装国家认证合格的油烟净化设备并设置排烟道，食堂油烟废气可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2所列标准限值，经大气稀释扩散后，对周围环境影响较小。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 主要大气污染物排放量核算表 工序/生产线; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 h. 核算; 废气产生量m³/h; 产生浓度; 产生速率; 产生量; 处理措施; 收集效率; 处理效率; 核算方法; 废气排放量mg/m³; 排放浓度; 排放速率; 排放量t/a. 方法; mg/m³; kg/h; t/a; %; %; mg/m³; kg/h. 搅拌粉尘; 颗粒物; 有组织; 系数法; 30000; 23.5; 26; 62.4; 集气装置+脉冲袋式除尘器装置+15m高排气筒（DA001）排放; 90; 99; 系数法; 30000; 7.8; 0.234; 0.5616; 2400. 无组织; /; /; 2.6; 6.24; 喷雾降尘; /; 85; /; /; 0.0234; 0.05616. 筒仓仓顶呼吸孔粉尘; 颗粒物; 1#水泥筒仓有组织; 系数法; 9000; 1056; 9.5; 5.7; 脉冲滤芯除尘器+15m高排气筒（DA002）排放; 100; 99.5; 系数法; 9000; 6.33; 0.095; 0.057; 600. 2#水泥筒仓有组织; 系数法; 9000; 1056; 9.5; 5.7; 脉冲滤芯除尘器+15m高排气筒（DA003）排放; 100; 99.5; 系数法; 9000; 6.33; 0.095; 0.057; 600. 粉煤灰筒仓有组织; 系数法; 9000; 333; 3; 1.8; 脉冲滤芯除尘器+15m高排气筒（DA004）排放; 100; 99.5; 系数法; 9000; 4.8; 0.043; 0.009; 210. 原料堆场粉尘; 颗粒物; 无组织; 系数法; /; /; 78.5; 188; 喷雾降尘+厂房密闭+车辆冲洗; /; 99.9; 系数法; /; /; 0.045; 0.11; 2400. 上料粉尘; 颗粒物; 无组织; 系数法; /; /; 1.425; 3.42; 喷雾降尘; /; 85; 系数法; /; /; 0.15; 0.356; 2400. 运输扬尘; 颗粒物; 无组织; /; /; /; 0.0215; 0.0516; 洒水抑尘; /; 80; /; /; /; 0.0043; 0.0103; 2400. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 项目排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 废气量m³/h; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 搅拌粉尘排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 100.01697510; 31.61714682; 15; 30000; 0.8; 25℃. 2; DA002; 1#水泥筒仓仓顶排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 100.01687318; 31.61692526; 15; 9000; 0.3; 25℃. 3; DA003; 2#水泥筒仓仓顶排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 100.01680344; 31.61697551; 15; 9000; 0.3; 25℃. 4; DA004; 粉煤灰筒仓仓顶排气筒; 一般排放口; 颗粒物; 100.01675516; 31.61704860; 15; 9000; 0.3; 25℃. 表4-4 本项目建成后大气污染物有组织排放核算表 序号; 产污点; 排放口编号; 污染工序; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 1; 搅拌粉尘排气筒; DA001; 搅拌; 颗粒物; 10; /; 0.5616. 2; 1#水泥筒仓仓顶排气筒; DA002; 1#水泥筒仓; 颗粒物; 10; /; 0.057. 3; 2#水泥筒仓仓顶排气筒; DA003; 2#水泥筒仓; 颗粒物; 10; /; 0.057. 4; 粉煤灰筒仓仓顶排气筒; DA004; 粉煤灰筒仓; 颗粒物; 10; /; 0.009. 一般排放口合计; DA001; 0.6846. 表4-5 本项目大气污染物无组织排放核算表 序号; 产污点; 产污工序; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; 搅拌粉尘; 搅拌; 颗粒物; 喷雾降尘; 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2 企业边界大气污染物浓度限值; 0.5; 0.05616. 2; 原料堆场粉尘; 原料堆场; 颗粒物; 原料堆放区进行封闭、车间内设置20个雾化喷嘴; 0.045. 3; 上料粉尘; 上料; 颗粒物; 配料斗上方安装喷雾降尘装置; 0.356. 4; 运输扬尘; 运输; 颗粒物; 洒水车对道路洒水; 0.0103. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.295. 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 有组织排放量/(t/a); 无组织排放量/(t/a); 年排放量/(t/a). 1; 颗粒物; 0.6846; 1.295; 1.9796. （2）废气排放达标排放分析 由表4-1可知，本项目搅拌粉尘、筒仓仓顶呼吸孔粉尘颗粒物有组织排放满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中颗粒物最高允许排放浓度10mg/m³要求。 （3）废气治理措施可行性分析 根据生产工艺，本项目无行业排污许可证申请与核发技术规范，根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）无措施推荐。 本项目营运期废气主要包括物料卸料及堆放粉尘、上料粉尘、筒仓呼吸口粉尘、搅拌粉尘以及车辆运输扬尘。其中，筒仓呼吸口粉尘经仓顶自带的脉冲袋式除尘器处理后通过仓顶呼吸口排放；搅拌粉尘经集气装置收集后引至一套袋式除尘器进行处理，尾气通过1根15m高排气筒达标排放。 另外，本环评要求原料堆场车间采用封闭式厂房，地面硬化，根据车辆的宽度和高度对车辆出入的大门合理设计；库门设计挡帘，库内作业时关闭挡帘；石子、沙子等原料储库顶部、卸料点上方以及上料仓料斗上方设置喷淋抑尘装置进行降尘；在原料进行卸料操作时启动，及时清扫地面降尘，减少堆场内无组织粉尘的产生；对厂区道路实施洒水进行抑尘，减少车辆运输扬尘的产生，对运输物料进行加盖帆布并限制车速、禁止超载、设置洗车平台对进出车辆的轮胎进行冲洗等措施，可有效减少道路扬尘。通过上述抑尘措施，减少无组织粉尘的产生及排放。 废气治理措施工作原理： 图4-1 袋式除尘器原理示意图 含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。 项目颗粒物采用袋式除尘器处理，袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99%以上，属于高效除尘器。本项目生产过程中产生的颗粒物属于细小、干燥、非纤维性颗粒，采用袋式除尘器净化处理的措施可行。 原料堆场至于密闭厂房内并在顶部设置喷雾抑尘系统，具有简单、易行、抑尘效果显著的特点，是抑制大面积颗粒及粉状物料粉尘的有效措施，本项目对石子、砂采取的抑尘措施可行。 通过以上分析，本项目的废气治理措选用袋式除尘器对颗粒物进行处理的废气治理措施是可行的。 （4）废气非正常工况污染源源强核算及防治措施 1）废气非正常工况污染源源强核算 非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停车），企业会事先安排好设备正常停车，停止生产。 项目在开、停车时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。突发性故障造成废气处理设施发生故障，达不到设计的去除效率。本项目考虑非正常排放时，除尘器的去除效率下降到0%。非正常排放历时不超过1h，项目非正常工况频次按照每年发生1次计。在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-7 污染源非正常排放核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放因子; 非正常排放浓度/（mg/m³）; 非正常排放速率/（kg/h）; 非正常排放量/（kg）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. DA001; 废气处理系统故障或未正常启用废气处理装置; 颗粒物; 23.5; 26; 26; 1; 1. DA002; 颗粒物; 229; 9.5; 9.5; 1; 1. DA003; 颗粒物; 229; 9.5; 9.5; 1; 1. DA004; 颗粒物; 217.2; 3; 3; 1; 1. 2）废气非正常工况防治措施 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④每班次开工前，确认废气处理设备开启并正常运行。若有需要停产检修的情况，需要关闭生产设备一段时间后再关闭废气处理设备，不存在废气突然排放的情况。 （5）卫生防护距离 结合项目行业特点，以及排放的污染物的性质，本次评价选取TSP作为评价因子。 卫生防护距离初值计算公式采用（GB/T3840-1991）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中7.4推荐的估算方法进行计算，具体的计算数学公式如下： 式中： Cm——标准浓度限值(mg/Nm3)； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)； L——工业企业所需卫生防护距离(m)； r——有害气体无组织排放浓度在生产单元的等效半径(m)，根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速（2.5m/s）及工业企业大气污染源构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）查取，详见下表。 表4-8 卫生防护距离计算系数表 计算 系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L,m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 根据上表，公式中A、B、C、D的计算参数按甘孜县的气象条件选取如下：A=350， B=0.021，C=1.85，D=0.84。 项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-9 项目无组织废气排放源强及卫生防护距离表 污染源; 污染 因子; 无组织排放量（kg/h）; 标准限值 （mg/m3）; 面源面积（m2）; 防护距离计算值（m）; 防护距离（m）; 最终距离（m）. 砂堆场; TSP; 0.0026; 0.9; 800; 0.195; 50; 50. 碎石堆场; TSP; 0.0424; 0.9; 1300; 4.050; 50. 加工车间; TSP; 0.1734; 0.9; 500; 32.360; 50. 因此，本项目以生产区边界为起点，设置50m的卫生防护距离。 现状项目卫生防护距离内不存在敏感点。环评要求：防护距离内不应新建住宅、学校、医院等环境敏感设施，不宜建食品、医药等企业，以免产生不良影响。 采用上述处理措施后，项目运营期不会对区域的大气环境造成明显影响。 （6）监测计划 本项目进行商品混凝土生产，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）年版）》，项目为登记管理。参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）并结合项目实际情况，现将全厂废气的监测建议列于下表： - 表4-10 废气监测计划一览表 污染类型; 排污口; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中颗粒物最高允许排放浓度10mg/m³要求. 排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年. 排气筒DA003; 颗粒物; 1次/年. 排气筒DA004; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/季; 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864--2021）企业边界大气污染物浓度限值. （7）环境影响分析 项目所在区域各常规污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，城市环境空气质量达标，项目所在区域为达标区。 本项目位于四川省甘孜藏族自治州甘孜镇斯俄村，根据现场调查，项目最近敏感点为西侧178m处的住户，本项目在严格落实大气污染防治措施后，大气污染物排放总量较少，有组织、无组织排放大气污染物均可以满足达标排放要求，建设单位应加强污染治理设施运行管理和维护，避免非正常排放，则运营期对环境空气质量和周边保护目标影响小。 2、水污染物产生、排放及治理 （1）废水产生及治理情况 项目用水主要为办公生活用水、食堂用水、产品配比用水、成品罐车清洗用水、运输车辆轮胎冲洗用水、搅拌设备清洗用水、地面冲洗用水、喷雾用水、洒水用水。其中产品配比用水全部金属产品，车辆清洗用水、搅拌设备清洗用水、地面冲洗用水全部回用不外排，抑尘用水蒸发耗散。 1）办公生活污水 本项目员工生活污水产生量为0.612m³/d（183.6m³/a）。 生活污水经过厂区预处理池处理后通过市政污水管网最终进入甘孜县县城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准进入雅砻江。 2）食堂废水 本项目食堂废水产生量为0.3825m³/d（144.75m³/a）。 食堂废水经过隔油器隔油处理后，同生活污水一同经过预处理池处理后通过市政污水管网最终进入甘孜县县城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准进入雅砻江。 3）产品配比水 本项目产品配比水量为26108m³/a，平均每天用水量为87m³/d。 项目产品配比用水全部进入最终产品中，不外排。 4）车辆清洗废水 ①成品罐车清洗废水 本项目车辆冲洗废水产生量为8.16m³/d，2448m³/a。 成品罐车清洗废水经过厂区内设置的三级沉淀池沉淀后回用生产。 ②运输车辆轮胎冲洗废水 本项目车辆冲洗废水产生量为0.59m³/d，总产生量约为175.95m³/a。 运输车辆轮胎冲洗废水经过厂区内设置的三级沉淀池沉淀后回用生产。 5）搅拌设备清洗废水 本项目设备冲洗废水为1.7m³/d，年产生量约为510m³/a。 搅拌设备清洗废水经过厂区内设置的三级沉淀池沉淀后回用生产。 6）地面冲洗废水 本项目地面冲洗废水产生量约为229.5m³/a。 地面冲洗废水经过厂区内设置的三级沉淀池沉淀后回用生产。 7）抑尘废水 ①喷雾废水 本项目喷雾用水量约为2m³/d（600m³/a）。 喷雾水全部蒸发损耗，此过程无生产废水产生。 ②洒水废水 洒水用水总量为4.5m³/d（1350m³/a）。 此过程洒水蒸发损耗，无废水产生。 8）初期雨水 项目厂区地面均为水泥硬化地面，贮存及运输过程中可能有各种污染物滴漏、散落在露天场地及路面上，遇雨天形成地表径流，污染物会随流带入周边水体，造成一定的环境污染。 本项目堆场为封闭厂房；加工搅拌区域和厂区道路为露天，因此环评要求建设单位对厂区露天地面初期雨水进行收集处理。根据建设单位提供的平面布置图，项目需要收集处理初期雨水的占地面积约为3000㎡。 项目雨水量主要与场地范围内的大气降水、汇水面积、径流系数和场地地质条件等因素有关，随季节性变化较大。水量预测按参照以下暴雨强度公式计算： 式中：q——暴雨强度（升/秒•公顷）； P——重现期，取1年； t——降雨历时，取15min。 根据以上公式计算得q=180.1升/秒•公顷）。项目初期雨水发生量计算公式如下： 式中：V——径流雨污水发生量（升/秒）； ψ——径流系数，该项目取0.9； q——暴雨强度（升/秒•公顷）； F——汇水面积（公顷），该项目为0.1公顷。 根据计算结果可知，V=48.63L/s，初期雨水取单次暴雨前15min，则项目单次初期雨水产生量为16m³/次。 因初期雨水年产生次数的不确定性，本次评价不计入废水量中，初期雨水主要污染物SS。为满足初期雨水的收集，环评要求项目在生产区周围设置集排水沟（截流沟），并在厂区地势最低处设置一座初期雨水池（容积20立方米），暴雨时将初期雨水导入初期雨水池进行沉淀收集处理，初期雨水经水池沉淀处理后回用厂区洒水抑尘。 表4-11废水产生及处理情况表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 项目排污口污染物排放情况; 污水处理厂污染物排放情况. 废水量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 设施名称; 处理能力t/d; 治理工艺; 治理效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/L; 排放量; 排放浓度mg/L; 排放量. t/a; t/a. 1; 员工办公; 生活污水; pH值; 298.35; /; /; 污水预处理池; /; 厌氧+沉淀; /; 是; /; /; /; /. 化学需氧量; 600; 17.9; 16; 500; 14.92; 30; 0.9. BOD5; 360; 10.74; 16; 300; 8.95; 6; 0.18. 氨氮; 45; 1.34; 0; 45; 1.34; 1.5; 0.04. 总磷（以P计）; 8; 0.24; 0; 8; 0.24; 0.3; 0.01. - （2）废水排放口基本情况表 - 本项目生活污水经污水预处理池处理，然后并管排入市政污水管网，排放口基本信息如下表所示。 表4-12 废水排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 流量; 排放口 类型; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放方式; 排放 规律; 受纳污水处理厂信息. t/d; 经度; 纬度; 处理 工艺; 处理 能力. 1; DW001; 废水总排放口; 0.9945; 一般排放口－总排口; 100.672593º; 31.379357º; 甘孜县县城污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排气阀期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 生物流化床+生物滤池处; 12500t/d. - （3）废水污染物排放执行标准 表4-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准; 达标情况; 年排放天数d/a; 废水排放量t/a. 名称; 浓度限值. 1; DW001; 废水排放口; pH值; 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 达标; 300; 298.35. 2; 化学需氧量; 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准; 500mg/L; 达标. 4; 五日生化需氧量; 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准; 300mg/L; 达标. 8; 氨氮; 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015; 45mg/L; 达标. 9; 总磷 （以P计); 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015; 8mg/L; 达标. （4）污废水处理措施可行性 1）生产废水可行性分析 本项目搅拌设备清洗废水、车辆清洗废水、搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水主要污染物为SS，水质成分简单，经沉淀池处理后回用不外排，废水循环利用，可减少水资源使用及损耗，该处理方式可行。 2）生活污水及食堂废水处理可行性分析 污水预处理池可行性分析：项目生活污水含冲厕废水、食堂废水，总废水产生量为0.9945m³/d，其中食堂废水先采用隔油器（容积为1m³）处理，然后与生活污水采用预处理池（容积为10m³）预处理。 根据《建筑给排水设计规范》要求隔油池水力停留时间不小于0.5h，预处理池水力停留时间不小于24h。项目厨房废水0.45m³/d，厨房废水高峰期取3h，则厨房废水产生约0.15m³/h，产生的厨房废水能够在隔油器内停留约4.5h，满足水力停留时间，能达到除油效果；项目总生活污水量约0.9945m³/d，项目设置的预处理池能够满足其余部分生活污水水力停留时间，达到预处理的效果。综上项目设置的隔油器和预处理池容积是合理的。 3）初期雨水处理可行性分析 初期雨水主要污染因子为SS，水质简单，经沉淀处理后，可回用于降尘。 4）甘孜县县城污水处理厂概况： 甘孜县县城污水处理厂位于甘孜县斯俄乡街村，总占地面14.2 亩 。工程总处理能力12500m3/d，采用“生物流化床+生物滤池处理”工艺，收集范围为甘孜县县城生活污水。污水经管网收集后进入污水处理厂，再通过提升泵，提升至污水处理系统处理达标后最终排入雅砻江。出水水质执行《城镇污水处理厂排放标准（GB1898-2002）》中一级 B 标要求。本污水处理厂处理的废水为县城生活污水。 本项目位于四川省甘孜藏族自治州甘孜镇斯俄村新改317公路西北侧，项目周边污水管网已建成，具备纳管条件。 （5）排放口基本情况及监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），制定本项目污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、标准和有关规定执行，本项目废水污染物监测要求详见表4.2-12。 表4-14 自行监测计划表 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 污水处理站排放口DW001; 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物; 1次/半年; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 3、噪声 （1）噪声源强核算及治理措施 厂区主要噪声源来自运输车辆的交通噪声及加工设备的机械噪声。运输车辆的交通噪声属于线源污染，对周围声环境的影响是局部。因此，本项目对厂区内的加工设备噪声进行简要的预测分析，选择点声源预测模式模拟预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。通过厂房隔声、基础减振、距离衰减等措施可使设备噪声降低20dB（A）。 本项目噪声源强见下表。 - 表4-15 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声压级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离（m）. 1; 生产车间; 皮带输送机; /; 80; 选择低噪声设备、基座减震; 84.2; 118.96; 1; 7.46; 73.83; 昼间; 26; 47.83; 1. 风机; /; 85; 选择低噪声设备、基座减震; 83.11; 116.09; 1; 5.50; 78.90; 昼间; 26; 52.9; 1. 装载机; /; 80; 选择低噪声设备、基座减震; 85.33; 117.21; 1; 11.2; 72.31; 昼间; 26; 46.31; 1. 除尘器; /; 80; 选择低噪声设备、基座减震; 86.71; 113.52; 1; 8.32; 73.11; 昼间; 26; 47.11; 1. 风机; /; 90; 选择低噪声设备、基座减震; 82.53; 115.31; 1; 5.87; 79.32; 昼间; 26; 53.32; 1. （2）预测方案 - 1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），采用多个点声源叠加模式和无指向性点声源几何发散衰减模式进行预测，预测方法为： - ①工业企业噪声计算 - 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： - 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - T—用于计算等效声级的时间，s； - N—室外声源个数； - ti— 在T时间内i声源工作时间，s； - M—等效室外声源个数； - tj— 在T时间内j声源工作时间，s。 - ②噪声预测值计算公式 - 式中：Leq—预测点的噪声预测点值，dB； - Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； - Leqb—预测点的背景值，dB。 - ③户外声传播衰减计算 - 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 - 距声源点r处的A声级按下式计算： - 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； - LW—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； - Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； - Adiv—几何发散引起的衰减，dB； - Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； - Agr—地面效应引起的衰减，dB； - Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； - Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 - 2）噪声评价方法 - 评价利用噪声衰减模式计算出各噪声源对不同预测点的噪声源贡献值，再将各自预测点的噪声贡献值叠加即得到本项目对各预测点的噪声贡献值，最后与监测点的噪声现状值叠加，得到各预测值。 （3）预测结果 - 按照预测模式及选取参数，计算项目噪声源对四周厂界的昼间噪声贡献值，预测结果见下表。 表4-16 本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 名称; 昼间贡献值; 昼间标准值; 评价结果. 东厂界; 35; 60; 达标. 南厂界; 32; 60; 达标. 西厂界; 30; 60; 达标. 北厂界; 22; 60; 达标. 图4-1 等声值线图 根据噪声预测结果，项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。 因此，项目实施后对周围声环境影响不明显。 监测计划： 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目厂界噪声采取如下监测计划： 表4-17 项目监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测频率; 监测因子; 执行标准. 噪声; 厂界; 1次/季; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 项目在营运期的生产固废主要为沉淀池污泥、除尘器除尘灰、混凝土废料、生活垃圾、餐厨垃圾（含废油脂）、废机油、废机油桶。 （1）生活垃圾 全厂劳动定员6人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，一年的工作日按300天计算，则本项目每年生活垃圾的产生量为0.9t/a。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 （2）一般固废 ①沉淀池污泥 项目生产废水经沉淀池处理，沉淀池会产生沉淀废渣，定期对沉淀池进行清掏，沉淀池沉渣主要为泥沙，根据物料平衡可知，沉淀池沉渣产生量约为3.962t，含水率约80%，则沉渣产生量为80t，定期外售建材厂综合利用。 ②除尘器除尘灰 项目除尘器除尘灰产生量约为83.4t，除尘灰收集后，作为原料回到生产线，回用于生产。 ③混凝土废料 项目混凝土废料主要为不合格的及剩余的少量混凝土，其产生量直接取决于生产管理等方面，通过改善生产经营信息流的传输效率，可使剩余混凝土发生量大大减少。根据行业经验，该部分产生约为产量的0.05%，则本项目混凝土废料产生量为150t，收集后，外售建材厂综合利用。 表4-18 一般工业固体废物自行贮存和自行利用/处置设施信息表 名称; 一般固废间; 编号; GF-01. 类型; 自行贮存设施; 位置; E100.01712665，N31.61765046. 是否符合相关标准要求; 是; 自行利用/处置方式; /. 最大自行贮存/利用/处置能力; 30t; 面积; 30㎡. 自行贮存一般工业固体废物基本信息. 序号; 名称; 物理性状; 产生环节; 产生量; 清运频次; 去向. 1; 沉淀池污泥; 固态; 废水处理; 80t/a; 日产日清; 定期外售建材厂综合利用. 2; 除尘器除尘灰; 固态; 废气处理; 83.4t/a; 收集后，作为原料回到生产线，回用于生产. 3; 混凝土废料; 固态; 生产加工; 150t/a; 收集后，外售建材厂综合利用. （3）危险固废 项目车辆均委外维修保养，厂内主要对其余设备进行维护保养。 1）废机油、废机油桶 约为0.1t，属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。 2）废含油棉纱及手套 废含油棉纱及手套：约为0.01t，属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW49其他废物”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。 （4）环境管理要求 ①固废收集和贮存场所（设施） 危废暂存间做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输。危险废物按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，专用包装物、容器设有明显的警示标识和警示说明。 贮存容器要求： 应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；装危险废物的容器上必须粘贴符合GB 18597-2023标准附录A所示的标签。 危废贮存设施的运行及管理： A．每个危废堆间应留有搬运通道，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，不得将不相容的废物混合或合并存放。 B．须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 C．必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D．必须及时清运危废堆间内的危险废物，贮存周期不得超过一年。 危险废物贮存设施的安全防护与监测： A．危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）的规定设置警示标志。 B．危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 C．危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 D．按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况如下表所示： - 表4-19 危险废物自行贮存和自行利用/处置设施信息表 名称; 危废间; 编号; WF-01. 类型; 自行贮存设施; 位置; E100.01712933，N31.61767901. 是否符合相关标准要求; 是; 贮存方式; 密封桶装. 最大自行贮存/利用/处置能力; 2t; 面积; 10㎡. 危险固体废物基本信息. 序号; 名称; 代码; 危险特征; 物理性状; 主要成分; 有害成分; 产生环节; 产生量; 产废周期; 清运频次; 去向. 1; 废机油、废机油桶; 900-249-08; T，I; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 维修保养; 0.1t/a; 1次/1年; 1次/1年; 暂存于危废间，定期交由相应资质单位处置. 2; 废含油棉纱及手套; 900-041-49; T/In; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 维修保养; 0.01t/a. ②运输过程 A．厂区内产生工艺环节运输到贮存场所过程 厂区内运输必须将先将危废密闭置于专用包装物、容器内，防止散落、泄漏；厂区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，要进行及时清理，以免产生二次污染。 B．危废外运过程 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： I做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局。 II废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 III处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 IV危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 V一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 综上所述，以上固废均得到有效处理与处置，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）污染源及污染途径 本项目生产废水为喷雾废水、运输车辆冲洗废水、洒水抑尘废水等，污染物主要为SS，不含有毒有害物质。厂区沉淀池采取防渗措施，若发现有破损，及时维护修补，确保防渗的有效性，不会对区域内地下水及土壤产生影响。 项目废机油密闭桶装储存于危废间内，危废间密闭，地面做防渗处理，设置导流槽与液体收集槽，定期检查并及时维护修补，不存在土壤、地下水环境污染途径，不会对区域内地下水及土壤产生影响。 以上区域事故状态下对地下水和土壤环境造成的影响 （2）预防措施 1）源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 2）分区防渗措施 本项目采取分区防治措施。具体划分情况如下：分区防治措施将按厂区各功能单元所处的位置划分为重点防渗区和简单防渗区 重点防渗区包括：危废暂存间、机油库房。 一般防渗区包括：碎石堆场、砂堆场、洗车区、三级沉淀池、初期雨水池、一般固废间。 简单防渗区包括：除危废暂存间，生产车间外的办公及厂区道路等区域。 - 表4-20 项目分区防渗一览表 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求及措施. 1; 危废暂存间、机油库房; 地面; 重点防渗区; 采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，防渗层采用2mm厚的HDPE防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s。. 2; 碎石堆场、砂堆场、洗车区、三级沉淀池、初期雨水池、一般固废间; 地面; 一般防渗区; 防渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10-7cm/s. 3; 办公，道路等区域; 地面; 简单防渗区; 混凝土硬化处理. 拟设置防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废水或物料泄漏、渗入地下水，不会对地下水环境和土壤环境造成不利影响。 按照地下水导则和土壤导则相关要求，结合项目实际情况，本项目运行期间无地下水和土壤跟踪监测要求。 6、生态 本项目位于产业园区外建设，根据调查，项目用地范围周边无生态环境保护目标的，因此项目建设对生态环境影响很小。 7、环境风险 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性时间或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险源调查 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1.q2…，qn 为每种危险化学品实际存在量，t； Q1. Q2…Qn 为与各危险化学品相对应的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 表4-21 项目风险物质临界量一览表 序号; 风险物质; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 合计; 0.00004. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00004＜1，根据导则附录C.1.1规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （2）风险源分布 本项目危险废物暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间位于生产车间内北侧。 （3）可能影响途径 废机油发生泄漏，污染地下水及土壤； 废机油泄漏导致发生火灾事故时，废机油不完全燃烧，将产生大量的烟尘、CO和SO2等有害物质，发生火灾次生污染。 当发生火灾次生污染时，不断挥发有毒有害气体，将对周围大气环境造成严重影响，在不利气象条件下，可能造成下风向大范围内环境空气烟尘、CO和SO2浓度短期超标。 （4）环境风险防范措施及应急要求 本项目产生的危险废物应分别收集后采用专门的容器运送，容器及材质要满足相应的强度要求且须完好无损，且容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。建设单位应设置专门的危废暂存点，用专门的收集箱或收集瓶进行分类存放，定期委托有资质的单位进行处置。 厂区分区防渗，重点防渗区域为危废暂存间。若发生事故，事故发现者马上通知当班领导。 如泄漏的油品数量较少，则当班领导组织现场处置组对现场已泄漏的油品用沙土覆盖，待被充分吸收后将附有机油、废机油的沙土放至指定的场所进行专业处理。 对泄漏的油品数量较多时，应立即用沙土将泄漏的油品等团团围住，防止进一步外溢，并取来消防器材放至事故现场，做好警戒、疏散工作。 危废废物必须与其他垃圾分开收集，并设立相应的标识和警示牌，危废间、生产车间都应做好防渗、防漏措施，并配备灭火器，指定专人进行严格管理，并建立相关档案。 加强安全管理，建立完善的管理制度，严格禁止生产区吸烟。 除此之外，项目存放危废的容器及位置均需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求的标签，危废容器周围设置防护栅栏，并且应设有应急防护措施。如此，项目产生的危险固废经妥善存储、合理处置后，对外环境风险影响不大。 为保证企业及人民生命财产安全，防止突发性重大环境事故发生，或在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，企业应制定突发环境事件应急预案，并组织专业队伍学习和演练，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。企业突发环境事件应急预案的主要编制内容如下表所示。 表4-22 突发事件应急预案的主要编制内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 确定应急计划区：危废暂存间、生产车间、原料库. 2; 应急组织机构、人员; 公司设置应急组织机构、人员。地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等；配备砂土、空桶、事故应急池等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方 式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域生态环境部门和上级生态环境部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、 参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故造成重大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。 综上分析，建设单位严格执行以上措施后，本项目风险在可控的范围内，不会对周边环境造成影响。 （5）分析结论 本项目环境风险较小，企业采取一定的环境风险防范措施，项目营运过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射相关设备。 10、排污口规范化管理 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号），为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好地落实污染物总量控制的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染源治理实施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。排污口规范化的技术要求如下： 1）如实向生态环境管理部门申报所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 2）按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，排放口应设置相应的环保图形标志牌。 3）填写由原国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的内容建立排污口管理档案。 4）规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业要将其纳入本公司设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专业或兼职人员对排污口进行管理。 - 表4-23 排放口标志牌示例 排放口名称; 图形标志; 要求. 排气筒; 辅助标志内容： （1）排放口标志名称；（2）单位名称；（3）编号；（4）污染物种类。 辅助标志字形：黑体字。 标志牌尺寸： （1）提示标志：480×300mm；（2）警告标志：边长420mm。 标志牌材料：1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜。. 噪声源. 一般工业固废. 危险固废. 5）排污口立标 环境保护图形标志牌按原国家环保总局统一规范要求定点制作，各建设单位排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 ①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面约2m。 ②排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 ③规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的需报环境监管部门同意并办理相关变更手续。 6）排污口管理 ①管理原则 排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 具体管理原则如下： a、向环境排放的污染物的排放口必须规范化。 b、列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。 c、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 d、废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。 e、工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。 ②排放源建档 a、本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 b、根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。 第一类为一般固体废物，主要为生活垃圾等；第二类为危险废物，主要为废机油、废机油桶、废含油棉纱及手套等。 11、环境管理 为贯彻执行国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和厂址周围地区环境质量的变化情况，制定环境管理要求。 1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； 2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； 3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； 4）该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； 5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； 6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等。 7）按标准设置污染标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 8）项目建设单位应委托有资质的环境监测单位定期开展监测； 9）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测。 12、项目环保投资估算 本项目总投资1500万元，其中环保投资43万元，环保投资占投资总额的2.87%，运营期环保治理措施及环保投资见下表： 表4-24 环保投资表 时序; 类型; 项目; 环保建设内容; 投资（万元）. 施工期; 废水; 生活废水; 施工人员依托周边设施解决住宿问题。施工阶段产生的生活污水通过设置临时移动厕所; 0.5. 废气; 扬尘; 现场设置围挡、物料堆放处覆盖、对出入的车辆进行冲洗、工地湿法作业、渣土车辆密闭运输等措施。; 1. 燃油、装修废气; 选用先进施工设备，尽量使用电气化设备，做好设备的维修和养护工作，装修采用环保材料等措施。; 1. 固废; /; 土石方全部用于场地平整，无弃土量，建筑垃圾定时清运到当地指定的建筑垃圾场处置；施工人员每日产生的生活垃圾应经收集后，由环卫部门统一清运，不可就地填埋; 2. 营运期; 废水; /; 生活污水、食堂废水、辆清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水、搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水、喷雾废水、洒水废水。食堂废水经过隔油器隔油处理后，同生活污水一同经过预处理池（容积为10m³）处理后通过市政污水管网最终进入甘孜县县城污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准进入雅砻江；车辆清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水、搅拌设备清洗废水、地面冲洗废水厂内三级沉淀池处理后回用；喷雾废水、洒水废水蒸发消耗; 20. 废气; /; 搅拌工序粉尘集气装置+脉冲袋式除尘器装置+15m高排气筒（DA001）排放；上料粉尘喷雾降尘处理后无组织排放；筒仓仓顶呼吸孔粉尘脉冲袋式除尘器处理后有组织排放；原料堆场粉尘喷雾降尘车间密闭处理后无组织排放；运输扬尘洒水抑尘。 汽车运输尾气场地地势开阔，经扩散后对区域大气环境基本无影响 食堂油烟采用60%清除效率的静电油烟净化器处置后，引至楼顶达标排放; 15. 噪声; 设备运行噪声; 厂房隔声、基础减振、距离衰减; 1. 固废; /; 项目在营运期的生产固废主要为沉淀池污泥、除尘器除尘灰、混凝土废料、废机油、废机油桶、废含油棉纱及手套、生活垃圾。 生活垃圾由环卫部门统一清运处理。除尘器除尘灰收集后，作为原料回到生产线，回用于生产。沉淀池污泥，混凝土废料外售建材厂综合利用。 废机油、废机油桶、废含油棉纱及手套，暂存于危废间，定期交由相应资质单位处置。; 2. 合计; 43. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/搅拌粉尘 | 颗粒物 | 密闭收集+脉冲袋式除尘器装置+15m高排气筒（DA001）排放 | 最高允许排放浓度10mg/m³ | 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中颗粒物最高允许排放浓度 |
|  | DA002/1# 水泥筒仓 | 颗粒物 | 密闭收集+脉冲袋式除尘器装置+15m高排气筒（DA002）排放 | 最高允许排放浓度10mg/m³ | 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中颗粒物最高允许排放浓度 |
|  | DA003/2#水泥筒仓 | 颗粒物 | 密闭收集+脉冲袋式除尘器装置+15m高排气筒（DA003）排放 | 最高允许排放浓度10mg/m³ | 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中颗粒物最高允许排放浓度 |
|  | DA004/粉煤灰筒仓 | 颗粒物 | 密闭收集+脉冲袋式除尘器装置+15m高排气筒（DA004）排放 | 最高允许排放浓度10mg/m³ | 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中颗粒物最高允许排放浓度 |
|  | 厂区无组织/ | 颗粒物 | 喷雾抑尘、车间密闭 | 0.5mg/m³ | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 办公生活 | 生活污水 | 排入预处理池，进入甘孜县县城污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |  |
|  | 食堂 | 食堂废水 | 隔油器隔油处理后，排入预处理池，进入甘孜县县城污水处理厂 |  |  |
|  | 产品配比 | 产品配比水 | 进入产品 | 不外排 |  |
|  | 成品罐车清洗 | 成品罐车清洗废水 | 厂内三级沉淀池处理后回用 |  |  |
|  | 运输车辆轮胎冲洗 | 运输车辆轮胎冲洗废水 | 厂内三级沉淀池处理后回用 |  |  |
|  | 搅拌设备清洗 | 搅拌设备清洗废水 | 厂内三级沉淀池处理后回用 |  |  |
|  | 地面冲洗 | 地面冲洗废水 | 厂内三级沉淀池处理后回用 |  |  |
|  | 喷雾降尘 | 喷雾降尘水 | 蒸发消耗 |  |  |
|  | 洒水降尘 | 洒水降尘水 | 蒸发消耗 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效A声级 | 厂房隔声、基础减振、距离衰减 | 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 项目在营运期的生产固废主要为沉淀池污泥、除尘器除尘灰、混凝土废料、废机油、废机油桶、废含油棉纱及手套、生活垃圾。 生活垃圾由环卫部门统一清运处理。除尘器除尘灰收集后，作为原料回到生产线，回用于生产。沉淀池污泥，混凝土废料外售建材厂综合利用。 废机油、废机油桶、废含油棉纱及手套，暂存于危废间，定期交由相应资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取源头控制措施和分区防渗，危废暂存间、机油库房为重点防渗区，碎石堆场、砂堆场、洗车区、三级沉淀池、初期雨水池、一般固废间为一般防渗区，办公，道路等区域为简单防渗区。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于产业园区外建设。项目所在区域人员频繁活动区，未发现国家级保护动物，野生动植物为一些鸟类、昆虫及小型哺乳类、爬行类动物。根据调查，项目用地范围周边无生态环境保护目标，因此项目建设对生态环境影响很小。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危险废物分类收集，厂区分区防渗；加强安全管理，建立完善的管理制度，制定完善的环境风险应急预案等。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求及本项目特点进行监测，按排污许可相关要求进行排污，遵守《排污许可管理条例》相关法律法规及生态环境保护管理要求。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目拟采取的污染物治理措施经济、技术可行，措施有效。项目在营运期间只要严格按照本报告表所提出的污染防治对策，并加强内部环境管理，落实废气、废水、噪声、固废等治理措施，确保各项污染物达标排放，实现环境保护设施的有效运行，从环境保护的角度考虑，评价认为，本项目建设是可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表   （t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0158 | / | 0.0158 | / |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | 14.92 | / | 14.92 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 8.95 | / | 8.95 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 1.34 | / | 1.34 | / |
|  | 总磷（以P计） | / | / | / | 0.24 | / | 0.24 | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.50 | / | 1.50 | / |
| 一般固废 | 沉淀池污泥 | / | / | / | 80 | / | 80 | / |
|  | 除尘器除尘灰 | / | / | / | 83.4 | / | 83.4 | / |
|  | 混凝土废料 | / | / | / | 150 | / | 150 | / |
| 危险废物 | 废机油、废机油桶 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 废含油棉纱及手套 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①