|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县 名 | 4月 | | | | 不合格指标 |
| 监测点 | 监测数 | 合格数 | 合格率 |
| 康定市 | 8 | 8 | 8 | 100 |  |
| 泸定 | 3 | 6 | 6 | 100 |  |
| 丹巴 | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| 九龙 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 雅江 | 6 | 6 | 5 | 83 | 菌总、总大肠菌群 |
| 道孚 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 得荣 | 6 | 6 | 6 | 100 |  |
| 稻城 | 2 | 4 | 2 | 50 | 总大肠菌群、 大肠埃希氏菌 |
| 乡城 | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| 理塘 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 巴塘 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 色达 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 白玉 | 3 | 3 | 2 | 66.6 | 总大肠菌群 |
| 炉霍 | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 新龙 | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 甘孜 | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 德格 | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| 石渠 | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 总计 | 61 | 66 | 62 | 93.94 |  |

**2025年4月甘孜州各县（市）城区管网末梢水监测情况表**