项目概况

康定市农村能源革命源网荷储一体化65万千瓦集中式光伏项目位于康定市塔公镇，根据《甘孜州光伏资源普查及基地规划》（2022年本），本项目涉及康定市2号光伏场址。拟建设光伏场址中心坐标101.44°E，30.29°N，场区海拔约为3750~4400m。场区地形比较平坦开阔，场区坡度主要分布为5～15°，局部区域坡度可达25°~35°。用地性质以天然牧草地为主。场址临近国道G248，可通过现有乡村道路到达，交通较为便利，具备较好的场地和运输条件。场区内无居民点、自然保护区、重要矿产区、文物古迹等环境敏感区分布，不存在制约工程建设的因素。

光伏电站场址范围示意图及地形地貌见下图。

[image: image1.png]



光伏电站场址范围示意图（黄色范围为规划 2 号地块，红色范围为本项目光伏场 址范围）
康定市2号地块光伏发电项目建设红线拐点坐标

	序号
	大地2000
	经纬度

	
	X
	Y
	经度（°N)
	纬度（°E)

	地块1

	1
	34449684
	3360997
	101.477
	30.368

	2
	34449970
	3360795
	101.48
	30.366

	3
	34450034
	3360617
	101.48
	30.364

	4
	34450053
	3360336
	101.48
	30.362

	5
	34450012
	3359940
	101.48
	30.358

	6
	34449945
	3359939
	101.479
	30.358

	7
	34449945
	3359939
	101.479
	30.358

	8
	34449876
	3359945
	101.479
	30.358

	9
	34449876
	3359945
	101.479
	30.358

	10
	34449808
	3359949
	101.478
	30.358

	11
	34449777
	3359964
	101.478
	30.358

	12
	34449728
	3360003
	101.477
	30.359

	13
	34449702
	3360082
	101.477
	30.359

	14
	34449624
	3360120
	101.476
	30.36

	15
	34449623
	3360120
	101.476
	30.36

	16
	34449550
	3360136
	101.475
	30.36

	17
	34449441
	3360100
	101.474
	30.36

	18
	34449340
	3360102
	101.473
	30.36

	19
	34449278
	3360126
	101.472
	30.36

	20
	34449199
	3360137
	101.472
	30.36

	21
	34449160
	3360153
	101.471
	30.36

	22
	34449014
	3360095
	101.47
	30.36

	23
	34449014
	3360095
	101.47
	30.36

	24
	34449014
	3360095
	101.47
	30.36

	25
	34449013
	3360095
	101.47
	30.36

	26
	34448980
	3360073
	101.469
	30.359

	27
	34448979
	3360073
	101.469
	30.359

	28
	34448979
	3360072
	101.469
	30.359

	29
	34448940
	3360023
	101.469
	30.359

	30
	34448875
	3360041
	101.468
	30.359

	31
	34448874
	3360041
	101.468
	30.359

	32
	34448874
	3360041
	101.468
	30.359

	33
	34448874
	3360041
	101.468
	30.359

	34
	34448814
	3360041
	101.468
	30.359

	35
	34448814
	3360041
	101.468
	30.359

	36
	34448813
	3360041
	101.468
	30.359

	37
	34448724
	3359996
	101.467
	30.359

	38
	34448724
	3359996
	101.467
	30.359

	39
	34448723
	3359996
	101.467
	30.359

	40
	34448638
	3359867
	101.466
	30.358

	41
	34448566
	3359811
	101.465
	30.357

	42
	34448512
	3359786
	101.464
	30.357

	43
	34448481
	3359760
	101.464
	30.357

	44
	34448399
	3359684
	101.463
	30.356

	45
	34448333
	3359573
	101.463
	30.355

	46
	34448248
	3359480
	101.462
	30.354

	47
	34448248
	3359480
	101.462
	30.354

	48
	34448160
	3359378
	101.461
	30.353

	49
	34448083
	3359369
	101.46
	30.353

	50
	34448083
	3359369
	101.46
	30.353

	51
	34448029
	3359337
	101.459
	30.353

	52
	34448029
	3359337
	101.459
	30.353

	53
	34447986
	3359276
	101.459
	30.352

	54
	34447986
	3359276
	101.459
	30.352

	55
	34447986
	3359276
	101.459
	30.352

	56
	34447963
	3359235
	101.459
	30.352

	57
	34447963
	3359234
	101.459
	30.352

	58
	34447939
	3359094
	101.459
	30.351

	59
	34447921
	3359029
	101.458
	30.35

	60
	34447879
	3358893
	101.458
	30.349

	61
	34447855
	3358836
	101.458
	30.348

	62
	34447737
	3358671
	101.456
	30.347

	63
	34447679
	3358680
	101.456
	30.347

	64
	34447615
	3358714
	101.455
	30.347

	65
	34447614
	3358714
	101.455
	30.347

	66
	34447614
	3358714
	101.455
	30.347

	67
	34447577
	3358711
	101.455
	30.347

	68
	34447542
	3358698
	101.454
	30.347

	69
	34447493
	3358670
	101.454
	30.347

	70
	34447453
	3358636
	101.453
	30.346

	71
	34447378
	3358605
	101.453
	30.346

	72
	34447327
	3358599
	101.452
	30.346

	73
	34447284
	3358591
	101.452
	30.346

	74
	34447283
	3358591
	101.452
	30.346

	75
	34447283
	3358590
	101.452
	30.346

	76
	34447225
	3358550
	101.451
	30.346

	77
	34447176
	3358521
	101.451
	30.345

	78
	34447084
	3358493
	101.45
	30.345

	79
	34447033
	3358487
	101.449
	30.345

	80
	34446979
	3358487
	101.449
	30.345

	81
	34446979
	3358487
	101.449
	30.345

	82
	34446979
	3358487
	101.449
	30.345

	83
	34446905
	3358475
	101.448
	30.345

	84
	34446866
	3358507
	101.447
	30.345

	85
	34446823
	3358562
	101.447
	30.346

	86
	34446791
	3358568
	101.447
	30.346

	87
	34446747
	3358562
	101.446
	30.346

	88
	34446685
	3358544
	101.446
	30.345

	89
	34446649
	3358534
	101.445
	30.345

	90
	34446614
	3358505
	101.445
	30.345

	91
	34446614
	3358505
	101.445
	30.345

	92
	34446614
	3358505
	101.445
	30.345

	93
	34446590
	3358467
	101.445
	30.345

	94
	34446581
	3358447
	101.444
	30.345

	95
	34446581
	3358447
	101.444
	30.345

	96
	34446539
	3358395
	101.444
	30.344

	97
	34446477
	3358385
	101.443
	30.344

	98
	34446449
	3358391
	101.443
	30.344

	99
	34446400
	3358413
	101.443
	30.344

	100
	34446400
	3358413
	101.443
	30.344

	101
	34446376
	3358417
	101.442
	30.344

	102
	34446305
	3359172
	101.442
	30.351

	103
	34446833
	3359538
	101.447
	30.354

	104
	34447063
	3359698
	101.449
	30.356

	105
	34447265
	3360033
	101.451
	30.359

	106
	34447791
	3360331
	101.457
	30.362

	107
	34448161
	3360559
	101.461
	30.364

	地块2

	1
	34446615
	3356010
	101.445
	30.323

	2
	34446313
	3355908
	101.442
	30.322

	3
	34446136
	3355971
	101.44
	30.322

	4
	34445580
	3356020
	101.434
	30.323

	5
	34445438
	3356064
	101.433
	30.323

	6
	34445349
	3356259
	101.432
	30.325

	7
	34446187
	3357018
	101.44
	30.332

	8
	34446493
	3357241
	101.444
	30.334

	9
	34446771
	3357138
	101.446
	30.333

	10
	34447380
	3356687
	101.453
	30.329

	11
	34447463
	3356332
	101.454
	30.326

	12
	34447103
	3356202
	101.45
	30.324

	13
	34446771
	3356133
	101.447
	30.324

	地块3

	1
	34445229
	3355703
	101.431
	30.32

	2
	34445733
	3355501
	101.436
	30.318

	3
	34446118
	3355328
	101.44
	30.316

	4
	34446559
	3355485
	101.444
	30.318

	5
	34446651
	3355375
	101.445
	30.317

	6
	34446822
	3355175
	101.447
	30.315

	7
	34446829
	3354975
	101.447
	30.313

	8
	34446512
	3354821
	101.444
	30.312

	9
	34446231
	3354706
	101.441
	30.311

	10
	34445889
	3354644
	101.437
	30.31

	11
	34445202
	3354838
	101.43
	30.312

	12
	34445017
	3354784
	101.428
	30.312

	13
	34444708
	3354806
	101.425
	30.312

	14
	34444575
	3354848
	101.424
	30.312

	15
	34445210
	3355688
	101.43
	30.32

	地块4

	1
	34448702 
	3352798 
	101.467 
	30.294 

	2
	34447691 
	3352810 
	101.456 
	30.294 

	3
	34447102 
	3353515 
	101.450 
	30.300 

	4
	34447323 
	3354153 
	101.452 
	30.306 

	5
	34446919 
	3354705 
	101.448 
	30.311 

	6
	34446542 
	3354356 
	101.444 
	30.308 

	7
	34446592 
	3354095 
	101.445 
	30.305 

	8
	34446030 
	3354029 
	101.439 
	30.305 

	9
	34445916 
	3354618 
	101.438 
	30.310 

	10
	34445896 
	3354614 
	101.438 
	30.310 

	11
	34444589 
	3354811 
	101.424 
	30.312 

	12
	34443611 
	3354308 
	101.414 
	30.307 

	13
	34443277 
	3353858 
	101.410 
	30.303 

	14
	34443359 
	3353738 
	101.411 
	30.302 

	15
	34443241 
	3353029 
	101.410 
	30.296 

	16
	34443366 
	3352325 
	101.411 
	30.289 

	17
	34443503 
	3352254 
	101.413 
	30.289 

	18
	34443652 
	3352290 
	101.414 
	30.289 

	19
	34443673 
	3352309 
	101.415 
	30.289 

	20
	34443673 
	3352353 
	101.415 
	30.290 

	21
	34443665 
	3352421 
	101.414 
	30.290 

	22
	34443629 
	3352542 
	101.414 
	30.291 

	23
	34443614 
	3352609 
	101.414 
	30.292 

	24
	34443608 
	3352658 
	101.414 
	30.292 

	25
	34443597 
	3352719 
	101.414 
	30.293 

	26
	34443595 
	3352764 
	101.414 
	30.293 

	27
	34443603 
	3352798 
	101.414 
	30.294 

	28
	34443624 
	3352842 
	101.414 
	30.294 

	29
	34443643 
	3352866 
	101.414 
	30.294 

	30
	34443732 
	3352890 
	101.415 
	30.294 

	31
	34443746 
	3352904 
	101.415 
	30.294 

	32
	34443753 
	3352913 
	101.415 
	30.295 

	33
	34443766 
	3352924 
	101.415 
	30.295 

	34
	34443784 
	3352933 
	101.416 
	30.295 

	35
	34443843 
	3352944 
	101.416 
	30.295 

	36
	34443870 
	3352953 
	101.417 
	30.295 

	37
	34443883 
	3352966 
	101.417 
	30.295 

	38
	34443884 
	3352981 
	101.417 
	30.295 

	39
	34443882 
	3352999 
	101.417 
	30.295 

	40
	34443870 
	3353032 
	101.417 
	30.296 

	41
	34443861 
	3353049 
	101.416 
	30.296 

	42
	34443849 
	3353056 
	101.416 
	30.296 

	43
	34443734 
	3353087 
	101.415 
	30.296 

	44
	34443736 
	3353152 
	101.415 
	30.297 

	45
	34443677 
	3353158 
	101.415 
	30.297 

	46
	34443713 
	3353217 
	101.415 
	30.297 

	47
	34443711 
	3353252 
	101.415 
	30.298 

	48
	34443683 
	3353478 
	101.415 
	30.300 

	49
	34443620 
	3353540 
	101.414 
	30.300 

	50
	34443683 
	3353738 
	101.415 
	30.302 

	51
	34443718 
	3354017 
	101.415 
	30.305 

	52
	34443883 
	3353914 
	101.417 
	30.304 

	53
	34444053 
	3354038 
	101.418 
	30.305 

	54
	34444126 
	3354214 
	101.419 
	30.306 

	55
	34444408 
	3354065 
	101.422 
	30.305 

	56
	34444497 
	3353870 
	101.423 
	30.303 

	57
	34444611 
	3353743 
	101.424 
	30.302 

	58
	34444650 
	3353564 
	101.425 
	30.300 

	59
	34444282 
	3353457 
	101.421 
	30.300 

	60
	34444303 
	3353237 
	101.421 
	30.298 

	61
	34444332 
	3353049 
	101.421 
	30.296 

	62
	34444445 
	3353044 
	101.423 
	30.296 

	63
	34444400 
	3352822 
	101.422 
	30.294 

	64
	34444252 
	3352841 
	101.421 
	30.294 

	65
	34444235 
	3352724 
	101.420 
	30.293 

	66
	34444417 
	3352615 
	101.422 
	30.292 

	67
	34444480 
	3352614 
	101.423 
	30.292 

	68
	34444569 
	3352726 
	101.424 
	30.293 

	69
	34444595 
	3352799 
	101.424 
	30.294 

	70
	34444608 
	3352869 
	101.424 
	30.294 

	71
	34444654 
	3352939 
	101.425 
	30.295 

	72
	34444743 
	3353207 
	101.426 
	30.297 

	73
	34445224 
	3353205 
	101.431 
	30.297 

	74
	34445383 
	3353037 
	101.432 
	30.296 

	75
	34445491 
	3352577 
	101.433 
	30.292 

	76
	34445255 
	3352532 
	101.431 
	30.291 

	77
	34445020 
	3352383 
	101.429 
	30.290 

	78
	34445002 
	3352162 
	101.428 
	30.288 

	79
	34444826 
	3352274 
	101.427 
	30.289 

	80
	34444637 
	3352234 
	101.425 
	30.288 

	81
	34444545 
	3352043 
	101.424 
	30.287 

	82
	34444311 
	3352070 
	101.421 
	30.287 

	83
	34444035 
	3352028 
	101.418 
	30.287 

	84
	34443971 
	3351408 
	101.418 
	30.281 

	85
	34443891 
	3351039 
	101.417 
	30.278 

	86
	34443445 
	3350587 
	101.412 
	30.274 

	87
	34443081 
	3350392 
	101.408 
	30.272 

	88
	34442921 
	3350115 
	101.407 
	30.269 

	89
	34443155 
	3349904 
	101.409 
	30.267 

	90
	34443291 
	3350089 
	101.411 
	30.269 

	91
	34443874 
	3349718 
	101.417 
	30.266 

	92
	34444113 
	3350021 
	101.419 
	30.269 

	93
	34444052 
	3350179 
	101.419 
	30.270 

	94
	34444280 
	3350441 
	101.421 
	30.272 

	95
	34444443 
	3350666 
	101.423 
	30.274 

	96
	34444833 
	3350813 
	101.427 
	30.276 

	97
	34445287 
	3351127 
	101.431 
	30.279 

	98
	34445471 
	3351076 
	101.433 
	30.278 

	99
	34445685 
	3351231 
	101.435 
	30.279 

	100
	34445839 
	3351482 
	101.437 
	30.282 

	101
	34446187 
	3351675 
	101.441 
	30.284 

	102
	34446359 
	3351493 
	101.442 
	30.282 

	103
	34446543 
	3351648 
	101.444 
	30.283 

	104
	34448030 
	3351911 
	101.460 
	30.286 

	105
	34448075 
	3351713 
	101.460 
	30.284 

	106
	34448472 
	3351361 
	101.464 
	30.281 

	107
	34448524 
	3350899 
	101.465 
	30.277 

	108
	34449679 
	3350858 
	101.477 
	30.276 

	109
	34449890 
	3350857 
	101.479 
	30.276 

	110
	34450137 
	3350939 
	101.482 
	30.277 

	111
	34450373 
	3351275 
	101.484 
	30.280 

	112
	34450908 
	3352405 
	101.490 
	30.290 

	113
	34450216 
	3352784 
	101.483 
	30.294 

	114
	34449966 
	3352789 
	101.480 
	30.294 

	115
	34449540 
	3352824 
	101.475 
	30.294 

	地块5

	1
	34451065 
	3350542 
	101.491 
	30.274 

	2
	34451151 
	3350271 
	101.492 
	30.271 

	3
	34451399 
	3350283 
	101.495 
	30.271 

	4
	34451348 
	3350626 
	101.494 
	30.274 

	5
	34451543 
	3350794 
	101.496 
	30.276 

	6
	34451799 
	3350516 
	101.499 
	30.273 

	7
	34452021 
	3350340 
	101.501 
	30.272 

	8
	34452036 
	3349990 
	101.502 
	30.269 

	9
	34451758 
	3349888 
	101.499 
	30.268 

	10
	34451770 
	3349523 
	101.499 
	30.264 

	11
	34451893 
	3349384 
	101.500 
	30.263 

	12
	34451893 
	3349384 
	101.500 
	30.263 

	13
	34452709 
	3349429 
	101.509 
	30.264 

	14
	34453949 
	3352733 
	101.521 
	30.293 

	15
	34453074 
	3352744 
	101.512 
	30.293 

	16
	34452885 
	3352566 
	101.510 
	30.292 

	17
	34451745 
	3352462 
	101.498 
	30.291 

	18
	34451427 
	3352178 
	101.495 
	30.288 

	19
	34450946 
	3351386 
	101.490 
	30.281 

	20
	34450742 
	3350931 
	101.488 
	30.277 

	21
	34450602 
	3350687 
	101.487 
	30.275 


