甘环审批（新）〔2026〕2号

甘孜州生态环境局

关于新龙县医共体妇女儿童院区建设项目

环境影响报告表的批复

（项目代码：2511-513329-04-01-900940）

新龙县妇幼保健计划生育服务中心：

你单位报送的《新龙县医共体妇女儿童院区建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经组织研究，批复如下：

一、建设项目基本情况

本项目位于甘孜州新龙县如龙镇吴西新区，建设性质为新扩建。建设内容为：本项目占地面积2375.82平方米，建筑面积4998.92平方米，包括综合楼业务用房（1栋，地上5层，地下1层）、设备用房、污水处理设备及附属设施等。本项目建成后院区最大日门诊接待量约80人，床位数44张的就诊能力。本项目不设置食堂、锅炉，不设置传染病科室、口腔科室、制剂室、中药熬制室、生物安全实验室等，不设置浆洗房，病床床单被套等委外清洗。本次评价不涉及辐射建设内容，涉及辐射建设内容的另单独评价。项目总投资2760万元，其中环保投资69万元，占总投资的2.5%。

项目符合国家产业政策等相关法律法规、政策文件，以及《四川省“十四五”卫生健康发展规划》《甘孜藏族自治州“十四五”卫生健康发展规划》等规划和甘孜州生态环境分区管控等相关要求。在全面落实生态环境保护法律法规、相关规划、控制要求、生态修复方案、《报告表》和本批复提出的各项防治环境污染、生态保护、修复治理等措施的前提下，项目建设所产生的不良生态环境影响可以得到一定程度的减缓和控制。根据《报告表》及技术审查结论，该项目建设从生态环境保护的角度基本可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、你单位应当全面落实《报告表》中明确的各项生态环境保护措施，认真履行生态环境保护主体责任，减少环境污染和生态破坏，对所造成的生态环境损害依法承担责任。同时重点做好以下工作。

（一）严格落实各项环境影响保护措施。严格落实生态保护措施，加强施工人员环保宣传教育，规范施工范围；做好植被表土剥离、回覆及绿化恢复工作，严禁引入外来物种；优化施工作业程序，避开动物繁殖期，严禁捕捉野生动物，保护陆生动物栖息地。合理布设治污设施位置，治污设施严格落实“三同时”制度，做好防渗、防漏处理。运行期加强治污设施运行监管，确保治污设施能正常运行，稳定达标排放。严格落实水土流失防治措施，强化环境风险防范，严格管控石油类物质、施工废污水等风险源，完善应急处置预案，避开主汛期施工，确保环境风险可控。

（二）严格落实噪声防治措施。施工期应合理编排施工计划，错开高噪声设备同步作业，严禁午休、夜间及中高考期间违规施工，确需连续作业须依规办理夜间施工许可并公示；优化施工场地布局，使高噪声设备远离环境敏感点，优先选用低噪声机械设备，加强设备维保，严控车辆减速禁鸣，规范运输路线；严格执行相关排放标准和管控通告，文明施工，规范物料装卸，缩短施工周期。施工现场须张贴施工通告及投诉电话，畅通环境纠纷处置渠道。运营期优选低噪声设备，合理布局并采取隔声降噪措施；强化院区日常管理，规范人员行为、严控喧哗，加强进出车辆管控，保障区域声环境质量达标。

（三）严格落实固体废物处置措施。施工期回填土使用周边项目弃方，建筑垃圾规范堆存并分类处置，生活垃圾由环卫部门清运；设备搬迁产生的固体废物分类处理，危险废物交由具备资质的单位处置。运营期一般固体废物、生活垃圾规范暂存后由环卫部门日产日清。医疗垃圾和污水处理站污泥统一收集后，定期交由具备资质的单位处置。强化医疗废物及其他固体废弃物暂存、转运管理，防止在暂存、转运过程中造成二次污染。

（四）严格落实水污染防治措施。施工废水经隔油沉淀后循环利用、严禁外排，施工结束后拆除该设施。运营期医疗废水、生活污水经预处理达到相关标准后排入市政管网，对管道及污水处理设施做好防渗、防漏处理，防止污染地表水和地下水环境。

（五）严格落实大气污染防治措施。施工期严格执行扬尘防治“十必须、十不准”，设置围挡、冲洗平台及降尘设施，裸土和易扬尘物料全覆盖，湿法作业；规范车辆密闭通行，选用低排放机械，装修用环保油漆，同时安装监测监控设备，强化重污染天气防控。运营期产生恶臭经处理达标后排放，医废、生活垃圾暂存区做好密闭、消毒、清运，加强院区通风。落实废气监测计划，加强环保设施运维，处置非正常排放隐患，确保废气影响可控。

（六）严格落实环境风险防范措施。在工程施工区设置警示牌标明施工活动区，将施工活动限制在预先划定的区域内。严禁施工人员到非施工区域活动，禁止破坏施工征地范围以外的植被。做好火灾、爆炸事故防控，规范配备消防设施、安装烟雾报警器，强化中心供氧系统管理及应急处置。严格按照相关条例管理危险化学品，落实专用储存、专人管理要求。加强柴油储存运输使用管控，定期检修相关设备，防范泄漏风险。规范医疗废物分类储存、转运及暂存管理，严格执行相关规范。落实废水处理系统运行要求，确保事故污水规范暂存、达标排放。完善雨水管网截断、污染水收集设施，杜绝污染水进入雨水管网。按照相关要求编制突发环境事件应急预案并完成备案。

（七）其他环保要求事项严格按照报告表执行。

三、项目开工前，应依法完备相关行政许可手续并报相关单位审批，方可开工建设。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。你单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和提供充足资金。项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环境影响评价文件批准之日起，如项目超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、甘孜州新龙生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

六、你单位应在收到本批复15个工作日内，将批准后的环境影响报告表分送甘孜州生态环境综合执法支队、甘孜州新龙生态环境局、甘孜州新龙生态环境保护综合行政执法大队，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

甘孜州生态环境局

2026年5月6日

信息公开选项：主动公开

抄送：新龙县卫生健康局，新龙县妇幼保健计划生育服务中心，甘孜州新龙生态环境局，甘孜州新龙生态环境保护综合行政执法大队，四川誉文和科技开发有限公司。

甘孜州生态环境局办公室                   2026年5月6日印发