甘环审批〔2026〕13号

甘孜州生态环境局

关于甘孜巴塘夏邛110千伏变电站主变扩建

工程环境影响报告表的批复

（项目代码：2501-513300-04-01-832391）

国网四川省电力公司甘孜供电公司：

你公司报送的《关于甘孜巴塘夏邛110千伏变电站主变扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

本项目建设地点位于甘孜巴塘夏邛110千伏变电站内，不新增用地，建设性质为扩建。主要建设内容包括扩建1台1×50MVA主变，扩建35千伏出线3回，扩建10千伏出线6回，在扩建主变10千伏侧安装2组4Mvar并联电容器，拆除原550

千伏安消弧线圈，新增1×1100千伏安消弧线圈。项目总投资1778万元，其中环保投资34万元，占总投资1.91%。

项目建设总体符合国家产业政策、巴塘县国土空间规划、地方电力规划以及甘孜州生态环境分区管控相关要求，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和下列工作要求的前提下，该项目建设和运营过程中产生的电磁、噪声等不利生态影响可得到有效减缓和控制。据此，我局原则同意该项目环境影响报告表结论。

二、项目建设及运营期应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境保护工作。认真落实施工过程中各项污染防治和生态环境保护措施。优化施工布置，合理安排施工时间，采取有效措施控制和减小施工噪声、扬尘对周围环境的影响，加强施工废水处理、垃圾清运、废弃物收集、转运，降低施工对周边环境影响。

（二）落实噪声防治措施。项目建设运营应选用低噪声设备，合理布置施工设备，采取隔声降噪措施，严禁夜间施工和噪声扰民。

（三）落实电磁环境防治措施。优化站内配电装置等布局，按规范设置警示和防护指示标志，确保项目周边建筑的环境电磁辐射满足有关标准限值。

（四）加强固体废物管理。依法依规分类落实并持续优化固体废物处置和污染防治要求，事故油池、事故油坑等重点防渗区域需做好防渗漏措施，防范事故油泄漏风险；事故废油和废蓄电池等危险废物应按照相关法规标准贮存，并交由有危险废物处理资质的单位利用或处置。

（五）落实环境监测和风险防范。建设单位应制定和落实环境监测计划，并按计划开展电磁环境及声环境监测，结合项目建设运营特点，认真制定环境风险应急预案，落实环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。

（六）加强公众沟通和科普宣传。在项目运行管理中，你公司按要求做好环境信息公开，主动接受社会监督。切实做好电磁辐射相关知识的宣传工作，消除公众的疑虑和担心，及时回应公众合理环境诉求。

（七）其他事项严格按照《报告表》要求执行。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。验收合格后，项目方可投入运行。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应按要求重新报批。

四、甘孜州生态环境保护综合行政执法支队、甘孜州巴塘生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地服务指导和监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

五、你公司应在收到本批复15个工作日内，将批复后的报告表分送甘孜州生态环境保护综合执法支队和甘孜州巴塘生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

甘孜州生态环境局

# 2026年5月28日

信息公开选项：主动公开

抄送：巴塘县人民政府，甘孜州发展和改革委员会，

甘孜州生态环境保护综合执法支队，

甘孜州环境影响评估中心，甘孜州巴塘生态环境局，

成都维清环保科技有限公司。

甘孜州生态环境局办公室                              2026年5月28日印发