甘环审批〔2026〕16号

甘孜州生态环境局

关于甘孜州甘孜县下雄光伏发电项目环境影响

报告表的批复

（项目代码：川投资备【2512-510000-04-01-632679】FGQB-2614号）

中广核新能源（甘孜）有限公司：

你公司报送的《甘孜州甘孜县下雄光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目基本情况

本项目位于甘孜县下雄乡地庆一村，建设性质为新建，采用草光互补模式，主要任务为发电。项目额定容量50MW（AC），主要建设光伏场区、1座110kV升压站、集电线路、储能设施、场内外道路以及相关附属设施。项目拟采用625Wp型单晶硅光伏组件，光伏支架使用固定式支架，安装倾角26°，由16个光伏方阵组成，共安装173台300kW组串式逆变器、

16台箱式变压器，产生的电能通过2回35kV集电线路接入拟建110kV升压站，项目集电线路采用电缆桥架方式建设，送出线路不在本次评价范围之内；项目不设置渣场、砂石骨料加工、拌和站等临时工程。总投资22324.8万元，环保投资443万元，占总投资的1.98%。

项目建设总体符合国家产业政策、省州光伏资源发展及基地规划和甘孜州生态环境分区管控的相关要求，在全面落实生态环境保护法律法规、相关规划、《报告表》和本批复提出的各项防治环境污染、防止生态破坏的措施的前提下，项目建设所产生的不良生态环境影响可以得到一定程度的预防和减轻。根据《报告表》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、你公司应当全面落实《报告表》中明确的各项生态环境保护措施，认真履行生态环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏。同时重点做好以下工作。

（一）加强工程建设生态环境保护工作。落实建设单位环境管理机构、人员等配置及环保职责。落实环保设计，将环保措施纳入施工合同之中，依法避让生态敏感区及生态保护目标；优化项目光伏板布置与施工方案，严控施工作业带范围，充分考虑光伏方阵板下放牧、打草、防火及有害生物防治等需要，合理设计光伏方阵下沿高度、方阵净间距、桩基间列间距及行间距。加强人员管理，强化环境保护宣传，落实野生动植物保护法律法规要求，严格按照林草等部门要求，建设前认真开展野生植物等全要素详查，并据此结果开展迁地保护等工作，严禁破坏本区域生态系统的完整性和稳定性，控制和减小施工对生态环境的不利影响。

（二）加强施工期环境管理。落实土石方平衡，禁止在雨天进行土方开挖，减弱水土流失的影响；持续优化工程施工方式，固定支架安装等建设内容等不宜使用混凝土浇筑的工艺，不得改变草原地表形态；光伏阵列区道路宜采用生态环保路面，严禁对路面进行硬化，不断优化场内临时占用布设，严禁超范围、超林草地行政许可要求建设和使用；严格落实大气环境保护措施，合理安排施工时间，降低施工扬尘，避免夜间施工；强化施工期废水管理，严禁各类废水外排；严格落实生态环境保护法律法规要求，压实合法有效保护措施，强化人员宣教和管理，对施工区占地草甸及表土剥离，并按要求进行堆放，落实防护措施，及时进行回铺（覆），采取种植或播撒当地物种开展绿化，做好施工迹地生态恢复。

（三）加强运营期环境管理。设置足够容量事故油池，落实分区防渗、重点防渗要求，防范事故油泄漏风险；严格落实危险废物管理各项要求，箱变废油、主变废油、含油废物等实施分类收集暂存，严格落实危险废物管理各项要求，交由有资质单位合规处置，严禁外排；运营期各类废水严禁外排，生活污水经升压站内一体化处理装置进行处理后用于站内绿化，不外排；加强植被恢复，严禁引入外来物种，强化野生动物管理、保护和监测；全面落实草光互补和草地生态修复要求，草原修复项目开工时间应不晚于光伏电站项目开工时间，建设单位须推动本项目与占用区域草原生态治理相结合。

（四）严格执行报告表提出的环境管理和环境监测计划。你公司应建立完整的环境保护管理体系，配备专（兼）职管理人员，全生命周期连续、系统地观测工程建设前后环境因子的变化及其对当地环境的影响，严格落实各项生态环境保护措施，建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作，并定期向当地相关行业部门报备，主动接受行政主管部门监督检查。

（五）落实电磁监测和风险防范。建设单位应制定和落实环境监测计划，并按计划开展电磁环境及声环境监测，根据监测结果，及时优化调整方案和环境保护措施，确保电磁环境及声环境满足相关标准要求；升压站主变压器配置事故油池及排油收集系统，光伏方阵区箱式变压器配置集油池，严格落实防渗措施；制定减缓风险的措施和突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。

（六）光伏发电建设项目组件更新和退役产生的固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则开展回收、利用、处置。你公司应依法承担退役设备处理责任，不得擅自以填埋、丢弃等方式非法处置退役设备，不得向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。拆除完毕后，你公司应对项目裸露的地表按照原土地利用类型选用当地适生物种及时进行有效植被恢复，使其达到林草部门验收标准，恢复草原原状。

（七）项目建设、运行及退役期过程管理中，你公司应及时公开企业环境信息，及时响应公众合理诉求，依法解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。应避免因相关环保措施不落实导致的环境风险问题。

（八）其他事项严格按照《报告表》及法定要求执行。严格落实水环境、声环境、光污染和电磁环境影响等各项保护和处置措施，减少对周边敏感目标和特殊保护对象的影响。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续，落实有关行政主管部门管理要求，严禁非法占用和破坏基本草原、天然林等法定保护区域。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。你公司应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和投入资金。建设过程中需开展工程环境监理工作，确保各项环境保护措施的有效落实。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批《报告表》，否则不得实施建设。自报告表批准之日起超过5年项目方决定开工建设的，环评文件应当报有审批权限的生态环境部门重新审核。

五、甘孜州生态环境保护综合行政执法支队，甘孜州甘孜生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行部门和属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收的监管。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的《报告表》分送甘孜州生态环境保护综合行政执法支队和甘孜州甘孜生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

甘孜州生态环境局

# 2026年5月28日

信息公开选项：主动公开

抄送：甘孜县人民政府、甘孜州发展和改革委员会、

甘孜州林业和草原局、甘孜州自然资源和规划局，

甘孜州生态环境保护综合行政执法支队，

甘孜州环境影响评估中心，甘孜州甘孜生态环境局，

西弗测试技术成都有限公司。

甘孜州生态环境局办公室                              2026年5月28日印发