甘环审批〔2026〕18号

甘孜州生态环境局

关于甘孜丹巴巴底光伏发电项目220千伏送出工程建设项目环境影响报告表的批复

（项目代码：2512-510000-04-01-347749）

大唐国际丹巴新能源发电有限公司：

你公司报送的《甘孜丹巴巴底光伏发电项目220千伏送出工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

本项目位于甘孜州丹巴县境内，建设性质为新建。主要建设内容为：扩建丹巴500千伏变电站220千伏出线间隔1个；新建巴底光伏升压站至丹巴500千伏变电站220千伏架空线路56千米，其中同塔双回单侧挂线2.2千米，单回架设53.8千米，导线截面2

×400平方毫米。项目总投资17329万元，其中环保投资185万元，占总投资的1.07%。

按照四川省人民代表大会常务委员会关于《加快电网规划建设的决定》（四川省第十四届人民代表大会常务委员会公告第68号）、四川省人民政府办公厅印发《关于提高电网建设项目行政审批效能的若工措施》的通知（川办规〔2025〕10号）等文件要求，本项目输电线路路径方案已取得地方有关行政主管部门原则同意意见。

项目建设总体符合国家产业政策、国土空间总体规划及电网建设方案，满足甘孜州生态环境分区管控相关要求。项目建设可能对沿线生态环境、地表水环境等造成一定不利影响；在你公司全面落实生态环境保护法律法规、相关规划、控制要求以及《报告表》和本批复提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，项目建设产生的不良生态环境影响可得到有效缓解。依据《报告表》及技术评估结论，从生态环境保护角度，该项目建设基本可行。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

- 二、你公司应严格落实相关法律法规规定及政策要求，全面执行《报告表》明确的各项生态环境保护措施，切实履行生态环境保护主体责任，防止和减少环境污染与生态破坏，对造成的生态环境损害依法承担责任。同时，需全过程重点做好以下工作：

（一）压实建设单位主体责任。你公司要高度重视生态环境保护工作，全面梳理项目涉及的生态敏感区和生态保护目标。项目部分选线评价范围涉及自然保护区及少量古树名木，部分塔基布设于饮用水水源二级保护区域，应严格按照相关法律法规规定和主管部门意见组织建设，落实古树名木保护措施，切实加强项目建设运营期环境管理。坚持生态保护优先，健全环境管理制度，保障资金与人力投入，压实建设单位责任，依法依规开展项目建设、沿线生态保护、宣传教育及相关行政手续办理等工作。项目主体工程、临时工程及配套设施必须严格执行法律法规规章、行业政策和技术标准；严禁擅自新增或改扩建相关建设内容，不得在生态敏感区内设置材料站、取弃土场、施工道路和施工营地等临时场地；牵张场等施工临时设施应依法避让生态敏感区；临近生态敏感区及生态保护目标所在区域施工时，需采取严格施工管理措施，控制施工人员活动范围，设置警示牌，塔基施工避开雨季，采用无人机放线，抬高导线架设高度，禁止机械化施工等，减少对地表的扰动；生活污水、固体废弃物等不得排入水体，全面控制和减缓施工对生态敏感区及生态保护目标的不利影响。

项目建设运营过程中的生态保护与修复工作，应结合主要保护对象的生境需求开展，严格落实项目区域重点保护野生动植物的生态保护措施，全面实施长期跟踪生态监测，并根据监测结果持续优化生态保护措施。

（二）持续优化线路路径。落实沿线生态环境分区管控要求，采取较小塔型、档距加大等措施，根据保护对象制定相应施工方案，选择影响较小的区域通过，减少占地和林木砍伐，依法避让法定禁止、限制建设区域及敏感保护目标，切实优化工程选线及施工布局，有效保护生态环境、落实景观协调和电磁辐射环境安全等要求。

（三）加强生态环境保护工作。认真落实施工期各项污染防治与生态环境保护措施。强化施工期环境管理，采取洒水降尘、遮盖挡护等措施，减缓施工对区域大气、声环境的影响；施工生活污水严禁排入饮用水水源保护地及沿线其他地表水体；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处置。施工期结束后，须结合区域自然条件及时开展施工迹地生态恢复，加强恢复过程的管理维护，保障植被恢复成活率；植被恢复应选用当地适生物种，确保生物安全。

（四）落实电磁环境防治措施。项目架设导线高度应满足《报告表》有关要求，确保工程运行时周围环境敏感区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相关限值要求，工程周围环境敏感区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，确保项目周边电磁辐射环境安全和防止噪声扰民。

（五）落实环境监测和风险防范。建设单位应制定和落实环境监测计划，并按计划开展电磁环境及声环境监测，根据监测结果，及时优化调整方案和环境保护措施，确保电磁环境及声环境满足相关标准要求。落实环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。

（六）加强公众沟通和科普宣传。及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

（七）其他事项严格按照有关法定要求及《报告表》内容执行。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起超过5年项目方决定开工建设的，环评文件应当报有审批权限的生态环境部门重新审核。

五、甘孜州生态环境保护综合行政执法支队，甘孜州丹巴生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行部门和属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的环境影响报告表分送甘孜州生态环境保护综合行政执法支队、甘孜州丹巴生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

甘孜州生态环境局

# 2026年6月5日

信息公开选项：主动公开

抄送：丹巴县人民政府，甘孜州发展和改革委员会、

甘孜州林业和草原局、甘孜州自然资源和规划局，

甘孜州生态环境保护综合行政执法支队，

甘孜州环境影响评估中心，甘孜州丹巴生态环境局，

西弗测试技术成都有限公司。

甘孜州生态环境局办公室                              2026年6月5日印发