甘孜藏族自治州雷电灾害防御管理办法
（征求意见稿）
第一条 为防御和减轻雷电灾害，保障人民生命财产和公共安全，促进经济社会发展，根据《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《四川省气象灾害防御条例》《防雷减灾管理办法》等法律法规规章，结合本州实际，制定本办法。
第二条 在本州行政区域内从事雷电灾害防御活动的组织和个人，应当遵守本办法。
本办法所称雷电灾害防御，是指防御和减轻雷电灾害的活动，包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、风险评估、防护、科普宣传以及雷电灾害的调查、鉴定等。
第三条 雷电灾害防御工作应当遵循安全第一、预防为主、防治结合的原则，实行党委领导、政府负责、部门联动、社会参与的工作机制。
第四条 州、县（市）人民政府应当加强对雷电灾害防御工作的组织领导，建立健全协调机制，将雷电灾害防御工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。
乡（镇）人民政府、街道办事处、村（居）民委员会应当协助上级人民政府、气象主管机构及有关部门做好雷电灾害防御工作，将雷电预警传递、隐患巡查整治、应急避险科普宣传纳入网格化管理。

第五条 州、县（市）气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，负责组织管理本行政区域内的雷电灾害防御工作。
州、县（市）负有安全生产监督管理职责的部门依法履行行业监管责任，将雷电灾害防御工作纳入安全生产监督管理范围。                州、县（市）人民政府其他部门应当按职责做好本部门和本单位雷电灾害防御工作。
第六条 州、县（市）人民政府应当组织林业草原、应急管理、文化旅游、民族宗教、农牧农村、气象等部门加强重点林区、景区、牧区、宗教活动场所和虫草、野生菌等林草资源采挖区的雷电灾害监测和防护装置、设施建设。 
第七条 州、县（市）人民政府及有关部门鼓励和支持开展林区、高山等特殊区域雷电灾害防御科学技术的研究和开发，推广应用先进技术成果，加强雷电灾害防御标准化工作，提高雷电灾害防御技术水平。
第八条 州、县（市）气象主管机构应当加强雷电灾害防御科普宣传的组织管理工作。
机关、企业、事业单位和群众性自治组织，应当结合实际，做好本单位、本区域的雷电灾害防御知识宣传。学校应当将雷电灾害防御知识纳入安全教育课程重要内容。相关部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处应当结合实际，做好农牧区、远牧点、林草资源采挖区雷电灾害防御科普宣传，提升农牧民群众应急避险能力。
[bookmark: _GoBack]第九条 州、县（市）人民政府应当统筹协调、科学规划、合理布局、组织建设雷电监测网络体系，健全完善各行业监测预报预警信息共享机制和业务系统。
州、县（市）气象主管机构所属的气象台站负责本行政区域雷电监测、预报预警，及时向社会发布雷电预报、预警信息，其他组织和个人不得擅自向社会发布雷电预报、预警信息。
州、县（市）气象主管机构所属的气象台站应加强重点林区、林草资源采挖区雷电监测和预警，及时向应急管理、林业草原、农牧农村等部门和相关乡（镇）人民政府、街道办事处通报雷电信息，相关部门和乡（镇）人民政府、街道办事处应加强防范巡护，落实人员应急避险和雷击火防范措施。
    第十条 州、县（市）人民政府应当组织气象、应急管理、林业草原、农牧农村等部门开展雷电灾害普查，建立雷电灾害数据库。   
第十一条 州、县（市）气象主管部门应当会同本级人民政府，公安、经信、文化旅游、应急管理等部门确定本行政区域内的雷电灾害防御重点单位名录，实施动态监管。
第十二条 下列建（构）筑物、场所或者设施应当安装雷电防护装置，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用：
（一）建筑物防雷设计规范规定的一、二、三类防雷建（构）筑物；
（二）重要的计算机信息系统和通信、广播电视、电力等设施；
（三）石油、燃气等易燃易爆物资及其它危险化学品的生产、储存、输送、销售等场所和设施；
（四）学校、医院、交通场站、景区景点、文体场馆、商场、酒店等人员密集场所和设施；
（五）大型游乐场所和设施、宗教活动场所、重要文物建筑和设施；
（六）交通、能源、矿山等重大工程及临时设施；
（七）法律法规、规章规定应当安装雷电防护装置的其他场所和设施。
第十三条 新建、改建、扩建建设工程雷电防护装置设计，应由具备相应建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程设计资质的单位承担。
房屋建筑和市政基础设施工程雷电防护装置设计审核纳入建设工程施工图审查。
油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，应当向当地气象主管机构申请设计审核。
第十四条 新建、改建、扩建建设工程雷电防护装置的施工，可由取得相应建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程施工资质的单位承担。
施工单位应当按照经审查合格的设计图纸进行施工，不得擅自改变设计方案、违规减项或使用不符合国家有关建筑物防雷标准的材料替代防雷产品。在施工中确需变更和修改雷电防护装置设计的，应当按照原程序重新申请设计审核。未经设计审核或者设计审核不合格的，不得施工。
第十五条 雷电防护装置未经竣工验收或验收不合格，不得交付使用。
房屋建筑和市政基础设施工程雷电防护装置竣工验收纳入建设工程竣工验收备案。
本办法第十三条第三款规定的场所和项目，由当地气象主管机构负责竣工验收。 
第十六条 已投入使用的雷电防护装置的所有人、使用人或管理人应当做好雷电防护装置的日常管理和维护工作，并建立健全雷电防护装置日常维护管理档案，不得擅自移动、改变或损毁雷电防护装置。
第十七条 已安装雷电防护装置的单位或者个人应当委托具有相关资质的雷电防护装置检测单位对投入使用的雷电防护装置进行定期检测。爆炸和火灾危险环境场所的雷电防护装置应当每半年检测一次，其他雷电防护装置应当每年检测一次。林草资源采挖区的临时雷电防护装置和设施，应当在每年采挖季开始前进行检测。
雷电防护装置检测不合格的，其所有人、使用人或管理人应当及时整改。
    第十八条 雷电灾害防御实行协同监管和联合执法机制。州、县（市）气象主管机构应当会同公安、住房城乡建设、应急管理等部门建立多部门联合执法协作机制，提升行政效能。
　　从事雷电防护装置检测的单位应当依法取得资质，并按照资质等级开展相应的雷电防护装置检测工作。
雷电防护装置检测单位出具的雷电防护装置检测报告必须真实可靠，并上传防雷安全信息化监管平台。
    第十九条 各级气象主管机构负责组织雷电灾害调查、鉴定工作，有关部门和单位应当配合开展雷电灾害的调查、鉴定工作。 遭受雷电灾害的组织和个人，应当及时向当地气象主管机构报告，并协助做好雷电灾害调查、鉴定。
州、县（市）气象主管机构应当按照国家有关规定组织对本行政区域内的大型建设工程、重点工程、爆炸和火灾危险环境、人员密集场所等项目进行雷电灾害风险评估。 
第二十条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依照有关法律法规和规章规定进行处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）擅自向社会发布雷电预报预警信息
（二）应当安装雷电防护装置而拒不安装或者使用不符合要求的雷电防护装置的；
（三）依法应经设计审核的雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格施工的；
（四）依法应经竣工验收的雷电防护装置未经竣工验收或者竣工验收不合格交付使用的；
（五）已投入使用的雷电防护装置，拒绝进行检测或者经检测不合格又拒不整改的；
（六）在雷电防护装置设计、施工、检测活动中弄虚作假或者无资质、超越资质许可范围从事雷电防护装置设计、施工、检测的；
（七）对重大雷电灾害事故隐瞒不报的。
（八）其他违反雷电灾害防御管理法律法规规章的行为。
第二十一条 本办法自 年 月 日起施行。

  
